## Sheet1
KOR Export File
File Created:8/20/2020 7:43:31 PM
Sonde ID | Sonde 18M103147
User ID | YSI
Site | Avalon
Template | Depth Profiling Standard 20sec
Averaging Mode | Rapid
Time Zone | (UTC) Coordinated Universal Time
Devices List:
Name | SN | Firmware | Corresponding Data Column(s)
Data Collection Device |  |  | 1;2;3;4;5
EXO1 Sonde | 18M103147 | 1.0.68 | 6;7
Total Algae BGA-PE | 17K104828 | 3.0.0 | 8;9;10;11
Wiped CT | 20A104513 | 3.0.5 | 12;13;14;15;16;17
Optical DO | 20A100841 | 3.0.0 | 18;19
pH | 20A102061 | 3.0.0 | 20;21
Depth Non-Vented 0-250m | 18H105525 | 3.0.0 | 22;23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Date (MM/DD/YYYY) | Time (HH:MM:SS) | Time (Fract. Sec) | Site Name | Fault Code | Battery V | Cable Pwr V | Chlorophyll RFU | Chlorophyll µg/L | BGA-PE RFU | BGA-PE µg/L | Temp °C | Cond µS/cm | SpCond µS/cm | Sal psu | nLF Cond µS/cm | TDS mg/L | ODO % sat | ODO mg/L | pH | pH mV | Press bar a | Depth m
2020-08-20 | 15:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.5 | 0.38 | 1.91 | 5.24 | 14.69 | 24.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 8.23 | 6.71 | -0.4 | 0.0176 | 0.181
2020-08-20 | 15:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.5 | 0.53 | 2.51 | 2.43 | 6.79 | 24.16 | 4878.8 | 5009.3 | 3.28 | 5022.4 | 3256 | 98.6 | 8.26 | 7.19 | -29.2 | 0.0176 | 0.181
2020-08-20 | 16:00 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.5 | 0 | 0.39 | 0.8 | 2.23 | 22.127 | 47278.8 | 50048.5 | 32.88 | 50318.2 | 32532 | 104.2 | 7.5 | 7.84 | -66.8 | 0.1139 | 1.137
2020-08-20 | 16:00 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.5 | 0.01 | 0.4 | 0.86 | 2.42 | 21.529 | 47632 | 51014.5 | 33.54 | 51340.1 | 33159 | 107.4 | 7.79 | 7.86 | -68.1 | 0.1275 | 1.273
2020-08-20 | 16:00 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.5 | 0.01 | 0.4 | 0.92 | 2.57 | 21.614 | 47786.3 | 51090.2 | 33.6 | 51408.8 | 33209 | 108.1 | 7.83 | 7.87 | -68.6 | 0.1304 | 1.301
2020-08-20 | 16:01 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.5 | -0.01 | 0.34 | 0.89 | 2.49 | 21.812 | 48078.1 | 51196.8 | 33.67 | 51498.9 | 33278 | 108.4 | 7.82 | 7.87 | -69 | 0.1312 | 1.309
2020-08-20 | 16:01 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.4 | 0 | 0.38 | 0.89 | 2.5 | 21.841 | 47947.1 | 51022.5 | 33.54 | 51320.6 | 33165 | 107.7 | 7.76 | 7.89 | -69.6 | 0.1287 | 1.284
2020-08-20 | 16:01 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.4 | 0.02 | 0.46 | 0.93 | 2.59 | 21.603 | 47718.6 | 51028.7 | 33.55 | 51347.9 | 33169 | 107.9 | 7.82 | 7.89 | -70 | 0.1292 | 1.29
2020-08-20 | 16:02 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.4 | 0 | 0.36 | 0.93 | 2.61 | 21.461 | 47697.9 | 51156.4 | 33.65 | 51488.8 | 33252 | 108.5 | 7.88 | 7.9 | -70.4 | 0.1349 | 1.346
2020-08-20 | 16:02 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.4 | 0.03 | 0.48 | 0.91 | 2.55 | 21.512 | 47734.3 | 51141.7 | 33.64 | 51469.6 | 33242 | 108.6 | 7.88 | 7.91 | -70.7 | 0.1383 | 1.38
2020-08-20 | 16:02 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.4 | 0.01 | 0.4 | 1.02 | 2.86 | 21.319 | 47472 | 51061.3 | 33.58 | 51405.2 | 33190 | 108.6 | 7.9 | 7.95 | -73.1 | 0.139 | 1.387
2020-08-20 | 16:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.4 | 0.01 | 0.43 | 1.02 | 2.87 | 21.089 | 47287.4 | 51104.8 | 33.61 | 51468.7 | 33218 | 109.1 | 7.98 | 7.99 | -75.5 | 0.1394 | 1.391
2020-08-20 | 16:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.3 | 0.02 | 0.44 | 0.93 | 2.61 | 21.261 | 47510.6 | 51165 | 33.66 | 51514.7 | 33257 | 109.3 | 7.97 | 7.99 | -75.7 | 0.1391 | 1.388
2020-08-20 | 16:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.3 | 0.03 | 0.49 | 1.08 | 3.04 | 21.111 | 47316 | 51111.9 | 33.62 | 51473.9 | 33223 | 109.1 | 7.97 | 8.01 | -76.7 | 0.1377 | 1.373
2020-08-20 | 16:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.3 | 0.02 | 0.46 | 0.94 | 2.64 | 21.337 | 47635.5 | 51220.1 | 33.7 | 51563.7 | 33293 | 109.3 | 7.95 | 8.01 | -76.8 | 0.1332 | 1.329
2020-08-20 | 16:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.3 | 0.03 | 0.49 | 0.99 | 2.77 | 21.224 | 47393.8 | 51076.5 | 33.59 | 51428.6 | 33200 | 108.6 | 7.92 | 8.02 | -77.4 | 0.1305 | 1.302
2020-08-20 | 16:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.3 | 0.04 | 0.53 | 1.06 | 2.96 | 21.028 | 47229.6 | 51106.8 | 33.61 | 51475.9 | 33219 | 109.2 | 7.99 | 8.03 | -77.7 | 0.1363 | 1.36
2020-08-20 | 16:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.3 | 0.04 | 0.55 | 1.08 | 3.03 | 20.974 | 47187.2 | 51117.1 | 33.62 | 51490.7 | 33226 | 109.5 | 8.02 | 8.03 | -77.8 | 0.1997 | 1.992
2020-08-20 | 16:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.3 | 0.21 | 1.22 | 1.41 | 3.95 | 19.935 | 46090.4 | 51026.1 | 33.56 | 51483.6 | 33167 | 108.6 | 8.11 | 8.04 | -78.4 | 0.5888 | 5.873
2020-08-20 | 16:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.26 | 1.43 | 1.56 | 4.37 | 19.584 | 45767.2 | 51047.1 | 33.58 | 51532.2 | 33181 | 108.8 | 8.17 | 8.04 | -78.3 | 0.6214 | 6.198
2020-08-20 | 16:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.25 | 1.36 | 1.46 | 4.09 | 19.527 | 45762.3 | 51104.9 | 33.62 | 51595.1 | 33218 | 109.3 | 8.22 | 8.04 | -78 | 0.6563 | 6.545
2020-08-20 | 16:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | 0.23 | 1.3 | 1.54 | 4.32 | 19.525 | 45764.3 | 51108.4 | 33.62 | 51598.6 | 33220 | 109.4 | 8.23 | 8.03 | -77.8 | 0.6758 | 6.74
2020-08-20 | 16:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | 0.29 | 1.53 | 1.59 | 4.46 | 19.509 | 45752.6 | 51112.8 | 33.62 | 51604.3 | 33223 | 109.4 | 8.23 | 8.03 | -77.8 | 0.6798 | 6.779
2020-08-20 | 16:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.2 | 0.27 | 1.45 | 1.59 | 4.44 | 19.507 | 45757 | 51120.8 | 33.63 | 51612.6 | 33229 | 109.5 | 8.24 | 8.03 | -77.8 | 0.6822 | 6.804
2020-08-20 | 16:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.2 | 0.21 | 1.23 | 1.45 | 4.07 | 19.626 | 45985.1 | 51246.9 | 33.72 | 51730.8 | 33310 | 109.9 | 8.25 | 8.03 | -77.6 | 0.646 | 6.443
2020-08-20 | 16:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.2 | 0.22 | 1.24 | 1.54 | 4.32 | 19.938 | 46168.1 | 51108.9 | 33.62 | 51566.9 | 33221 | 109.4 | 8.16 | 8.03 | -77.7 | 0.5964 | 5.949
2020-08-20 | 16:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.2 | 0.23 | 1.28 | 1.51 | 4.22 | 19.848 | 46080 | 51109.4 | 33.62 | 51574.6 | 33221 | 109.3 | 8.17 | 8.03 | -77.9 | 0.6357 | 6.34
2020-08-20 | 16:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.2 | 0.19 | 1.14 | 1.44 | 4.04 | 19.795 | 46056 | 51140.7 | 33.64 | 51610.4 | 33241 | 109.3 | 8.18 | 8.03 | -77.9 | 0.6734 | 6.716
2020-08-20 | 16:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.2 | 0.19 | 1.13 | 1.42 | 3.96 | 20.085 | 46373.8 | 51178.7 | 33.67 | 51625.8 | 33266 | 109.6 | 8.16 | 8.03 | -77.9 | 0.5912 | 5.896
2020-08-20 | 16:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.2 | 0.35 | 1.76 | 1.62 | 4.55 | 20.004 | 46213.4 | 51088.1 | 33.61 | 51540.7 | 33207 | 109.3 | 8.15 | 8.04 | -78.1 | 0.6351 | 6.335
2020-08-20 | 16:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.2 | 0.21 | 1.2 | 1.48 | 4.13 | 19.901 | 46145.4 | 51124.5 | 33.63 | 51585.7 | 33231 | 109.4 | 8.18 | 8.04 | -78.2 | 0.6738 | 6.72
2020-08-20 | 16:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 1.17 | 1.43 | 4.01 | 19.972 | 46243.2 | 51156.6 | 33.66 | 51612.6 | 33252 | 109.7 | 8.18 | 8.04 | -78.2 | 0.6647 | 6.63
2020-08-20 | 16:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.1 | 0.17 | 1.05 | 1.46 | 4.09 | 20.08 | 46379 | 51189.5 | 33.68 | 51637.1 | 33273 | 109.8 | 8.17 | 8.04 | -78.2 | 0.6512 | 6.495
2020-08-20 | 16:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.1 | 0.17 | 1.05 | 1.51 | 4.23 | 20.154 | 46423.6 | 51158.4 | 33.66 | 51599.8 | 33253 | 109.5 | 8.14 | 8.04 | -78.2 | 0.6714 | 6.697
2020-08-20 | 16:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 1.59 | 1.56 | 4.38 | 19.743 | 45682.5 | 50773.8 | 33.37 | 51243.3 | 33003 | 107.7 | 8.07 | 8.04 | -78.5 | 0.9562 | 9.538
2020-08-20 | 16:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.9 | 1.1 | 0.47 | 2.25 | 2.09 | 5.84 | 18.48 | 44675.4 | 51029.7 | 33.56 | 51596.2 | 33169 | 108.4 | 8.32 | 8.05 | -78.7 | 1.2171 | 12.136
2020-08-20 | 16:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.42 | 2.07 | 1.92 | 5.36 | 18.419 | 44579.9 | 50987.4 | 33.53 | 51557.7 | 33142 | 108.4 | 8.32 | 8.04 | -78.2 | 1.2103 | 12.068
2020-08-20 | 16:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.49 | 2.34 | 2.07 | 5.8 | 18.226 | 44474.5 | 51084.4 | 33.6 | 51669.5 | 33205 | 108.5 | 8.36 | 8.04 | -77.8 | 1.2499 | 12.462
2020-08-20 | 16:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.43 | 2.11 | 2.04 | 5.71 | 18.442 | 44976 | 51420 | 33.85 | 51993.9 | 33423 | 109.7 | 8.42 | 8.03 | -77.5 | 1.1047 | 11.012
2020-08-20 | 16:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 1.59 | 1.78 | 4.97 | 19.161 | 45318.4 | 51003.8 | 33.54 | 51520.3 | 33152 | 109.4 | 8.28 | 8.03 | -77.7 | 1.0336 | 10.308
2020-08-20 | 16:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.45 | 2.16 | 2.07 | 5.79 | 18.326 | 44666.5 | 51193.1 | 33.68 | 51772.5 | 33276 | 108.8 | 8.37 | 8.04 | -77.8 | 1.1528 | 11.493
2020-08-20 | 16:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 1.59 | 1.69 | 4.74 | 19.063 | 45401.8 | 51210.4 | 33.7 | 51736.6 | 33287 | 109.9 | 8.34 | 8.03 | -77.7 | 0.9894 | 9.866
2020-08-20 | 16:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 1.99 | 1.87 | 5.24 | 18.544 | 44692.5 | 50976.4 | 33.52 | 51537.7 | 33135 | 108.5 | 8.32 | 8.04 | -77.9 | 1.1234 | 11.202
2020-08-20 | 16:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.54 | 2.53 | 2.22 | 6.23 | 17.498 | 43497.4 | 50767.4 | 33.36 | 51396.8 | 32999 | 106.3 | 8.31 | 8.03 | -77.4 | 1.2532 | 12.495
2020-08-20 | 16:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.53 | 2.48 | 2.31 | 6.48 | 16.972 | 43188.5 | 51009.5 | 33.53 | 51675.8 | 33156 | 105.6 | 8.34 | 8.03 | -77 | 1.2829 | 12.787
2020-08-20 | 16:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.45 | 2.16 | 2.17 | 6.07 | 17.947 | 44577.9 | 51525.2 | 33.92 | 52134.5 | 33491 | 108.8 | 8.42 | 8.02 | -76.7 | 1.1134 | 11.097
2020-08-20 | 16:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.53 | 2.48 | 2.2 | 6.17 | 17.491 | 43463 | 50733.8 | 33.34 | 51363.1 | 32977 | 106.3 | 8.31 | 8.02 | -76.7 | 1.2071 | 12.036
2020-08-20 | 16:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.56 | 2.6 | 2.47 | 6.93 | 16.871 | 43001.8 | 50903.3 | 33.45 | 51574.3 | 33087 | 104.9 | 8.3 | 8.02 | -76.4 | 1.2668 | 12.627
2020-08-20 | 16:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.53 | 2.49 | 2.31 | 6.46 | 16.352 | 42591.3 | 51017.6 | 33.53 | 51720.9 | 33161 | 103.3 | 8.26 | 8.01 | -75.7 | 1.33 | 13.255
2020-08-20 | 16:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.58 | 2.68 | 2.45 | 6.86 | 16.581 | 43035.1 | 51283.9 | 33.73 | 51977.5 | 33335 | 104.4 | 8.3 | 8.01 | -75.5 | 1.2304 | 12.261
2020-08-20 | 16:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.52 | 2.47 | 2.56 | 7.16 | 16.646 | 42808.6 | 50933.6 | 33.47 | 51618.4 | 33107 | 104.2 | 8.28 | 8 | -75.4 | 1.2377 | 12.337
2020-08-20 | 16:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.53 | 2.5 | 2.48 | 6.95 | 16.13 | 42373.9 | 51016.3 | 33.52 | 51732.1 | 33161 | 102.2 | 8.2 | 8 | -75 | 1.7936 | 17.875
2020-08-20 | 16:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.54 | 2.54 | 2.44 | 6.83 | 16.087 | 42377.1 | 51071.6 | 33.56 | 51790.7 | 33197 | 101.9 | 8.18 | 7.99 | -74.7 | 1.7451 | 17.39
2020-08-20 | 16:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.51 | 2.43 | 2.46 | 6.88 | 16.054 | 42348.3 | 51075.2 | 33.57 | 51796.2 | 33199 | 101.7 | 8.18 | 7.99 | -74.6 | 1.7713 | 17.651
2020-08-20 | 16:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.51 | 2.4 | 2.42 | 6.77 | 16.023 | 42323.8 | 51082.6 | 33.57 | 51805.4 | 33204 | 101.6 | 8.17 | 7.99 | -74.5 | 1.8892 | 18.826
2020-08-20 | 16:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.53 | 2.48 | 2.47 | 6.91 | 16.061 | 42362.5 | 51084.9 | 33.57 | 51805.6 | 33205 | 101.7 | 8.18 | 7.99 | -74.4 | 1.8207 | 18.144
2020-08-20 | 16:18 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.48 | 2.29 | 2.33 | 6.52 | 16.061 | 42363.8 | 51086.4 | 33.57 | 51807.1 | 33206 | 101.6 | 8.17 | 7.99 | -74.4 | 1.8137 | 18.073
2020-08-20 | 16:18 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.54 | 2.55 | 2.4 | 6.73 | 16.026 | 42339.1 | 51098.1 | 33.58 | 51820.9 | 33214 | 101.5 | 8.17 | 7.99 | -74.4 | 1.8561 | 18.496
2020-08-20 | 16:18 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 2.39 | 2.44 | 6.84 | 16.058 | 42367.8 | 51093.8 | 33.58 | 51814.8 | 33211 | 101.6 | 8.16 | 7.99 | -74.4 | 1.788 | 17.818
2020-08-20 | 16:19 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.56 | 2.6 | 2.47 | 6.91 | 16.018 | 42326.3 | 51091.7 | 33.58 | 51814.9 | 33210 | 101.4 | 8.16 | 7.99 | -74.3 | 1.8996 | 18.93
2020-08-20 | 16:19 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.57 | 2.65 | 2.65 | 7.43 | 16.04 | 42359.8 | 51106.2 | 33.59 | 51828.4 | 33219 | 101.6 | 8.17 | 7.99 | -74.4 | 1.8493 | 18.428
2020-08-20 | 16:19 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.54 | 2.52 | 2.68 | 7.5 | 16.095 | 42403.9 | 51094.4 | 33.58 | 51813.4 | 33211 | 101.8 | 8.18 | 7.99 | -74.4 | 1.7572 | 17.51
2020-08-20 | 16:20 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.53 | 2.5 | 2.6 | 7.27 | 16.109 | 42407.5 | 51081.8 | 33.57 | 51799.8 | 33203 | 101.7 | 8.17 | 7.99 | -74.5 | 1.8224 | 18.161
2020-08-20 | 16:20 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.54 | 2.52 | 2.48 | 6.94 | 16.013 | 42310 | 51077.7 | 33.57 | 51801 | 33201 | 101.4 | 8.16 | 7.99 | -74.4 | 1.8839 | 18.773
2020-08-20 | 16:20 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.57 | 2.64 | 2.6 | 7.27 | 16.041 | 42356.7 | 51101 | 33.58 | 51823 | 33216 | 101.4 | 8.15 | 7.99 | -74.4 | 1.8845 | 18.779
2020-08-20 | 16:21 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.55 | 2.56 | 2.69 | 7.53 | 16.082 | 42394.8 | 51098.2 | 33.58 | 51817.9 | 33214 | 101.6 | 8.16 | 7.99 | -74.4 | 1.8189 | 18.126
2020-08-20 | 16:21 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.52 | 2.45 | 2.53 | 7.08 | 16.076 | 42390.4 | 51100.2 | 33.58 | 51820.3 | 33215 | 101.6 | 8.16 | 7.99 | -74.5 | 1.8331 | 18.267
2020-08-20 | 16:21 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.49 | 2.35 | 2.58 | 7.23 | 15.97 | 42156.3 | 50937.6 | 33.46 | 51661 | 33109 | 100.6 | 8.1 | 7.98 | -74.2 | 2.0339 | 20.269
2020-08-20 | 16:22 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.65 | 2.98 | 2.89 | 8.08 | 14.657 | 40883.2 | 50946.6 | 33.44 | 51735.7 | 33115 | 95 | 7.86 | 7.96 | -72.6 | 2.4747 | 24.656
2020-08-20 | 16:22 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.7 | 0.65 | 2.97 | 2.94 | 8.24 | 14.54 | 40859.1 | 51059.9 | 33.52 | 51856.1 | 33189 | 93.6 | 7.75 | 7.95 | -72.1 | 2.4908 | 24.814
2020-08-20 | 16:22 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.7 | 0.67 | 3.05 | 2.99 | 8.37 | 14.518 | 40835.7 | 51058 | 33.51 | 51855.3 | 33188 | 93.2 | 7.73 | 7.94 | -71.7 | 2.4979 | 24.885
2020-08-20 | 16:23 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.7 | 0.67 | 3.04 | 2.92 | 8.17 | 15.028 | 41810.8 | 51652.4 | 33.97 | 52435 | 33574 | 96.2 | 7.88 | 7.95 | -72.2 | 2.0444 | 20.363
2020-08-20 | 16:23 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.54 | 2.52 | 2.77 | 7.76 | 16.08 | 42435.3 | 51150.3 | 33.62 | 51870.8 | 33248 | 100.4 | 8.06 | 7.98 | -73.8 | 1.6773 | 16.714
2020-08-20 | 16:23 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.52 | 2.48 | 2.79 | 7.8 | 15.803 | 42019.1 | 50969.9 | 33.48 | 51702.8 | 33130 | 99.8 | 8.06 | 7.98 | -73.8 | 2.0531 | 20.46
2020-08-20 | 16:24 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.56 | 2.63 | 2.79 | 7.81 | 15.787 | 42202 | 51215.8 | 33.66 | 51953.3 | 33290 | 99.6 | 8.05 | 7.98 | -73.9 | 2.0374 | 20.3
2020-08-20 | 16:24 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.53 | 2.48 | 2.67 | 7.48 | 15.916 | 42121.7 | 50961.9 | 33.48 | 51688.7 | 33125 | 100.1 | 8.06 | 7.98 | -74.1 | 2.0195 | 20.126
2020-08-20 | 16:24 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.69 | 3.14 | 2.91 | 8.15 | 15.067 | 41352.2 | 51032.9 | 33.51 | 51804.2 | 33171 | 97 | 7.95 | 7.97 | -73.1 | 2.185 | 21.77
2020-08-20 | 16:25 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.52 | 2.44 | 2.64 | 7.4 | 15.552 | 41902.2 | 51129 | 33.59 | 51877.6 | 33234 | 98.2 | 7.97 | 7.97 | -73.5 | 2.0495 | 20.421
2020-08-20 | 16:25 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.54 | 2.54 | 2.74 | 7.66 | 15.153 | 41367.4 | 50947.1 | 33.45 | 51712.9 | 33116 | 96.7 | 7.91 | 7.97 | -73.1 | 2.173 | 21.652
2020-08-20 | 16:25 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.59 | 2.73 | 2.8 | 7.84 | 15.163 | 41560.9 | 51178.2 | 33.62 | 51947.3 | 33266 | 96.8 | 7.92 | 7.96 | -72.9 | 2.1311 | 21.232
2020-08-20 | 16:26 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 2.76 | 2.97 | 8.32 | 14.901 | 41220.7 | 51072.3 | 33.54 | 51852.4 | 33197 | 95.7 | 7.87 | 7.96 | -72.6 | 2.2419 | 22.336
2020-08-20 | 16:26 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 2.78 | 2.92 | 8.18 | 14.857 | 41182.6 | 51078.4 | 33.54 | 51860.6 | 33201 | 95.4 | 7.85 | 7.96 | -72.4 | 2.2365 | 22.281
2020-08-20 | 16:26 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.65 | 2.96 | 2.92 | 8.17 | 14.807 | 41147.8 | 51095.6 | 33.55 | 51880.4 | 33212 | 95 | 7.83 | 7.95 | -72.3 | 2.3188 | 23.101
2020-08-20 | 16:27 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 2.78 | 3.04 | 8.52 | 14.854 | 41196.4 | 51098.5 | 33.55 | 51881.1 | 33214 | 95.2 | 7.83 | 7.95 | -72.3 | 2.314 | 23.054
2020-08-20 | 16:27 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.61 | 2.81 | 3 | 8.39 | 14.704 | 41011.5 | 51049.8 | 33.51 | 51838.5 | 33182 | 94.3 | 7.79 | 7.95 | -72 | 2.4237 | 24.146
2020-08-20 | 16:27 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.63 | 2.91 | 2.98 | 8.33 | 14.03 | 40294.2 | 50974.1 | 33.44 | 51790.4 | 33133 | 89.5 | 7.5 | 7.92 | -70.3 | 3.0575 | 30.458
2020-08-20 | 16:28 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.62 | 2.87 | 3.08 | 8.61 | 14.07 | 40428 | 51095.5 | 33.53 | 51912.3 | 33212 | 88.6 | 7.41 | 7.92 | -70.2 | 2.8725 | 28.613
2020-08-20 | 16:28 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.62 | 2.87 | 2.93 | 8.19 | 13.943 | 40326.9 | 51124.4 | 33.54 | 51946.7 | 33231 | 87.7 | 7.36 | 7.91 | -69.7 | 3.0004 | 29.886
2020-08-20 | 16:28 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.62 | 2.85 | 3.01 | 8.44 | 14.345 | 40787.1 | 51210.7 | 33.62 | 52017.8 | 33287 | 90.3 | 7.51 | 7.93 | -70.8 | 2.5803 | 25.702
2020-08-20 | 16:29 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.59 | 2.72 | 2.96 | 8.29 | 14.394 | 40750.7 | 51103.4 | 33.54 | 51906.7 | 33217 | 91.6 | 7.61 | 7.93 | -70.9 | 2.6846 | 26.743
2020-08-20 | 16:29 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.61 | 2.82 | 2.87 | 8.05 | 14.525 | 40889.8 | 51116.9 | 33.56 | 51914.8 | 33226 | 92.5 | 7.67 | 7.94 | -71.3 | 2.5179 | 25.082
2020-08-20 | 16:29 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.63 | 2.9 | 2.96 | 8.27 | 14.393 | 40774.9 | 51134.8 | 33.57 | 51938.7 | 33238 | 92.2 | 7.66 | 7.93 | -71.1 | 2.6313 | 26.212
2020-08-20 | 16:30 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.59 | 2.75 | 2.96 | 8.28 | 14.741 | 41139.6 | 51166.7 | 33.6 | 51955.7 | 33258 | 93.8 | 7.74 | 7.94 | -71.7 | 2.3052 | 22.964
2020-08-20 | 16:30 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.65 | 2.98 | 2.99 | 8.37 | 14.639 | 40971.9 | 51080.2 | 33.53 | 51872.4 | 33202 | 93.7 | 7.75 | 7.94 | -71.7 | 2.4822 | 24.728
2020-08-20 | 16:30 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.58 | 2.68 | 2.9 | 8.12 | 14.626 | 40933.2 | 51046.4 | 33.51 | 51838.6 | 33180 | 93.5 | 7.73 | 7.94 | -71.7 | 2.5174 | 25.079
2020-08-20 | 16:31 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.67 | 3.07 | 2.98 | 8.35 | 14.534 | 40899.1 | 51117.5 | 33.56 | 51914.9 | 33226 | 93 | 7.71 | 7.94 | -71.6 | 2.5547 | 25.45
2020-08-20 | 16:31 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.56 | 2.62 | 2.77 | 7.75 | 14.556 | 40871 | 51054.4 | 33.51 | 51849.8 | 33185 | 93.1 | 7.71 | 7.94 | -71.6 | 2.5733 | 25.636
2020-08-20 | 16:31 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.59 | 2.72 | 2.72 | 7.61 | 14.498 | 40856.6 | 51108.9 | 33.55 | 51907.8 | 33221 | 92.6 | 7.68 | 7.94 | -71.5 | 2.6472 | 26.371
2020-08-20 | 16:32 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.62 | 2.87 | 2.87 | 8.03 | 14.469 | 40826.9 | 51106.1 | 33.55 | 51906.2 | 33219 | 92.5 | 7.67 | 7.94 | -71.4 | 2.7695 | 27.589
2020-08-20 | 16:32 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.65 | 2.97 | 2.9 | 8.12 | 14.546 | 40905.3 | 51110.6 | 33.55 | 51907.4 | 33222 | 93 | 7.7 | 7.94 | -71.6 | 2.6559 | 26.457
2020-08-20 | 16:32 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.61 | 2.81 | 2.8 | 7.84 | 14.548 | 40895.4 | 51096.1 | 33.54 | 51892.6 | 33212 | 93.1 | 7.71 | 7.94 | -71.7 | 2.6527 | 26.426
2020-08-20 | 16:33 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.62 | 2.87 | 2.83 | 7.93 | 14.404 | 40731.2 | 51065.8 | 33.52 | 51868.1 | 33193 | 92.1 | 7.65 | 7.94 | -71.3 | 2.8158 | 28.05
2020-08-20 | 16:33 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 2.76 | 2.84 | 7.94 | 14.569 | 40934.7 | 51119.8 | 33.56 | 51915.8 | 33228 | 92.8 | 7.68 | 7.94 | -71.6 | 2.6063 | 25.963
2020-08-20 | 16:33 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.66 | 3.04 | 3.09 | 8.64 | 14.849 | 41219.8 | 51134.7 | 33.58 | 51918.1 | 33238 | 94.5 | 7.78 | 7.95 | -72.2 | 2.3408 | 23.32
2020-08-20 | 16:34 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.62 | 2.87 | 2.94 | 8.22 | 15.269 | 41732.8 | 51262 | 33.68 | 52027.1 | 33320 | 96.6 | 7.89 | 7.96 | -72.8 | 2.2455 | 22.37
2020-08-20 | 16:34 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.58 | 2.69 | 2.87 | 8.04 | 15.919 | 42287.1 | 51161.6 | 33.63 | 51891.2 | 33255 | 99.3 | 8 | 7.98 | -73.9 | 2.1293 | 21.217
2020-08-20 | 16:34 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.66 | 3.01 | 3.11 | 8.71 | 14.991 | 41201.5 | 50938.3 | 33.44 | 51711.7 | 33110 | 96.2 | 7.9 | 7.97 | -73 | 2.3404 | 23.319
2020-08-20 | 16:35 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.65 | 2.97 | 3.17 | 8.87 | 15.625 | 42189 | 51397.2 | 33.79 | 52145.8 | 33408 | 98.7 | 8 | 7.98 | -73.7 | 1.8827 | 18.756
2020-08-20 | 16:35 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.55 | 2.59 | 2.89 | 8.08 | 15.966 | 42194.3 | 50992.5 | 33.5 | 51717 | 33145 | 99.6 | 8.02 | 7.98 | -74.2 | 2.1475 | 21.4
2020-08-20 | 16:35 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.67 | 3.05 | 3.11 | 8.7 | 14.933 | 41172.4 | 50972.2 | 33.46 | 51749 | 33132 | 95.9 | 7.89 | 7.97 | -73.1 | 2.3635 | 23.549
2020-08-20 | 16:36 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.68 | 3.09 | 3.05 | 8.55 | 15.6 | 42212.2 | 51454.5 | 33.83 | 52205.2 | 33445 | 98.5 | 7.99 | 7.98 | -73.7 | 1.9582 | 19.508
2020-08-20 | 16:36 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.56 | 2.61 | 2.82 | 7.9 | 15.852 | 42024.6 | 50917.5 | 33.44 | 51647 | 33096 | 99.1 | 8 | 7.98 | -74.2 | 2.2196 | 22.119
2020-08-20 | 16:36 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.68 | 3.09 | 2.92 | 8.18 | 15.725 | 42229.1 | 51323.8 | 33.74 | 52066.3 | 33360 | 99.3 | 8.03 | 7.98 | -74.2 | 2.1024 | 20.946
2020-08-20 | 16:37 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 2.76 | 2.87 | 8.03 | 15.974 | 42272.9 | 51078.3 | 33.57 | 51803.7 | 33201 | 100 | 8.05 | 7.99 | -74.6 | 2.1977 | 21.9
2020-08-20 | 16:37 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.58 | 2.69 | 2.79 | 7.8 | 15.989 | 42296.4 | 51088.5 | 33.57 | 51813.2 | 33208 | 100.2 | 8.07 | 7.99 | -74.7 | 2.2065 | 21.988
2020-08-20 | 16:37 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 2.77 | 2.97 | 8.31 | 15.962 | 42282.2 | 51103.6 | 33.58 | 51830 | 33217 | 100.2 | 8.07 | 7.99 | -74.8 | 2.2044 | 21.967
2020-08-20 | 16:38 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.66 | 3.03 | 2.96 | 8.28 | 15.625 | 41826.4 | 50947.3 | 33.46 | 51689.3 | 33116 | 98.7 | 8 | 7.99 | -74.2 | 2.3024 | 22.943
2020-08-20 | 16:38 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.64 | 2.92 | 2.8 | 7.85 | 15.96 | 42304.1 | 51133.8 | 33.61 | 51860.8 | 33237 | 100 | 8.05 | 7.99 | -74.7 | 2.1935 | 21.857
2020-08-20 | 16:38 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.66 | 3.01 | 3.04 | 8.51 | 15.045 | 41361.4 | 51072.9 | 33.54 | 51846 | 33197 | 96.6 | 7.92 | 7.98 | -73.6 | 2.3621 | 23.534
2020-08-20 | 16:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.64 | 2.95 | 2.96 | 8.29 | 15.987 | 42807.2 | 51714.3 | 34.03 | 52448 | 33614 | 101.6 | 8.17 | 7.99 | -74.7 | 1.8902 | 18.83
2020-08-20 | 16:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.57 | 2.65 | 2.76 | 7.71 | 16.195 | 42448.5 | 51030.1 | 33.53 | 51742.4 | 33170 | 101.2 | 8.12 | 8 | -75.1 | 1.8831 | 18.766
2020-08-20 | 16:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.61 | 2.83 | 2.66 | 7.44 | 16.106 | 42475.8 | 51168 | 33.63 | 51887.4 | 33259 | 101.7 | 8.17 | 8 | -75.2 | 1.8763 | 18.697
2020-08-20 | 16:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.32 | 1.67 | 2.02 | 5.65 | 19.088 | 45734.8 | 51565 | 33.95 | 52092.4 | 33517 | 108.8 | 8.25 | 8.01 | -76.5 | 1.5871 | 15.821
2020-08-20 | 16:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.26 | 1.41 | 1.87 | 5.25 | 19.735 | 46338.4 | 51524.4 | 33.93 | 52002.6 | 33491 | 109.7 | 8.22 | 8.03 | -77.5 | 1.3165 | 13.128
2020-08-20 | 16:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.24 | 1.33 | 1.74 | 4.87 | 20.204 | 46478.4 | 51163.8 | 33.66 | 51601 | 33256 | 108.7 | 8.07 | 8.04 | -78.4 | 1.3351 | 13.317
2020-08-20 | 16:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.24 | 1.35 | 1.73 | 4.86 | 19.955 | 46303.8 | 51242.7 | 33.72 | 51700.8 | 33308 | 108.7 | 8.11 | 8.05 | -79 | 1.487 | 14.831
2020-08-20 | 16:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 1.18 | 1.63 | 4.56 | 20.266 | 46612.2 | 51246.4 | 33.72 | 51679.5 | 33310 | 109.2 | 8.1 | 8.05 | -79.1 | 1.3455 | 13.421
2020-08-20 | 16:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.21 | 1.23 | 1.69 | 4.74 | 20.19 | 46481.7 | 51184.1 | 33.67 | 51622.8 | 33270 | 108.8 | 8.08 | 8.06 | -79.5 | 1.4318 | 14.281
2020-08-20 | 16:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 1.17 | 1.65 | 4.62 | 20.255 | 46576 | 51218.7 | 33.7 | 51652.5 | 33292 | 108.9 | 8.08 | 8.06 | -79.6 | 1.4317 | 14.28
2020-08-20 | 16:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.23 | 1.28 | 1.68 | 4.71 | 20.292 | 46561.5 | 51162 | 33.66 | 51592.2 | 33255 | 108.7 | 8.06 | 8.07 | -79.8 | 1.457 | 14.533
2020-08-20 | 16:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.22 | 1.24 | 1.77 | 4.97 | 19.984 | 46290.3 | 51195.2 | 33.68 | 51650.4 | 33277 | 108.6 | 8.1 | 8.07 | -80 | 1.6015 | 15.974
2020-08-20 | 16:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.19 | 1.14 | 1.64 | 4.59 | 20.458 | 46709.4 | 51145.4 | 33.64 | 51562 | 33245 | 108.9 | 8.05 | 8.07 | -79.9 | 1.4756 | 14.719
2020-08-20 | 16:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.7 | 0.23 | 1.29 | 1.8 | 5.04 | 20.045 | 46377 | 51226.4 | 33.7 | 51677.2 | 33297 | 108.7 | 8.1 | 8.07 | -80.1 | 1.6137 | 16.095
2020-08-20 | 16:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.21 | 1.22 | 1.69 | 4.72 | 20.377 | 46633.3 | 51149.5 | 33.65 | 51572.8 | 33247 | 108.8 | 8.06 | 8.07 | -80.1 | 1.4895 | 14.858
2020-08-20 | 16:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.24 | 1.35 | 1.76 | 4.93 | 20.113 | 46347.5 | 51118.2 | 33.62 | 51562.4 | 33227 | 108.4 | 8.06 | 8.07 | -80.2 | 1.618 | 16.138
2020-08-20 | 16:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.17 | 1.08 | 1.69 | 4.73 | 20.423 | 46817.1 | 51304.3 | 33.76 | 51725.2 | 33348 | 109.4 | 8.09 | 8.07 | -80.1 | 1.4211 | 14.174
2020-08-20 | 16:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.22 | 1.27 | 1.8 | 5.04 | 20.221 | 46473.3 | 51140.1 | 33.64 | 51575.9 | 33241 | 108.6 | 8.06 | 8.07 | -80.3 | 1.5345 | 15.307
2020-08-20 | 16:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.14 | 0.94 | 1.56 | 4.36 | 20.715 | 47127.4 | 51330.8 | 33.78 | 51727.8 | 33365 | 109.6 | 8.07 | 8.07 | -80 | 1.2379 | 12.348
2020-08-20 | 16:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.15 | 0.97 | 1.54 | 4.31 | 20.871 | 47167 | 51205.2 | 33.68 | 51588.2 | 33283 | 109.2 | 8.01 | 8.07 | -80.3 | 1.2072 | 12.043
2020-08-20 | 16:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.16 | 1.01 | 1.6 | 4.47 | 20.744 | 47127 | 51298.2 | 33.75 | 51692.6 | 33344 | 109.6 | 8.06 | 8.07 | -80.4 | 1.151 | 11.482
2020-08-20 | 16:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.13 | 0.89 | 1.54 | 4.3 | 20.983 | 47293.8 | 51224.1 | 33.7 | 51597.8 | 33296 | 109.2 | 7.99 | 8.07 | -80.4 | 1.0735 | 10.709
2020-08-20 | 16:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.14 | 0.94 | 1.5 | 4.2 | 20.964 | 47293.3 | 51244.7 | 33.71 | 51620.2 | 33309 | 109.4 | 8.01 | 8.08 | -80.5 | 1.079 | 10.764
2020-08-20 | 16:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.15 | 0.97 | 1.57 | 4.4 | 20.841 | 47102.1 | 51166.4 | 33.66 | 51551.5 | 33258 | 109 | 8 | 8.08 | -80.7 | 1.198 | 11.951
2020-08-20 | 16:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.15 | 0.99 | 1.53 | 4.28 | 20.813 | 47101.7 | 51196 | 33.68 | 51583.8 | 33277 | 109.1 | 8.02 | 8.08 | -80.7 | 1.2143 | 12.113
2020-08-20 | 16:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.14 | 0.93 | 1.58 | 4.42 | 20.97 | 47309.7 | 51256.3 | 33.72 | 51631.4 | 33317 | 109.4 | 8.01 | 8.08 | -80.5 | 1.0647 | 10.621
2020-08-20 | 16:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.15 | 0.96 | 1.56 | 4.36 | 20.997 | 47267.4 | 51179.4 | 33.66 | 51551.5 | 33267 | 108.8 | 7.96 | 8.08 | -80.6 | 1.1822 | 11.795
2020-08-20 | 16:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.16 | 1.01 | 1.63 | 4.57 | 21.013 | 47298 | 51197 | 33.68 | 51568 | 33278 | 108.9 | 7.97 | 8.08 | -80.6 | 1.1089 | 11.062
2020-08-20 | 16:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.17 | 1.07 | 1.56 | 4.36 | 20.71 | 46924.7 | 51110.7 | 33.62 | 51506.2 | 33222 | 108.5 | 7.99 | 8.08 | -80.9 | 1.1817 | 11.788
2020-08-20 | 16:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.18 | 1.08 | 1.48 | 4.15 | 20.585 | 46868.9 | 51185.2 | 33.67 | 51591.8 | 33270 | 109.1 | 8.05 | 8.08 | -80.8 | 1.1907 | 11.878
2020-08-20 | 16:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.21 | 1.22 | 1.68 | 4.7 | 20.344 | 46541.9 | 51083.6 | 33.6 | 51508.9 | 33204 | 108.7 | 8.06 | 8.08 | -80.8 | 1.1887 | 11.858
2020-08-20 | 16:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.21 | 1.21 | 1.68 | 4.71 | 20.261 | 46655.3 | 51300.8 | 33.76 | 51734.9 | 33346 | 109.6 | 8.13 | 8.08 | -80.7 | 1.1392 | 11.363
2020-08-20 | 16:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.21 | 1.2 | 1.54 | 4.33 | 20.476 | 46901.4 | 51339 | 33.79 | 51755.8 | 33370 | 109.8 | 8.12 | 8.08 | -80.5 | 1.022 | 10.194
2020-08-20 | 16:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.18 | 1.09 | 1.58 | 4.43 | 20.639 | 46916.4 | 51178.6 | 33.67 | 51580.6 | 33266 | 109.3 | 8.05 | 8.08 | -80.6 | 1.0031 | 10.007
2020-08-20 | 16:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.12 | 0.87 | 1.5 | 4.19 | 21.046 | 47401.3 | 51275.1 | 33.74 | 51643.9 | 33329 | 109.8 | 8.03 | 8.07 | -80.3 | 0.7128 | 7.111
2020-08-20 | 16:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.11 | 0.8 | 1.44 | 4.02 | 21.181 | 47523.1 | 51262.9 | 33.73 | 51620.1 | 33321 | 109.5 | 7.99 | 8.07 | -80.4 | 0.5397 | 5.385
2020-08-20 | 16:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.07 | 0.67 | 1.42 | 3.97 | 21.336 | 47596.9 | 51177.8 | 33.66 | 51521.1 | 33266 | 108.2 | 7.87 | 8.07 | -80.3 | 0.5143 | 5.131
2020-08-20 | 16:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0.76 | 1.39 | 3.9 | 21.209 | 47503.3 | 51211.4 | 33.69 | 51565.8 | 33287 | 109 | 7.95 | 8.08 | -80.7 | 0.6261 | 6.247
2020-08-20 | 16:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.11 | 0.83 | 1.45 | 4.06 | 21.208 | 47503.8 | 51212.8 | 33.69 | 51567.3 | 33288 | 109.3 | 7.97 | 8.08 | -80.7 | 0.6307 | 6.292
2020-08-20 | 16:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.11 | 0.82 | 1.42 | 3.98 | 21.221 | 47517.6 | 51214 | 33.69 | 51567.4 | 33289 | 109.3 | 7.97 | 8.08 | -80.7 | 0.6298 | 6.284
2020-08-20 | 16:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0.76 | 1.46 | 4.1 | 21.23 | 47526.1 | 51213.8 | 33.69 | 51566.4 | 33289 | 109.2 | 7.96 | 8.08 | -80.7 | 0.6432 | 6.417
2020-08-20 | 16:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.08 | 0.69 | 1.45 | 4.06 | 21.235 | 47530.3 | 51212.9 | 33.69 | 51565.1 | 33288 | 109.2 | 7.96 | 8.08 | -80.7 | 0.6438 | 6.423
2020-08-20 | 16:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.11 | 0.8 | 1.46 | 4.09 | 21.248 | 47547.3 | 51218 | 33.69 | 51569.1 | 33292 | 109.2 | 7.96 | 8.08 | -80.7 | 0.6317 | 6.303
2020-08-20 | 16:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.14 | 0.94 | 1.52 | 4.25 | 21.262 | 47565.4 | 51222.7 | 33.7 | 51572.7 | 33295 | 109.3 | 7.96 | 8.08 | -80.8 | 0.6367 | 6.353
2020-08-20 | 16:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.09 | 0.72 | 1.35 | 3.79 | 21.363 | 47628.5 | 51183.2 | 33.67 | 51524.2 | 33269 | 109 | 7.93 | 8.08 | -80.7 | 0.5168 | 5.156
2020-08-20 | 16:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0.77 | 1.4 | 3.93 | 21.282 | 47576 | 51213.1 | 33.69 | 51561.4 | 33289 | 109.1 | 7.94 | 8.08 | -80.8 | 0.643 | 6.415
2020-08-20 | 16:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0.77 | 1.32 | 3.69 | 21.284 | 47578.1 | 51212.7 | 33.69 | 51560.7 | 33288 | 109.2 | 7.95 | 8.08 | -80.8 | 0.5968 | 5.955
2020-08-20 | 16:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0.77 | 1.38 | 3.86 | 21.306 | 47605.7 | 51220.1 | 33.69 | 51566.3 | 33293 | 109.1 | 7.94 | 8.08 | -80.8 | 0.5905 | 5.892
2020-08-20 | 16:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.08 | 0.71 | 1.37 | 3.82 | 21.323 | 47623.8 | 51221.7 | 33.69 | 51566.5 | 33294 | 109.2 | 7.94 | 8.08 | -80.8 | 0.6085 | 6.072
2020-08-20 | 16:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.11 | 0.81 | 1.4 | 3.93 | 21.327 | 47621 | 51214.2 | 33.69 | 51558.6 | 33289 | 109.1 | 7.94 | 8.08 | -80.8 | 0.6226 | 6.212
2020-08-20 | 16:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.09 | 0.74 | 1.33 | 3.74 | 21.326 | 47622.4 | 51216.3 | 33.69 | 51560.7 | 33291 | 109 | 7.93 | 8.08 | -80.8 | 0.6429 | 6.414
2020-08-20 | 16:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.06 | 0.63 | 1.23 | 3.44 | 21.724 | 48398 | 51634 | 34 | 51946.6 | 33562 | 110.6 | 7.99 | 8.07 | -80.3 | 0.4353 | 4.343
2020-08-20 | 16:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.03 | 0.48 | 1.2 | 3.36 | 22.875 | 49253.9 | 51338.1 | 33.76 | 51544.6 | 33370 | 109.1 | 7.72 | 8.07 | -80.4 | 0.0945 | 0.943
2020-08-20 | 16:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.01 | 0.4 | 1.13 | 3.17 | 22.907 | 49248.7 | 51299.8 | 33.73 | 51503.1 | 33345 | 108.8 | 7.7 | 8.07 | -80.9 | 0.0978 | 0.976
2020-08-20 | 16:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0.38 | 1.04 | 2.91 | 23.014 | 49424.2 | 51374.2 | 33.79 | 51567.9 | 33393 | 109 | 7.7 | 8.08 | -81 | 0.1001 | 0.999
2020-08-20 | 16:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | -0.01 | 0.34 | 1.02 | 2.86 | 23.366 | 49813.5 | 51420 | 33.82 | 51580.7 | 33423 | 109.2 | 7.66 | 8.08 | -81.2 | 0.0707 | 0.705
2020-08-20 | 16:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0.36 | 1.11 | 3.1 | 23.136 | 49494 | 51322.2 | 33.75 | 51504.3 | 33359 | 108.7 | 7.66 | 8.08 | -81.5 | 0.047 | 0.469
2020-08-20 | 16:58 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.35 | 1.77 | 5 | 13.99 | 23.454 | 1562.5 | 1616.7 | 1.06 | 1622.1 | 1051 | 102.7 | 8.67 | 7.99 | -75.9 | 0.0328 | 0.335