## Sheet1
KOR Export File
File Created:9/25/2020 4:41:55 PM
Sonde ID | Sonde 18M103147
User ID | YSI
Site | Avalon
Template | Depth Profiling Standard 20sec
Averaging Mode | Rapid
Time Zone | (UTC) Coordinated Universal Time
Devices List:
Name | SN | Firmware | Corresponding Data Column(s)
Data Collection Device |  |  | 1;2;3;4;5
EXO1 Sonde | 18M103147 | 1.0.68 | 6;7
Total Algae BGA-PE | 17K104828 | 3.0.0 | 8;9;10;11
Wiped CT | 20A104513 | 3.0.5 | 12;13;14;15;16;17
Optical DO | 20A100841 | 3.0.0 | 18;19
pH | 20A102061 | 3.0.0 | 20;21
Depth Non-Vented 0-250m | 18H105525 | 3.0.0 | 22;23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Date (MM/DD/YYYY) | Time (HH:MM:SS) | Time (Fract. Sec) | Site Name | Fault Code | Battery V | Cable Pwr V | Chlorophyll RFU | Chlorophyll µg/L | BGA-PE RFU | BGA-PE µg/L | Temp °C | Cond µS/cm | SpCond µS/cm | Sal psu | nLF Cond µS/cm | TDS mg/L | ODO % sat | ODO mg/L | pH | pH mV | Press bar a | Depth m
2020-09-25 | 16:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.04 | 0.2 | 0.75 | 2.1 | 21.031 | 47083.6 | 50945.7 | 33.5 | 51313.4 | 33115 | 104 | 7.62 | 7.86 | -68.3 | 0.0386 | 0.385
2020-09-25 | 16:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.02 | 0.28 | 0.63 | 1.77 | 21.005 | 47121.7 | 51014 | 33.55 | 51384.3 | 33159 | 104.3 | 7.64 | 7.88 | -69.3 | 0.0599 | 0.597
2020-09-25 | 16:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.02 | 0.3 | 0.7 | 1.97 | 21.016 | 47134.2 | 51016.4 | 33.55 | 51385.8 | 33161 | 104.4 | 7.65 | 7.88 | -69.6 | 0.0731 | 0.729
2020-09-25 | 16:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.03 | 0.23 | 0.74 | 2.07 | 21.018 | 47124.6 | 51003.8 | 33.54 | 51373 | 33152 | 104.4 | 7.65 | 7.89 | -69.9 | 0.0774 | 0.773
2020-09-25 | 16:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.01 | 0.31 | 0.67 | 1.88 | 21.006 | 47108 | 50998.7 | 33.54 | 51368.8 | 33149 | 104.4 | 7.65 | 7.89 | -70.2 | 0.0805 | 0.803
2020-09-25 | 16:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.01 | 0.31 | 0.68 | 1.89 | 21.032 | 47177.7 | 51047.2 | 33.57 | 51415.6 | 33181 | 104.6 | 7.65 | 7.9 | -70.4 | 0.084 | 0.838
2020-09-25 | 16:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.03 | 0.24 | 0.72 | 2 | 21.115 | 47246.7 | 51034.2 | 33.56 | 51395.5 | 33172 | 104.5 | 7.64 | 7.9 | -70.6 | 0.0853 | 0.851
2020-09-25 | 16:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.04 | 0.2 | 0.67 | 1.87 | 21.11 | 47226.6 | 51017.5 | 33.55 | 51379 | 33161 | 104.5 | 7.64 | 7.9 | -70.9 | 0.0737 | 0.736
2020-09-25 | 16:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.04 | 0.21 | 0.7 | 1.96 | 21.098 | 47224.8 | 51028 | 33.56 | 51390.6 | 33168 | 104.5 | 7.64 | 7.91 | -71.1 | 0.0623 | 0.622
2020-09-25 | 16:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.06 | 0.14 | 0.68 | 1.92 | 21.053 | 47170.1 | 51016.2 | 33.55 | 51382.5 | 33161 | 104.5 | 7.65 | 7.91 | -71.2 | 0.0694 | 0.692
2020-09-25 | 16:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | 0.01 | 0.42 | 0.65 | 1.83 | 21.095 | 47235.3 | 51042.3 | 33.57 | 51405.2 | 33177 | 104.5 | 7.64 | 7.91 | -71.3 | 0.0746 | 0.744
2020-09-25 | 16:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.03 | 0.23 | 0.74 | 2.06 | 21.037 | 47123.6 | 50982 | 33.52 | 51349.3 | 33138 | 104.3 | 7.64 | 7.92 | -71.5 | 0.0763 | 0.761
2020-09-25 | 16:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.01 | 0.31 | 0.74 | 2.07 | 21.036 | 47182 | 51047.7 | 33.57 | 51415.7 | 33181 | 104.5 | 7.65 | 7.92 | -71.6 | 0.0799 | 0.798
2020-09-25 | 16:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.04 | 0.2 | 0.66 | 1.86 | 21.126 | 47269.7 | 51047.5 | 33.57 | 51407.9 | 33181 | 104.5 | 7.64 | 7.92 | -71.7 | 0.0804 | 0.802
2020-09-25 | 16:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.05 | 0.17 | 0.64 | 1.8 | 21.144 | 47277.9 | 51036.8 | 33.56 | 51395.5 | 33174 | 104.4 | 7.63 | 7.92 | -71.9 | 0.0763 | 0.761
2020-09-25 | 16:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | -0.04 | 0.19 | 0.58 | 1.62 | 21.109 | 47217.2 | 51007.9 | 33.54 | 51369.4 | 33155 | 104.4 | 7.63 | 7.92 | -72.1 | 0.0771 | 0.769
2020-09-25 | 16:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | -0.03 | 0.26 | 0.63 | 1.77 | 21.07 | 47186.9 | 51016.6 | 33.55 | 51381.5 | 33161 | 104.5 | 7.64 | 7.93 | -72.2 | 0.0843 | 0.841
2020-09-25 | 16:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | -0.04 | 0.19 | 0.69 | 1.94 | 21.035 | 47136.6 | 50998 | 33.53 | 51365.7 | 33149 | 104.3 | 7.63 | 7.93 | -72.3 | 0.24 | 2.394
2020-09-25 | 16:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0.36 | 0.7 | 1.97 | 21.031 | 47142.4 | 51008.8 | 33.54 | 51376.8 | 33156 | 104.2 | 7.63 | 7.93 | -72.4 | 0.3824 | 3.816
2020-09-25 | 16:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.01 | 0.42 | 0.71 | 2 | 20.997 | 47146.1 | 51049.8 | 33.57 | 51421 | 33182 | 104.3 | 7.64 | 7.93 | -72.5 | 0.4374 | 4.364
2020-09-25 | 16:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | -0.02 | 0.29 | 0.7 | 1.96 | 21.029 | 47168.2 | 51039 | 33.56 | 51407.5 | 33175 | 104.2 | 7.63 | 7.93 | -72.6 | 0.4476 | 4.466
2020-09-25 | 16:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0.38 | 0.74 | 2.07 | 21.039 | 47156.7 | 51016.7 | 33.55 | 51384.2 | 33161 | 104.2 | 7.63 | 7.94 | -72.7 | 0.3229 | 3.222
2020-09-25 | 16:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | 0.44 | 0.73 | 2.03 | 20.958 | 47071.3 | 51009.2 | 33.54 | 51383.5 | 33156 | 103.9 | 7.62 | 7.94 | -72.8 | 0.615 | 6.136
2020-09-25 | 16:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | -0.03 | 0.26 | 0.79 | 2.2 | 20.976 | 47106.1 | 51028.1 | 33.56 | 51400.9 | 33168 | 103.9 | 7.62 | 7.94 | -72.9 | 0.6355 | 6.341
2020-09-25 | 16:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.01 | 0.4 | 0.76 | 2.13 | 20.932 | 47045.2 | 51008.5 | 33.54 | 51384.9 | 33156 | 103.8 | 7.61 | 7.94 | -72.9 | 0.6043 | 6.029
2020-09-25 | 16:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.01 | 0.41 | 0.8 | 2.23 | 20.852 | 46965.1 | 51005.7 | 33.54 | 51388.7 | 33154 | 103.7 | 7.62 | 7.94 | -73 | 0.6077 | 6.063
2020-09-25 | 16:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.01 | 0.39 | 0.83 | 2.32 | 20.893 | 47093.7 | 51103.8 | 33.61 | 51484.3 | 33217 | 104.1 | 7.64 | 7.94 | -73 | 0.4852 | 4.84
2020-09-25 | 16:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0.37 | 0.68 | 1.91 | 21 | 47130 | 51028.3 | 33.56 | 51399.1 | 33168 | 103.8 | 7.6 | 7.94 | -73.1 | 0.5985 | 5.972
2020-09-25 | 16:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0.36 | 0.8 | 2.24 | 20.918 | 47033.7 | 51010.4 | 33.54 | 51388 | 33157 | 103.6 | 7.6 | 7.95 | -73.3 | 0.6601 | 6.586
2020-09-25 | 16:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | -0.02 | 0.3 | 0.82 | 2.3 | 20.9 | 47045.9 | 51043 | 33.57 | 51422.3 | 33178 | 103.8 | 7.62 | 7.95 | -73.4 | 0.6721 | 6.706
2020-09-25 | 16:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0.34 | 0.78 | 2.19 | 20.902 | 47061.5 | 51058.4 | 33.58 | 51437.7 | 33188 | 103.8 | 7.62 | 7.95 | -73.4 | 0.6734 | 6.719
2020-09-25 | 16:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | -0.02 | 0.29 | 0.72 | 2.03 | 20.893 | 46976.7 | 50975.1 | 33.52 | 51354.5 | 33134 | 103.6 | 7.61 | 7.95 | -73.5 | 0.6064 | 6.051
2020-09-25 | 16:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0.35 | 0.78 | 2.17 | 20.945 | 47051.5 | 51001.1 | 33.54 | 51376.4 | 33151 | 103.7 | 7.61 | 7.95 | -73.6 | 0.6236 | 6.222
2020-09-25 | 16:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0.35 | 0.76 | 2.14 | 20.917 | 47027.8 | 51004.7 | 33.54 | 51382.3 | 33153 | 103.6 | 7.6 | 7.95 | -73.6 | 0.668 | 6.665
2020-09-25 | 16:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | -0.02 | 0.29 | 0.69 | 1.92 | 20.925 | 47087.2 | 51061.6 | 33.58 | 51439 | 33190 | 104 | 7.63 | 7.95 | -73.7 | 0.5131 | 5.119
2020-09-25 | 16:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0.36 | 0.73 | 2.04 | 21.02 | 47169.3 | 51050.2 | 33.57 | 51419.5 | 33183 | 103.9 | 7.61 | 7.95 | -73.8 | 0.5506 | 5.494
2020-09-25 | 16:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | -0.01 | 0.33 | 0.79 | 2.22 | 21.021 | 47157 | 51036.1 | 33.56 | 51405.3 | 33173 | 103.7 | 7.6 | 7.96 | -73.9 | 0.6734 | 6.719
2020-09-25 | 16:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.01 | 0.38 | 0.83 | 2.31 | 21.024 | 47152.7 | 51027.2 | 33.55 | 51396 | 33168 | 103.6 | 7.59 | 7.96 | -74 | 0.8011 | 7.993
2020-09-25 | 16:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | 0.46 | 0.84 | 2.35 | 20.769 | 46879.4 | 51000.5 | 33.53 | 51390.4 | 33150 | 103.1 | 7.58 | 7.96 | -74.1 | 1.1934 | 11.907
2020-09-25 | 16:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | -0.01 | 0.33 | 0.68 | 1.9 | 21.019 | 47195.6 | 51080 | 33.59 | 51449.6 | 33202 | 104 | 7.62 | 7.96 | -74 | 0.4886 | 4.874
2020-09-25 | 16:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | -0.02 | 0.28 | 0.66 | 1.86 | 21.019 | 47147 | 51027 | 33.55 | 51396.2 | 33168 | 103.7 | 7.6 | 7.96 | -74.2 | 0.7097 | 7.081
2020-09-25 | 16:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | 0.43 | 0.75 | 2.11 | 20.919 | 47053.3 | 51031 | 33.56 | 51408.7 | 33170 | 103.2 | 7.57 | 7.96 | -74.2 | 1.2501 | 12.473
2020-09-25 | 16:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.01 | 0.41 | 0.84 | 2.36 | 20.971 | 47110.4 | 51038.2 | 33.56 | 51411.6 | 33175 | 103.6 | 7.59 | 7.96 | -74.3 | 0.8381 | 8.362
2020-09-25 | 16:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | 0.43 | 0.75 | 2.1 | 21.003 | 47147.4 | 51044 | 33.57 | 51414.7 | 33179 | 103.6 | 7.59 | 7.96 | -74.4 | 0.8683 | 8.664
2020-09-25 | 16:18 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.03 | 0.5 | 0.77 | 2.16 | 21.018 | 47169.7 | 51052.5 | 33.57 | 51422 | 33184 | 103.4 | 7.57 | 7.96 | -74.4 | 1.1006 | 10.981
2020-09-25 | 16:18 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.01 | 0.42 | 0.74 | 2.08 | 21.023 | 47162.2 | 51039.4 | 33.56 | 51408.4 | 33176 | 103.4 | 7.57 | 7.97 | -74.5 | 1.0335 | 10.312
2020-09-25 | 16:18 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.01 | 0.42 | 0.86 | 2.41 | 20.989 | 47126.2 | 51035.9 | 33.56 | 51407.7 | 33173 | 103.3 | 7.57 | 7.97 | -74.6 | 1.1742 | 11.715
2020-09-25 | 16:19 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.04 | 0.51 | 0.79 | 2.22 | 20.98 | 47118.7 | 51037.7 | 33.56 | 51410.3 | 33174 | 103.3 | 7.57 | 7.97 | -74.6 | 1.1998 | 11.971
2020-09-25 | 16:19 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | -0.01 | 0.34 | 0.71 | 1.98 | 21.007 | 47145.9 | 51038.9 | 33.56 | 51409.3 | 33175 | 103.4 | 7.57 | 7.97 | -74.7 | 1.0601 | 10.577
2020-09-25 | 16:19 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | 0.44 | 0.84 | 2.35 | 20.984 | 47120.3 | 51035 | 33.56 | 51407.2 | 33173 | 103.3 | 7.57 | 7.97 | -74.7 | 1.1775 | 11.749
2020-09-25 | 16:20 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.03 | 0.47 | 0.75 | 2.1 | 20.982 | 47125.8 | 51042.9 | 33.56 | 51415.4 | 33178 | 103.4 | 7.57 | 7.97 | -74.8 | 1.1857 | 11.83
2020-09-25 | 16:20 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | -0.01 | 0.34 | 0.8 | 2.24 | 20.998 | 47144.2 | 51046.5 | 33.57 | 51417.7 | 33180 | 103.4 | 7.58 | 7.97 | -74.8 | 1.1086 | 11.061
2020-09-25 | 16:20 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | 0.46 | 0.77 | 2.15 | 21.007 | 47157.9 | 51051.1 | 33.57 | 51421.5 | 33183 | 103.3 | 7.57 | 7.97 | -74.9 | 1.2416 | 12.388
2020-09-25 | 16:21 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | 0.44 | 0.85 | 2.39 | 20.991 | 47128.5 | 51036.1 | 33.56 | 51407.7 | 33173 | 103.2 | 7.56 | 7.97 | -74.9 | 1.2578 | 12.55
2020-09-25 | 16:21 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.04 | 0.52 | 0.75 | 2.09 | 20.982 | 47129.5 | 51047.5 | 33.57 | 51420 | 33181 | 103.4 | 7.58 | 7.97 | -75 | 1.1173 | 11.147
2020-09-25 | 16:21 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.04 | 0.53 | 0.82 | 2.31 | 20.84 | 46897.5 | 50944.2 | 33.49 | 51327.7 | 33114 | 102.7 | 7.54 | 7.98 | -75.1 | 1.6224 | 16.187
2020-09-25 | 16:22 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.06 | 0.59 | 0.84 | 2.34 | 20.64 | 46866 | 51124.9 | 33.63 | 51526.5 | 33231 | 103.3 | 7.61 | 7.98 | -75 | 1.6108 | 16.07
2020-09-25 | 16:22 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.04 | 0.51 | 0.74 | 2.08 | 20.99 | 47151.6 | 51062.5 | 33.58 | 51434.4 | 33191 | 103.5 | 7.58 | 7.97 | -74.9 | 1.1968 | 11.94
2020-09-25 | 16:22 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0.37 | 0.76 | 2.13 | 20.966 | 47121.9 | 51055.5 | 33.57 | 51429.3 | 33186 | 103.2 | 7.56 | 7.98 | -75.1 | 1.3916 | 13.884
2020-09-25 | 16:23 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | 0.43 | 0.88 | 2.47 | 20.884 | 47022.2 | 51033.7 | 33.56 | 51414.2 | 33172 | 102.9 | 7.55 | 7.98 | -75.2 | 1.6508 | 16.47
2020-09-25 | 16:23 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.05 | 0.56 | 0.85 | 2.39 | 20.878 | 46993.5 | 51009.6 | 33.54 | 51390.5 | 33156 | 103 | 7.56 | 7.98 | -75.2 | 1.5392 | 15.357
2020-09-25 | 16:23 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.08 | 0.7 | 0.92 | 2.57 | 20.6 | 46668.4 | 50948.8 | 33.5 | 51352.1 | 33117 | 102.7 | 7.58 | 7.98 | -75.3 | 1.7961 | 17.919
2020-09-25 | 16:24 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.07 | 0.64 | 0.93 | 2.61 | 20.478 | 46611.3 | 51017.4 | 33.55 | 51431.4 | 33161 | 103 | 7.62 | 7.98 | -75.2 | 1.7567 | 17.525
2020-09-25 | 16:24 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.04 | 0.53 | 0.9 | 2.52 | 20.554 | 46814.2 | 51159.7 | 33.65 | 51568.7 | 33254 | 103.6 | 7.65 | 7.98 | -75.1 | 1.567 | 15.631
2020-09-25 | 16:24 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0.37 | 0.83 | 2.33 | 20.934 | 47121.8 | 51090.4 | 33.6 | 51467.2 | 33209 | 103.5 | 7.59 | 7.98 | -75.1 | 1.4443 | 14.41
2020-09-25 | 16:25 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.08 | 0.67 | 0.87 | 2.44 | 20.594 | 46643.8 | 50928.5 | 33.48 | 51332.2 | 33104 | 102.6 | 7.58 | 7.98 | -75.4 | 1.8146 | 18.104
2020-09-25 | 16:25 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.09 | 0.71 | 0.97 | 2.71 | 20.416 | 46557.1 | 51024.7 | 33.55 | 51443.8 | 33166 | 103.1 | 7.63 | 7.98 | -75.4 | 1.9012 | 18.966
2020-09-25 | 16:25 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.06 | 0.58 | 0.95 | 2.65 | 20.547 | 46772.9 | 51122.1 | 33.62 | 51531.4 | 33229 | 103.5 | 7.64 | 7.98 | -75.3 | 1.6896 | 16.855
2020-09-25 | 16:26 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.04 | 0.53 | 0.8 | 2.23 | 20.911 | 47065.2 | 51051.9 | 33.57 | 51430.4 | 33184 | 103.3 | 7.58 | 7.98 | -75.3 | 1.5116 | 15.081
2020-09-25 | 16:26 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.03 | 0.48 | 0.84 | 2.35 | 20.595 | 46702.5 | 50992.5 | 33.53 | 51396.7 | 33145 | 102.9 | 7.59 | 7.99 | -75.6 | 1.8101 | 18.058
2020-09-25 | 16:26 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.06 | 0.61 | 0.94 | 2.63 | 20.565 | 46695.9 | 51017.1 | 33.55 | 51423.9 | 33161 | 103 | 7.6 | 7.99 | -75.6 | 1.8456 | 18.412
2020-09-25 | 16:27 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.03 | 0.48 | 0.84 | 2.36 | 20.826 | 47064.5 | 51142.7 | 33.64 | 51529.1 | 33243 | 103.6 | 7.61 | 7.98 | -75.5 | 1.527 | 15.234
2020-09-25 | 16:27 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.04 | 0.51 | 0.92 | 2.59 | 20.58 | 46609.4 | 50905 | 33.46 | 51309.5 | 33088 | 102.2 | 7.55 | 7.99 | -75.7 | 2.1668 | 21.618
2020-09-25 | 16:27 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.08 | 0.69 | 0.97 | 2.71 | 20.433 | 46562.4 | 51012.2 | 33.54 | 51429.8 | 33158 | 101.9 | 7.54 | 7.99 | -75.7 | 2.4683 | 24.623
2020-09-25 | 16:28 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.09 | 0.72 | 0.96 | 2.68 | 20.49 | 46624.7 | 51019.2 | 33.55 | 51432.2 | 33162 | 101.8 | 7.53 | 7.99 | -75.6 | 2.2504 | 22.45
2020-09-25 | 16:28 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.07 | 0.65 | 1.05 | 2.93 | 20.452 | 46576 | 51007 | 33.54 | 51423.1 | 33155 | 102.1 | 7.55 | 7.99 | -75.8 | 2.1458 | 21.406
2020-09-25 | 16:28 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.06 | 0.59 | 0.93 | 2.62 | 20.526 | 46668.1 | 51029.1 | 33.55 | 51439.3 | 33169 | 102.9 | 7.6 | 7.99 | -75.9 | 1.8745 | 18.7
2020-09-25 | 16:29 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.07 | 0.65 | 0.89 | 2.5 | 20.441 | 46581.1 | 51023.9 | 33.55 | 51441 | 33166 | 102.5 | 7.58 | 7.99 | -76 | 2.1831 | 21.778
2020-09-25 | 16:29 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.07 | 0.64 | 0.97 | 2.7 | 20.494 | 46640.3 | 51032.2 | 33.56 | 51445 | 33171 | 101.9 | 7.53 | 7.99 | -75.9 | 2.3543 | 23.486
2020-09-25 | 16:29 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.04 | 0.52 | 0.92 | 2.58 | 20.496 | 46629.3 | 51017.6 | 33.55 | 51430.1 | 33161 | 101.8 | 7.52 | 8 | -76.1 | 2.1681 | 21.629
2020-09-25 | 16:30 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.07 | 0.64 | 0.9 | 2.51 | 20.481 | 46633.2 | 51038.6 | 33.56 | 51452.5 | 33175 | 101.7 | 7.52 | 8 | -76.2 | 2.398 | 23.922
2020-09-25 | 16:30 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.07 | 0.64 | 0.92 | 2.57 | 20.446 | 46576.5 | 51014.1 | 33.54 | 51430.7 | 33159 | 102 | 7.55 | 8 | -76.5 | 2.1625 | 21.572
2020-09-25 | 16:30 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.07 | 0.63 | 1.01 | 2.82 | 20.44 | 46584 | 51028.4 | 33.55 | 51445.6 | 33168 | 102.5 | 7.58 | 8 | -76.6 | 2.1987 | 21.933
2020-09-25 | 16:31 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.08 | 0.66 | 0.93 | 2.61 | 20.485 | 46626.6 | 51026.8 | 33.55 | 51440.2 | 33167 | 101.9 | 7.53 | 8 | -76.6 | 2.3619 | 23.562
2020-09-25 | 16:31 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.06 | 0.6 | 0.96 | 2.68 | 20.476 | 46619.2 | 51029 | 33.55 | 51443.3 | 33169 | 102.3 | 7.57 | 8.01 | -76.8 | 2.1098 | 21.047
2020-09-25 | 16:31 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.06 | 0.61 | 0.92 | 2.57 | 20.463 | 46599.7 | 51021.3 | 33.55 | 51436.6 | 33164 | 102 | 7.55 | 8.01 | -77 | 2.4113 | 24.055
2020-09-25 | 16:32 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 0.77 | 0.94 | 2.63 | 20.454 | 46594.4 | 51025.4 | 33.55 | 51441.4 | 33166 | 102.3 | 7.57 | 8.01 | -77.1 | 2.1848 | 21.795
2020-09-25 | 16:32 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.07 | 0.65 | 1.05 | 2.93 | 20.494 | 46660 | 51055.1 | 33.57 | 51468.1 | 33186 | 102.8 | 7.6 | 8.02 | -77.3 | 2.0903 | 20.852
2020-09-25 | 16:32 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.09 | 0.71 | 0.89 | 2.48 | 20.537 | 46680.8 | 51030.5 | 33.55 | 51439.8 | 33170 | 102.5 | 7.57 | 8.02 | -77.4 | 2.3581 | 23.524
2020-09-25 | 16:33 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.11 | 0.8 | 1.08 | 3.02 | 20.518 | 46659.7 | 51028.4 | 33.55 | 51439.2 | 33168 | 101.8 | 7.52 | 8.02 | -77.3 | 2.4913 | 24.853
2020-09-25 | 16:33 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.09 | 0.72 | 1.03 | 2.89 | 20.479 | 46620.8 | 51026.9 | 33.55 | 51440.9 | 33168 | 101.5 | 7.5 | 8.02 | -77.4 | 2.5078 | 25.017
2020-09-25 | 16:33 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.08 | 0.68 | 0.97 | 2.71 | 20.54 | 46716.6 | 51067.4 | 33.58 | 51476.8 | 33194 | 102 | 7.53 | 8.02 | -77.4 | 2.0654 | 20.604
2020-09-25 | 16:34 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.18 | 1.09 | 1.27 | 3.57 | 20.146 | 45852.3 | 50527.6 | 33.19 | 50963.1 | 32843 | 100.1 | 7.45 | 8.03 | -77.9 | 2.667 | 26.611
2020-09-25 | 16:34 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.37 | 1.85 | 1.93 | 5.41 | 18.598 | 44698.1 | 50925.8 | 33.48 | 51482.8 | 33102 | 101.1 | 7.74 | 8.03 | -78 | 2.9332 | 29.249
2020-09-25 | 16:34 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.26 | 1.39 | 1.58 | 4.42 | 19.096 | 45201.2 | 50946.8 | 33.5 | 51467.8 | 33115 | 102.8 | 7.8 | 8.03 | -77.7 | 2.7842 | 27.766
2020-09-25 | 16:35 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.2 | 1.18 | 1.41 | 3.95 | 19.432 | 46035.7 | 51523.4 | 33.92 | 52025.2 | 33490 | 104.9 | 7.91 | 8.03 | -77.8 | 2.4517 | 24.444
2020-09-25 | 16:35 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.06 | 0.6 | 0.97 | 2.73 | 20.551 | 46759.5 | 51102.4 | 33.61 | 51511.1 | 33217 | 103.1 | 7.62 | 8.03 | -78.3 | 1.8231 | 18.186
2020-09-25 | 16:35 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.05 | 0.57 | 0.95 | 2.66 | 20.618 | 46782.8 | 51056.3 | 33.57 | 51459.2 | 33187 | 102.5 | 7.56 | 8.04 | -78.9 | 1.988 | 19.833
2020-09-25 | 16:36 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.13 | 0.86 | 1.24 | 3.48 | 20.17 | 46006.8 | 50676.6 | 33.3 | 51111.9 | 32940 | 100.7 | 7.49 | 8.05 | -79.4 | 2.5125 | 25.068
2020-09-25 | 16:36 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.32 | 1.65 | 1.57 | 4.4 | 19.038 | 45059.8 | 50849.1 | 33.42 | 51373.2 | 33052 | 102.1 | 7.76 | 8.06 | -79.7 | 2.8645 | 28.568
2020-09-25 | 16:36 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.1 | 0.75 | 1 | 2.79 | 20.198 | 46622 | 51334.2 | 33.78 | 51773.5 | 33367 | 103.9 | 7.72 | 8.04 | -78.7 | 2.2 | 21.941
2020-09-25 | 16:37 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.06 | 0.61 | 0.93 | 2.61 | 20.586 | 46761.3 | 51067.3 | 33.58 | 51472.9 | 33194 | 102.3 | 7.55 | 8.05 | -79 | 2.0022 | 19.974
2020-09-25 | 16:37 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.05 | 0.57 | 0.94 | 2.62 | 20.564 | 46680.9 | 51001.4 | 33.53 | 51408.2 | 33151 | 101.5 | 7.49 | 8.05 | -79.2 | 2.3893 | 23.836
2020-09-25 | 16:37 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.21 | 1.22 | 1.27 | 3.56 | 19.588 | 45493.2 | 50733.8 | 33.34 | 51215.2 | 32977 | 101.5 | 7.63 | 8.06 | -79.9 | 2.7909 | 27.839
2020-09-25 | 16:38 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.26 | 1.39 | 1.43 | 3.99 | 19.19 | 45464.1 | 51141.8 | 33.64 | 51657.9 | 33242 | 103.4 | 7.83 | 8.06 | -79.6 | 2.7239 | 27.162
2020-09-25 | 16:38 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.11 | 0.79 | 1.03 | 2.9 | 20.117 | 46174.2 | 50922.8 | 33.48 | 51365 | 33100 | 102.1 | 7.6 | 8.04 | -78.9 | 2.5102 | 25.04
2020-09-25 | 16:38 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.37 | 1.86 | 1.44 | 4.02 | 19.503 | 45548.9 | 50890.9 | 33.45 | 51380.7 | 33079 | 102.5 | 7.72 | 8.06 | -79.6 | 2.7762 | 27.69
2020-09-25 | 16:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.09 | 0.71 | 1.01 | 2.83 | 20.055 | 46349.7 | 51188.1 | 33.67 | 51637.7 | 33272 | 103.4 | 7.71 | 8.04 | -78.9 | 2.5538 | 25.47
2020-09-25 | 16:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.08 | 0.67 | 1.08 | 3.02 | 20.456 | 46595.2 | 51023 | 33.55 | 51438.7 | 33165 | 101.7 | 7.52 | 8.05 | -79 | 2.4311 | 24.252
2020-09-25 | 16:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.09 | 0.72 | 0.91 | 2.55 | 20.531 | 46748.1 | 51112 | 33.61 | 51522.5 | 33223 | 102 | 7.53 | 8.05 | -79.2 | 2.2935 | 22.878
2020-09-25 | 16:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.06 | 0.58 | 0.92 | 2.57 | 20.619 | 46775.6 | 51046.6 | 33.57 | 51449.3 | 33180 | 101.8 | 7.51 | 8.05 | -79.5 | 2.2821 | 22.766
2020-09-25 | 16:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.07 | 0.66 | 0.97 | 2.72 | 20.468 | 46493.9 | 50897.3 | 33.46 | 51310.9 | 33083 | 100.9 | 7.46 | 8.05 | -79.6 | 2.4541 | 24.483
2020-09-25 | 16:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.21 | 1.2 | 1.26 | 3.54 | 19.778 | 45854.9 | 50934.6 | 33.49 | 51403.6 | 33107 | 102.2 | 7.66 | 8.07 | -80 | 2.5177 | 25.113
2020-09-25 | 16:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.09 | 0.72 | 0.96 | 2.69 | 20.508 | 46755.3 | 51144.5 | 33.64 | 51557.1 | 33244 | 102.6 | 7.58 | 8.05 | -79.4 | 2.1751 | 21.697
2020-09-25 | 16:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.08 | 0.68 | 0.87 | 2.44 | 20.708 | 46910.8 | 51100.9 | 33.61 | 51496.7 | 33216 | 102.8 | 7.57 | 8.06 | -79.7 | 1.7584 | 17.542
2020-09-25 | 16:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.05 | 0.57 | 0.89 | 2.49 | 20.774 | 46914.2 | 51033 | 33.56 | 51422.7 | 33171 | 102.9 | 7.57 | 8.06 | -79.9 | 1.8287 | 18.244
2020-09-25 | 16:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.05 | 0.58 | 0.93 | 2.61 | 20.66 | 46794 | 51023.1 | 33.55 | 51422.2 | 33165 | 102.4 | 7.55 | 8.06 | -79.9 | 2.0437 | 20.389
2020-09-25 | 16:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.09 | 0.73 | 0.97 | 2.71 | 20.502 | 46525.1 | 50895.8 | 33.46 | 51306.7 | 33082 | 101.3 | 7.49 | 8.06 | -79.8 | 2.4042 | 23.986
2020-09-25 | 16:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.14 | 0.93 | 1.16 | 3.25 | 20.09 | 46223.8 | 51008 | 33.54 | 51453.3 | 33155 | 101.7 | 7.58 | 8.06 | -79.9 | 2.5064 | 25.001
2020-09-25 | 16:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.09 | 0.73 | 0.97 | 2.71 | 20.536 | 46778.3 | 51140.3 | 33.64 | 51550.7 | 33241 | 102.5 | 7.57 | 8.06 | -79.6 | 2.0528 | 20.477
2020-09-25 | 16:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.05 | 0.57 | 0.92 | 2.57 | 20.648 | 46777.4 | 51018.4 | 33.55 | 51418.5 | 33162 | 102.1 | 7.53 | 8.06 | -79.8 | 2.2155 | 22.103
2020-09-25 | 16:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.08 | 0.68 | 0.95 | 2.67 | 20.602 | 46765.3 | 51054.3 | 33.57 | 51458.4 | 33185 | 101.8 | 7.51 | 8.06 | -79.8 | 2.2558 | 22.503
2020-09-25 | 16:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.06 | 0.6 | 0.84 | 2.35 | 20.686 | 46838.3 | 51044.8 | 33.57 | 51442 | 33179 | 102.4 | 7.55 | 8.06 | -80 | 1.9126 | 19.081
2020-09-25 | 16:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.08 | 0.68 | 0.87 | 2.45 | 20.619 | 46754 | 51023 | 33.55 | 51425.5 | 33165 | 101.9 | 7.52 | 8.06 | -79.9 | 2.3068 | 23.013
2020-09-25 | 16:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.06 | 0.59 | 0.88 | 2.48 | 20.586 | 46742.8 | 51047.1 | 33.57 | 51452.5 | 33181 | 101.7 | 7.51 | 8.06 | -79.9 | 2.37 | 23.643
2020-09-25 | 16:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.05 | 0.55 | 0.82 | 2.31 | 20.673 | 46829.6 | 51049 | 33.57 | 51447.3 | 33182 | 102.5 | 7.55 | 8.06 | -80 | 1.9183 | 19.137
2020-09-25 | 16:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.1 | 0.74 | 0.95 | 2.65 | 20.695 | 46850.1 | 51048 | 33.57 | 51444.4 | 33181 | 102.8 | 7.57 | 8.06 | -80.1 | 1.7918 | 17.875
2020-09-25 | 16:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.07 | 0.63 | 0.86 | 2.41 | 20.704 | 46845.7 | 51032.8 | 33.56 | 51428.3 | 33171 | 102.8 | 7.57 | 8.06 | -80.1 | 1.774 | 17.698
2020-09-25 | 16:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.09 | 0.73 | 0.93 | 2.61 | 20.692 | 46845.8 | 51046.3 | 33.57 | 51443 | 33180 | 102.9 | 7.58 | 8.06 | -80.2 | 1.7923 | 17.881
2020-09-25 | 16:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.03 | 0.49 | 0.91 | 2.55 | 20.836 | 47001.5 | 51062.8 | 33.58 | 51447.6 | 33191 | 103.4 | 7.6 | 8.06 | -80.2 | 1.4991 | 14.956
2020-09-25 | 16:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.05 | 0.56 | 0.99 | 2.76 | 20.722 | 46853.9 | 51022.4 | 33.55 | 51416.4 | 33165 | 102.8 | 7.57 | 8.07 | -80.2 | 1.7804 | 17.762
2020-09-25 | 16:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.07 | 0.62 | 0.89 | 2.49 | 20.692 | 46840.1 | 51039.6 | 33.56 | 51436.2 | 33176 | 102.7 | 7.56 | 8.06 | -80.2 | 1.7792 | 17.75
2020-09-25 | 16:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.07 | 0.65 | 1.05 | 2.94 | 20.701 | 46851.8 | 51043.1 | 33.56 | 51439 | 33178 | 102.6 | 7.56 | 8.06 | -80.2 | 1.8581 | 18.538
2020-09-25 | 16:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.06 | 0.61 | 0.93 | 2.6 | 20.701 | 46846.7 | 51037.4 | 33.56 | 51433.2 | 33174 | 102.6 | 7.56 | 8.06 | -80.2 | 1.898 | 18.935
2020-09-25 | 16:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.03 | 0.46 | 0.92 | 2.59 | 20.775 | 46945.1 | 51065.9 | 33.58 | 51455.8 | 33193 | 103.1 | 7.58 | 8.06 | -80.2 | 1.5603 | 15.567
2020-09-25 | 16:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.06 | 0.61 | 0.97 | 2.73 | 20.745 | 46888.1 | 51036.2 | 33.56 | 51428.4 | 33174 | 102.9 | 7.57 | 8.07 | -80.3 | 1.7465 | 17.425
2020-09-25 | 16:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.07 | 0.65 | 0.85 | 2.37 | 20.771 | 46918.4 | 51041 | 33.56 | 51431.1 | 33177 | 103 | 7.57 | 8.07 | -80.3 | 1.7916 | 17.874
2020-09-25 | 16:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.09 | 0.71 | 0.97 | 2.7 | 20.728 | 46867.8 | 51031.2 | 33.56 | 51424.7 | 33170 | 102.8 | 7.56 | 8.07 | -80.3 | 1.8265 | 18.222
2020-09-25 | 16:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.07 | 0.66 | 0.94 | 2.62 | 20.794 | 46995.6 | 51101.2 | 33.61 | 51489.8 | 33216 | 103.2 | 7.59 | 8.07 | -80.3 | 1.5773 | 15.736
2020-09-25 | 16:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.04 | 0.53 | 0.91 | 2.55 | 20.852 | 46995.1 | 51038.4 | 33.56 | 51421.6 | 33175 | 103.2 | 7.58 | 8.07 | -80.3 | 1.621 | 16.172
2020-09-25 | 16:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.07 | 0.64 | 0.88 | 2.47 | 20.803 | 46944 | 51034.3 | 33.56 | 51421.6 | 33172 | 103 | 7.57 | 8.07 | -80.4 | 1.8493 | 18.45
2020-09-25 | 16:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 0.85 | 2.39 | 20.872 | 47031.7 | 51057.5 | 33.57 | 51439.4 | 33187 | 103.5 | 7.6 | 8.07 | -80.4 | 1.4261 | 14.228
2020-09-25 | 16:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.01 | 0.42 | 0.77 | 2.16 | 20.915 | 47076 | 51059.9 | 33.58 | 51438.1 | 33189 | 103.6 | 7.6 | 8.07 | -80.4 | 1.2913 | 12.884
2020-09-25 | 16:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.04 | 0.54 | 0.84 | 2.36 | 20.935 | 47085.7 | 51048.8 | 33.57 | 51425.3 | 33182 | 103.8 | 7.61 | 8.07 | -80.4 | 1.081 | 10.786
2020-09-25 | 16:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.02 | 0.46 | 0.78 | 2.17 | 20.967 | 47103.4 | 51034 | 33.56 | 51407.7 | 33172 | 103.7 | 7.6 | 8.07 | -80.4 | 1.0464 | 10.441
2020-09-25 | 16:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.01 | 0.33 | 0.75 | 2.11 | 20.971 | 47141 | 51071.8 | 33.59 | 51445.5 | 33197 | 104 | 7.62 | 8.07 | -80.4 | 0.905 | 9.03
2020-09-25 | 16:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.01 | 0.41 | 0.76 | 2.12 | 20.986 | 47117.1 | 51029.3 | 33.55 | 51401.3 | 33169 | 103.6 | 7.59 | 8.07 | -80.5 | 0.9938 | 9.915
2020-09-25 | 16:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.07 | 0.63 | 0.89 | 2.48 | 20.925 | 47079.4 | 51052.8 | 33.57 | 51430.1 | 33184 | 103.6 | 7.6 | 8.07 | -80.5 | 1.2266 | 12.238
2020-09-25 | 16:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.01 | 0.4 | 0.77 | 2.17 | 20.941 | 47073.4 | 51029.5 | 33.56 | 51405.3 | 33169 | 103.6 | 7.6 | 8.07 | -80.5 | 1.0576 | 10.552
2020-09-25 | 16:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.04 | 0.52 | 0.81 | 2.27 | 20.942 | 47092.8 | 51049.2 | 33.57 | 51425 | 33182 | 103.7 | 7.6 | 8.07 | -80.5 | 1.1426 | 11.4
2020-09-25 | 16:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.02 | 0.44 | 0.83 | 2.32 | 20.903 | 47047.6 | 51042 | 33.56 | 51421.1 | 33177 | 103.5 | 7.6 | 8.07 | -80.5 | 1.2436 | 12.407
2020-09-25 | 16:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.03 | 0.48 | 0.73 | 2.05 | 20.915 | 47079 | 51063.4 | 33.58 | 51441.7 | 33191 | 103.7 | 7.61 | 8.07 | -80.5 | 1.1731 | 11.704
2020-09-25 | 16:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.02 | 0.45 | 0.87 | 2.43 | 20.931 | 47070.3 | 51036.6 | 33.56 | 51413.3 | 33174 | 103.6 | 7.59 | 8.07 | -80.5 | 1.2568 | 12.539
2020-09-25 | 16:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.05 | 0.55 | 0.9 | 2.51 | 20.935 | 47091.5 | 51055.3 | 33.57 | 51431.8 | 33186 | 103.6 | 7.6 | 8.07 | -80.5 | 1.2431 | 12.402
2020-09-25 | 16:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.04 | 0.53 | 0.86 | 2.42 | 20.961 | 47157.6 | 51099.9 | 33.61 | 51474.5 | 33215 | 103.9 | 7.62 | 8.07 | -80.4 | 0.9656 | 9.634
2020-09-25 | 16:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.01 | 0.4 | 0.83 | 2.32 | 20.998 | 47137.5 | 51038.8 | 33.56 | 51409.9 | 33175 | 103.5 | 7.58 | 8.07 | -80.5 | 1.0469 | 10.445
2020-09-25 | 16:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.03 | 0.47 | 0.87 | 2.44 | 20.952 | 47105.2 | 51052.3 | 33.57 | 51427.3 | 33184 | 103.6 | 7.59 | 8.07 | -80.5 | 1.2071 | 12.044
2020-09-25 | 16:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.02 | 0.45 | 0.82 | 2.28 | 20.959 | 47105.9 | 51046.1 | 33.57 | 51420.5 | 33180 | 103.5 | 7.59 | 8.07 | -80.5 | 1.1897 | 11.87
2020-09-25 | 16:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.02 | 0.44 | 0.79 | 2.21 | 20.973 | 47140 | 51068.3 | 33.58 | 51441.8 | 33194 | 103.8 | 7.61 | 8.07 | -80.5 | 0.9605 | 9.583
2020-09-25 | 16:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.02 | 0.26 | 0.73 | 2.05 | 21.057 | 47213.2 | 51058.8 | 33.58 | 51425.1 | 33188 | 103.8 | 7.6 | 8.07 | -80.4 | 0.6749 | 6.734
2020-09-25 | 16:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.02 | 0.29 | 0.77 | 2.15 | 21.076 | 47237.6 | 51065 | 33.58 | 51429.7 | 33192 | 103.8 | 7.59 | 8.07 | -80.4 | 0.6567 | 6.552
2020-09-25 | 16:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.02 | 0.27 | 0.75 | 2.1 | 21.082 | 47228.4 | 51048.2 | 33.57 | 51412.2 | 33181 | 103.9 | 7.6 | 8.07 | -80.5 | 0.48 | 4.789
2020-09-25 | 16:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.03 | 0.24 | 0.67 | 1.87 | 21.193 | 47336.3 | 51048.2 | 33.57 | 51402.9 | 33181 | 103.6 | 7.56 | 8.07 | -80.4 | 0.4866 | 4.856
2020-09-25 | 16:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.03 | 0.24 | 0.74 | 2.06 | 21.089 | 47258.2 | 51073.9 | 33.59 | 51437.6 | 33198 | 103.7 | 7.59 | 8.07 | -80.5 | 0.6114 | 6.1
2020-09-25 | 16:58 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0.36 | 0.72 | 2.01 | 21.15 | 47299.6 | 51053.3 | 33.57 | 51411.6 | 33185 | 103.6 | 7.57 | 8.07 | -80.4 | 0.6316 | 6.302
2020-09-25 | 16:58 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.04 | 0.21 | 0.67 | 1.88 | 21.137 | 47273.8 | 51039.1 | 33.56 | 51398.4 | 33175 | 103.4 | 7.56 | 8.07 | -80.5 | 0.622 | 6.206
2020-09-25 | 16:58 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0.35 | 0.68 | 1.9 | 21.116 | 47277 | 51065.3 | 33.58 | 51426.6 | 33192 | 103.6 | 7.57 | 8.07 | -80.5 | 0.6297 | 6.283
2020-09-25 | 16:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.04 | 0.22 | 0.71 | 1.99 | 21.157 | 47310.2 | 51058 | 33.58 | 51415.8 | 33188 | 103.5 | 7.56 | 8.07 | -80.4 | 0.6323 | 6.309
2020-09-25 | 16:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.01 | 0.31 | 0.74 | 2.08 | 21.141 | 47298.7 | 51062.8 | 33.58 | 51422 | 33191 | 103.5 | 7.56 | 8.07 | -80.5 | 0.6359 | 6.345
2020-09-25 | 16:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.04 | 0.2 | 0.79 | 2.21 | 21.121 | 47274.2 | 51056.5 | 33.57 | 51417.3 | 33187 | 103.5 | 7.56 | 8.07 | -80.5 | 0.6664 | 6.649
2020-09-25 | 17:00 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.02 | 0.28 | 0.68 | 1.9 | 21.143 | 47294 | 51055.1 | 33.57 | 51414.1 | 33186 | 103.7 | 7.58 | 8.07 | -80.5 | 0.4117 | 4.108
2020-09-25 | 17:00 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.02 | 0.26 | 0.65 | 1.82 | 21.112 | 47248.8 | 51039.1 | 33.56 | 51400.5 | 33175 | 103.6 | 7.57 | 8.07 | -80.5 | 0.5024 | 5.013
2020-09-25 | 17:00 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.02 | 0.43 | 0.79 | 2.22 | 21.061 | 47209.2 | 51050.3 | 33.57 | 51416.2 | 33183 | 103.7 | 7.59 | 8.07 | -80.6 | 0.6593 | 6.578
2020-09-25 | 17:01 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.02 | 0.27 | 0.67 | 1.87 | 21.059 | 47219.8 | 51063.4 | 33.58 | 51429.5 | 33191 | 103.8 | 7.6 | 8.07 | -80.5 | 0.6607 | 6.593
2020-09-25 | 17:01 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.02 | 0.3 | 0.75 | 2.1 | 21.076 | 47223.4 | 51049.4 | 33.57 | 51414 | 33182 | 103.7 | 7.58 | 8.07 | -80.5 | 0.646 | 6.445
2020-09-25 | 17:01 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.02 | 0.28 | 0.77 | 2.17 | 21.071 | 47218 | 51049.2 | 33.57 | 51414.3 | 33182 | 103.7 | 7.58 | 8.07 | -80.5 | 0.6373 | 6.359
2020-09-25 | 17:02 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.07 | 0.09 | 0.66 | 1.85 | 21.179 | 47377 | 51107.6 | 33.61 | 51463.9 | 33220 | 104.1 | 7.6 | 8.07 | -80.4 | 0.2466 | 2.461
2020-09-25 | 17:02 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.1 | -0.02 | 0.62 | 1.74 | 21.319 | 47481.9 | 51072.4 | 33.59 | 51416.4 | 33197 | 104.1 | 7.58 | 8.07 | -80.4 | 0.0709 | 0.708
2020-09-25 | 17:02 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.07 | 0.08 | 0.64 | 1.8 | 21.31 | 47469.4 | 51068.9 | 33.58 | 51413.7 | 33195 | 104.1 | 7.58 | 8.07 | -80.5 | 0.0675 | 0.673
2020-09-25 | 17:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.12 | -0.11 | 0.61 | 1.7 | 21.326 | 47480.2 | 51063.1 | 33.58 | 51406.5 | 33191 | 104.2 | 7.59 | 8.07 | -80.5 | 0.0598 | 0.597
2020-09-25 | 17:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.07 | 0.09 | 0.64 | 1.79 | 21.326 | 47481.7 | 51065.3 | 33.58 | 51408.8 | 33192 | 104.3 | 7.59 | 8.07 | -80.6 | 0.0548 | 0.547
2020-09-25 | 17:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.08 | 0.05 | 0.64 | 1.8 | 21.319 | 47471.4 | 51060.8 | 33.58 | 51404.7 | 33190 | 104.2 | 7.59 | 8.07 | -80.6 | 0.0632 | 0.631
2020-09-25 | 17:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.08 | 0.03 | 0.66 | 1.84 | 21.328 | 47488.5 | 51070.4 | 33.59 | 51413.7 | 33196 | 104.2 | 7.59 | 8.07 | -80.6 | 0.0674 | 0.673
2020-09-25 | 17:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.09 | -0.01 | 0.68 | 1.89 | 21.331 | 47489.9 | 51068.8 | 33.58 | 51411.8 | 33195 | 104.2 | 7.59 | 8.07 | -80.6 | 0.068 | 0.678
2020-09-25 | 17:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.07 | 0.09 | 0.72 | 2 | 21.311 | 47438.6 | 51033.9 | 33.56 | 51378.3 | 33172 | 104.1 | 7.58 | 8.07 | -80.7 | 0.0683 | 0.681
2020-09-25 | 17:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.08 | 0.06 | 0.62 | 1.75 | 21.321 | 47482.7 | 51072 | 33.59 | 51416 | 33197 | 104.2 | 7.59 | 8.07 | -80.6 | 0.0625 | 0.624
2020-09-25 | 17:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.08 | 0.02 | 0.55 | 1.54 | 21.33 | 47481.3 | 51059.9 | 33.58 | 51402.9 | 33189 | 104.1 | 7.58 | 8.07 | -80.6 | 0.0523 | 0.522
2020-09-25 | 17:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.11 | -0.06 | 0.65 | 1.82 | 21.304 | 47446.1 | 51049.5 | 33.57 | 51394.7 | 33182 | 103.9 | 7.57 | 8.07 | -80.5 | 0.0445 | 0.444
2020-09-25 | 17:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.07 | 0.07 | 0.6 | 1.69 | 21.321 | 47481.7 | 51070 | 33.59 | 51413.9 | 33196 | 103.9 | 7.57 | 8.07 | -80.5 | 0.0387 | 0.386
2020-09-25 | 17:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.09 | -0.01 | 0.6 | 1.67 | 21.352 | 47499.6 | 51056.8 | 33.57 | 51397.9 | 33187 | 104 | 7.57 | 8.07 | -80.6 | 0.0359 | 0.358
2020-09-25 | 17:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.06 | 0.14 | 0.6 | 1.69 | 21.25 | 47388.2 | 51044 | 33.57 | 51393.7 | 33179 | 103.7 | 7.56 | 8.07 | -80.5 | 0.0386 | 0.385
2020-09-25 | 17:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.06 | 0.12 | 0.65 | 1.81 | 21.281 | 47427.5 | 51054 | 33.57 | 51401.2 | 33185 | 103.8 | 7.56 | 8.07 | -80.5 | 0.0405 | 0.404
2020-09-25 | 17:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.08 | 0.03 | 0.58 | 1.61 | 21.265 | 47426.5 | 51070.5 | 33.59 | 51419.2 | 33196 | 103.9 | 7.57 | 8.07 | -80.5 | 0.038 | 0.379
2020-09-25 | 17:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.07 | 0.08 | 0.58 | 1.64 | 21.286 | 47432.7 | 51054.7 | 33.57 | 51401.5 | 33186 | 103.8 | 7.57 | 8.07 | -80.5 | 0.0352 | 0.351
2020-09-25 | 17:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.07 | 0.09 | 0.65 | 1.81 | 21.28 | 47419.8 | 51046.6 | 33.57 | 51393.8 | 33180 | 103.9 | 7.57 | 8.07 | -80.5 | 0.0354 | 0.353
2020-09-25 | 17:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.05 | 0.15 | 0.61 | 1.7 | 21.29 | 47454 | 51073.9 | 33.59 | 51420.6 | 33198 | 104.1 | 7.59 | 8.07 | -80.5 | 0.0362 | 0.361
2020-09-25 | 17:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.06 | 0.11 | 0.68 | 1.9 | 21.203 | 47297.5 | 50995 | 33.53 | 51348.4 | 33147 | 104.6 | 7.63 | 8.07 | -80.8 | 0.0375 | 0.374
2020-09-25 | 17:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.08 | 0.05 | 0.67 | 1.87 | 21.01 | 47128.2 | 51016.2 | 33.55 | 51386.1 | 33161 | 104.4 | 7.65 | 8.07 | -80.6 | 0.0396 | 0.395
2020-09-25 | 17:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.05 | 0.15 | 0.69 | 1.92 | 20.937 | 47066.6 | 51026.4 | 33.56 | 51402.5 | 33167 | 104.3 | 7.65 | 8.07 | -80.5 | 0.033 | 0.329
2020-09-25 | 17:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.02 | 0.27 | 0.75 | 2.09 | 20.732 | 46821.2 | 50975.8 | 33.52 | 51368.5 | 33134 | 103.8 | 7.64 | 8.07 | -80.3 | 0.0294 | 0.294
2020-09-25 | 17:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.04 | 0.21 | 0.91 | 2.55 | 20.693 | 46807.3 | 51003.6 | 33.54 | 51399.9 | 33152 | 103.8 | 7.65 | 8.06 | -80.1 | 0.0295 | 0.295
2020-09-25 | 17:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.05 | 0.16 | 0.64 | 1.8 | 20.686 | 46812.3 | 51016.1 | 33.55 | 51413 | 33160 | 103.7 | 7.64 | 8.06 | -79.9 | 0.029 | 0.289
2020-09-25 | 17:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.05 | 0.17 | 0.74 | 2.06 | 20.679 | 46825.2 | 51038.3 | 33.57 | 51436 | 33175 | 103.9 | 7.66 | 8.06 | -79.9 | 0.0343 | 0.342
2020-09-25 | 17:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.06 | 0.14 | 0.61 | 1.72 | 20.636 | 46748 | 50998.4 | 33.54 | 51399.3 | 33149 | 103.8 | 7.65 | 8.06 | -79.9 | 0.0365 | 0.364
2020-09-25 | 17:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.05 | 0.17 | 0.74 | 2.06 | 20.72 | 46837.6 | 51006.7 | 33.54 | 51400.7 | 33154 | 103.8 | 7.64 | 8.06 | -79.9 | 0.0346 | 0.346
2020-09-25 | 17:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.05 | 0.15 | 0.74 | 2.06 | 20.755 | 46875.7 | 51012.1 | 33.55 | 51403.3 | 33158 | 103.9 | 7.64 | 8.06 | -79.9 | 0.0353 | 0.353
2020-09-25 | 17:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.04 | 0.19 | 0.72 | 2.01 | 20.667 | 46786.9 | 51008.6 | 33.55 | 51407.1 | 33156 | 103.8 | 7.65 | 8.06 | -79.9 | 0.0358 | 0.357
2020-09-25 | 17:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.05 | 0.17 | 0.66 | 1.85 | 20.693 | 46833.4 | 51031.3 | 33.56 | 51427.7 | 33170 | 103.9 | 7.65 | 8.06 | -79.9 | 0.0373 | 0.372
2020-09-25 | 17:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.07 | 0.1 | 0.71 | 2 | 20.68 | 46807 | 51016.3 | 33.55 | 51413.7 | 33161 | 103.9 | 7.66 | 8.06 | -79.9 | 0.0379 | 0.378
2020-09-25 | 17:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.04 | 0.19 | 0.75 | 2.11 | 20.675 | 46785.1 | 50997.4 | 33.54 | 51395.1 | 33148 | 103.9 | 7.66 | 8.06 | -79.9 | 0.0364 | 0.364
2020-09-25 | 17:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.04 | 0.19 | 0.67 | 1.88 | 20.725 | 46859.6 | 51026.1 | 33.56 | 51419.9 | 33167 | 104.1 | 7.66 | 8.06 | -79.9 | 0.04 | 0.399
2020-09-25 | 17:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.06 | 0.13 | 0.7 | 1.96 | 20.659 | 46809.3 | 51041.5 | 33.57 | 51440.9 | 33177 | 104.3 | 7.69 | 8.06 | -80 | 0.0402 | 0.401
2020-09-25 | 17:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.03 | 0.22 | 0.75 | 2.09 | 20.716 | 46850.7 | 51025.7 | 33.56 | 51420.1 | 33167 | 104.3 | 7.68 | 8.06 | -80 | 0.0334 | 0.333
2020-09-25 | 17:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.04 | 0.2 | 0.77 | 2.15 | 20.74 | 46876.4 | 51028.7 | 33.56 | 51421.3 | 33169 | 104.4 | 7.68 | 8.06 | -80.1 | 0.0309 | 0.308
2020-09-25 | 17:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.05 | 0.18 | 0.78 | 2.19 | 20.785 | 46915.8 | 51023.5 | 33.56 | 51412.2 | 33165 | 104.5 | 7.68 | 8.06 | -80.1 | 0.0326 | 0.325
2020-09-25 | 17:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.05 | 0.16 | 0.75 | 2.1 | 20.851 | 46969.5 | 51012.1 | 33.55 | 51395.3 | 33158 | 104.6 | 7.68 | 8.06 | -80.2 | 0.037 | 0.37
2020-09-25 | 17:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.04 | 0.22 | 0.73 | 2.03 | 20.836 | 46944.3 | 51000.2 | 33.54 | 51384.5 | 33150 | 104.5 | 7.68 | 8.06 | -80.2 | 0.0431 | 0.43
2020-09-25 | 17:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.05 | 0.16 | 0.58 | 1.64 | 20.839 | 46982.1 | 51039.1 | 33.57 | 51423.6 | 33175 | 104.7 | 7.69 | 8.06 | -80.2 | 0.0502 | 0.501
2020-09-25 | 17:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.07 | 0.07 | 0.68 | 1.9 | 21.068 | 47235.2 | 51070.7 | 33.59 | 51436.2 | 33196 | 104.7 | 7.66 | 8.06 | -80.1 | 0.0509 | 0.508
2020-09-25 | 17:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.08 | 0.06 | 0.65 | 1.82 | 21.032 | 47171.2 | 51039.6 | 33.57 | 51407.8 | 33176 | 104.5 | 7.65 | 8.06 | -80.3 | 0.0462 | 0.461
2020-09-25 | 17:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.02 | 0.28 | 0.72 | 2.02 | 20.957 | 47051 | 50988.4 | 33.53 | 51362.5 | 33142 | 104.4 | 7.66 | 8.07 | -80.4 | 0.0488 | 0.487
2020-09-25 | 17:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | -0.02 | 0.29 | 0.77 | 2.16 | 20.87 | 46997.6 | 51022.4 | 33.55 | 51404.1 | 33165 | 104.6 | 7.68 | 8.07 | -80.4 | 0.0666 | 0.665