## Sheet1
KOR Export File
File Created:10/9/2017 5:53:12 PM
Sonde ID | Sonde 17D108371 CMS-1
User ID | YSI
Site | Avalon
Template | Depth Profiling Test B
Averaging Mode | Rapid
Time Zone | (UTC) Coordinated Universal Time
Devices List:
Name | SN | Firmware | Corresponding Data Column(s)
Data Collection Device |  |  | 1;2;3;4;5
EXO2 Sonde | 17D108371 | 1.0.35 | 6;7
pH | 17F100785 | 3.0.0 | 8;9
Optical DO | 17D107394 | 3.0.0 | 10;11
Conductivity/Temp | 17C104812 | 3.0.5 | 12;13;14;15;16;17
Depth Non-Vented 0-100m | 17C103815 | 3.0.0 | 18;19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Date (MM/DD/YYYY) | Time (HH:MM:SS) | Time (Fract. Sec) | Site Name | Fault Code | Battery V | Cable Pwr V | pH | pH mV | ODO % sat | ODO mg/L | Temp °C | Cond µS/cm | SpCond µS/cm | Sal psu | nLF Cond µS/cm | TDS mg/L | Press bar a | Depth m
2017-10-04 | 20:35 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.03 | -76.2 | 109.9 | 8.13 | 20.582 | 46203.1 | 50475.8 | 33.18 | 50878 | 32809 | 0.3281 | 3.274
2017-10-04 | 20:35 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.1 | -80.4 | 110.9 | 8.22 | 20.37 | 46287.8 | 50778.4 | 33.38 | 51199.2 | 33006 | 0.6562 | 6.547
2017-10-04 | 20:36 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.12 | -81.5 | 111.5 | 8.28 | 20.328 | 46245.9 | 50776.8 | 33.37 | 51200.9 | 33005 | 0.6861 | 6.846
2017-10-04 | 20:36 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.13 | -81.8 | 111.6 | 8.28 | 20.334 | 46249.5 | 50774.5 | 33.37 | 51198.1 | 33003 | 0.6839 | 6.824
2017-10-04 | 20:36 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.13 | -82 | 111.6 | 8.28 | 20.35 | 46264.3 | 50773.6 | 33.37 | 51195.9 | 33003 | 0.6812 | 6.797
2017-10-04 | 20:37 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.13 | -82.1 | 111.6 | 8.27 | 20.371 | 46290 | 50779.1 | 33.38 | 51199.7 | 33006 | 0.6785 | 6.77
2017-10-04 | 20:37 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.13 | -82.2 | 111.6 | 8.29 | 20.336 | 46248.1 | 50771.1 | 33.37 | 51194.6 | 33001 | 0.6825 | 6.81
2017-10-04 | 20:37 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.13 | -82.3 | 111.7 | 8.29 | 20.342 | 46254.8 | 50771.9 | 33.37 | 51194.8 | 33002 | 0.6929 | 6.914
2017-10-04 | 20:38 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.4 | 111.6 | 8.28 | 20.342 | 46255.7 | 50772.8 | 33.37 | 51195.8 | 33002 | 0.697 | 6.955
2017-10-04 | 20:38 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.6 | 111.7 | 8.29 | 20.312 | 46226.2 | 50772.2 | 33.37 | 51197.6 | 33002 | 0.6945 | 6.929
2017-10-04 | 20:38 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.7 | 111.7 | 8.29 | 20.313 | 46224.8 | 50769.8 | 33.37 | 51195.1 | 33000 | 0.6922 | 6.907
2017-10-04 | 20:39 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.8 | 111.7 | 8.3 | 20.306 | 46215.9 | 50767.2 | 33.37 | 51193 | 32999 | 0.6925 | 6.91
2017-10-04 | 20:39 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.8 | 111.7 | 8.3 | 20.306 | 46215.8 | 50767.1 | 33.37 | 51192.9 | 32999 | 0.6928 | 6.912
2017-10-04 | 20:39 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.9 | 111.7 | 8.3 | 20.304 | 46214.3 | 50768.3 | 33.37 | 51194.3 | 32999 | 0.6929 | 6.913
2017-10-04 | 20:40 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83 | 111.7 | 8.29 | 20.314 | 46223.1 | 50767.1 | 33.37 | 51192.3 | 32999 | 0.6927 | 6.912
2017-10-04 | 20:40 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83 | 111.7 | 8.3 | 20.305 | 46216.1 | 50769.1 | 33.37 | 51195 | 33000 | 0.6927 | 6.911
2017-10-04 | 20:40 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.1 | 111.7 | 8.3 | 20.307 | 46217.2 | 50767.7 | 33.37 | 51193.4 | 32999 | 0.6929 | 6.913
2017-10-04 | 20:41 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.9 | 111.7 | 8.3 | 20.323 | 46229 | 50763.9 | 33.36 | 51188.3 | 32997 | 0.6922 | 6.906
2017-10-04 | 20:41 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.1 | 111.7 | 8.3 | 20.321 | 46228.8 | 50765.7 | 33.37 | 51190.3 | 32998 | 0.691 | 6.895
2017-10-04 | 20:41 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.1 | 111.6 | 8.29 | 20.292 | 46203.5 | 50768.3 | 33.37 | 51195.2 | 32999 | 0.7998 | 7.98
2017-10-04 | 20:42 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.1 | 110.9 | 8.24 | 20.255 | 46174.5 | 50776.2 | 33.37 | 51206.2 | 33005 | 1.0736 | 10.711
2017-10-04 | 20:42 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.1 | 110.4 | 8.23 | 20.122 | 46040.9 | 50769.5 | 33.37 | 51209.9 | 33000 | 1.2561 | 12.532
2017-10-04 | 20:42 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83 | 110.8 | 8.27 | 20.039 | 45952.3 | 50762.2 | 33.36 | 51209.3 | 32995 | 1.304 | 13.009
2017-10-04 | 20:43 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.1 | 110.8 | 8.26 | 20.087 | 46005.3 | 50769.7 | 33.37 | 51213 | 33000 | 1.311 | 13.08
2017-10-04 | 20:43 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 110.7 | 8.25 | 20.144 | 46062.7 | 50772.2 | 33.37 | 51211.1 | 33002 | 1.309 | 13.059
2017-10-04 | 20:43 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.3 | 110.5 | 8.22 | 20.203 | 46122.9 | 50775.2 | 33.37 | 51209.4 | 33004 | 1.3002 | 12.972
2017-10-04 | 20:44 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.3 | 110.5 | 8.23 | 20.157 | 46081.8 | 50779.2 | 33.37 | 51217.1 | 33007 | 1.2971 | 12.941
2017-10-04 | 20:44 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.3 | 110.5 | 8.24 | 20.117 | 46034.1 | 50769.2 | 33.37 | 51210.2 | 33000 | 1.3049 | 13.019
2017-10-04 | 20:44 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.3 | 110.6 | 8.24 | 20.11 | 46028 | 50769.5 | 33.37 | 51211 | 33000 | 1.3094 | 13.064
2017-10-04 | 20:45 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.3 | 110.6 | 8.24 | 20.103 | 46022.4 | 50770.7 | 33.37 | 51212.8 | 33001 | 1.309 | 13.06
2017-10-04 | 20:45 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 110.6 | 8.25 | 20.095 | 46011.7 | 50767.6 | 33.37 | 51210.2 | 32999 | 1.3072 | 13.042
2017-10-04 | 20:45 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 110.6 | 8.25 | 20.07 | 45985.5 | 50765.5 | 33.37 | 51210.1 | 32998 | 1.3073 | 13.043
2017-10-04 | 20:46 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 110.8 | 8.27 | 20.018 | 45933.6 | 50763.5 | 33.36 | 51212.2 | 32996 | 1.3094 | 13.064
2017-10-04 | 20:46 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 111 | 8.3 | 19.981 | 45892.4 | 50758.6 | 33.36 | 51210.2 | 32993 | 1.3112 | 13.082
2017-10-04 | 20:46 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 111.3 | 8.32 | 19.956 | 45866.3 | 50755.5 | 33.36 | 51209 | 32991 | 1.3124 | 13.093
2017-10-04 | 20:47 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 111.4 | 8.33 | 19.938 | 45843.5 | 50750.4 | 33.35 | 51205.3 | 32988 | 1.3131 | 13.1
2017-10-04 | 20:47 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 111.5 | 8.34 | 19.933 | 45837.8 | 50749.2 | 33.35 | 51204.5 | 32987 | 1.3134 | 13.103
2017-10-04 | 20:47 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 111.6 | 8.34 | 19.931 | 45838.6 | 50752.1 | 33.36 | 51207.6 | 32989 | 1.3142 | 13.111
2017-10-04 | 20:48 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.3 | 111.8 | 8.41 | 19.565 | 45462.9 | 50727.1 | 33.34 | 51210.5 | 32973 | 1.423 | 14.195
2017-10-04 | 20:48 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 113 | 8.57 | 19.12 | 45014.8 | 50707.7 | 33.32 | 51224.3 | 32960 | 1.7485 | 17.441
2017-10-04 | 20:48 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -82.9 | 113.7 | 8.68 | 18.809 | 44694.3 | 50687.5 | 33.31 | 51226.9 | 32947 | 1.8944 | 18.895
2017-10-04 | 20:49 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -82.8 | 113.9 | 8.7 | 18.814 | 44695.8 | 50683.8 | 33.3 | 51222.8 | 32944 | 1.8959 | 18.91
2017-10-04 | 20:49 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -82.8 | 114.1 | 8.71 | 18.864 | 44745.5 | 50686.1 | 33.31 | 51221.5 | 32946 | 1.8929 | 18.88
2017-10-04 | 20:49 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -82.8 | 114.2 | 8.7 | 18.91 | 44790.5 | 50686.5 | 33.31 | 51218.6 | 32946 | 1.893 | 18.881
2017-10-04 | 20:50 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -82.9 | 114.4 | 8.71 | 19.018 | 44894.1 | 50685.6 | 33.31 | 51209.7 | 32946 | 1.8966 | 18.917
2017-10-04 | 20:50 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83 | 114.2 | 8.66 | 19.161 | 45038.8 | 50693.1 | 33.31 | 51206.8 | 32950 | 1.8983 | 18.935
2017-10-04 | 20:50 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.1 | 114 | 8.64 | 19.23 | 45109.8 | 50697.1 | 33.31 | 51205.7 | 32953 | 1.8991 | 18.944
2017-10-04 | 20:51 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.1 | 114 | 8.64 | 19.245 | 45121.6 | 50694 | 33.31 | 51201.5 | 32951 | 1.8994 | 18.946
2017-10-04 | 20:51 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 114 | 8.64 | 19.252 | 45131.4 | 50697.1 | 33.31 | 51204 | 32953 | 1.8988 | 18.94
2017-10-04 | 20:51 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 114.1 | 8.64 | 19.253 | 45131.7 | 50696.7 | 33.31 | 51203.5 | 32953 | 1.8988 | 18.94
2017-10-04 | 20:52 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -83.2 | 114.1 | 8.64 | 19.252 | 45131.5 | 50697 | 33.31 | 51203.9 | 32953 | 1.8991 | 18.943
2017-10-04 | 20:52 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 114.1 | 8.64 | 19.251 | 45130 | 50696.6 | 33.31 | 51203.5 | 32953 | 1.8992 | 18.944
2017-10-04 | 20:52 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -83.3 | 114 | 8.64 | 19.243 | 45123.4 | 50697.9 | 33.32 | 51205.5 | 32954 | 1.8995 | 18.948
2017-10-04 | 20:53 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -83.3 | 114 | 8.64 | 19.221 | 45103.3 | 50699.3 | 33.32 | 51208.5 | 32955 | 1.8998 | 18.95
2017-10-04 | 20:53 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 114 | 8.64 | 19.209 | 45093.2 | 50700.3 | 33.32 | 51210.4 | 32955 | 1.896 | 18.913
2017-10-04 | 20:53 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83.2 | 113.9 | 8.65 | 19.106 | 44995.6 | 50702.6 | 33.32 | 51220.4 | 32957 | 1.8931 | 18.883
2017-10-04 | 20:54 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -83 | 113.8 | 8.7 | 18.7 | 44594.2 | 50693.6 | 33.31 | 51240.8 | 32951 | 2.077 | 20.715
2017-10-04 | 20:54 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -82.9 | 113.8 | 8.74 | 18.552 | 44437.9 | 50678.6 | 33.3 | 51236.2 | 32941 | 2.1095 | 21.039
2017-10-04 | 20:54 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.15 | -82.7 | 113.6 | 8.78 | 18.147 | 44043.6 | 50673.5 | 33.29 | 51258.9 | 32938 | 2.2555 | 22.493
2017-10-04 | 20:55 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.4 | 114.5 | 8.92 | 17.746 | 43635.5 | 50652.6 | 33.27 | 51265 | 32924 | 2.3777 | 23.709
2017-10-04 | 20:55 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.3 | 115.3 | 9.01 | 17.593 | 43472.3 | 50636.4 | 33.26 | 51258.7 | 32914 | 2.4839 | 24.767
2017-10-04 | 20:55 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.2 | 115.5 | 9.03 | 17.558 | 43433.8 | 50630.8 | 33.26 | 51255.3 | 32910 | 2.5034 | 24.962
2017-10-04 | 20:56 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.2 | 115.6 | 9.04 | 17.558 | 43431.5 | 50628.3 | 33.25 | 51252.8 | 32908 | 2.5183 | 25.111
2017-10-04 | 20:56 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.2 | 115.6 | 9.04 | 17.574 | 43447.6 | 50629 | 33.26 | 51252.4 | 32909 | 2.5139 | 25.067
2017-10-04 | 20:56 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.1 | 115.6 | 9.04 | 17.564 | 43439.7 | 50630.5 | 33.26 | 51254.6 | 32910 | 2.5076 | 25.004
2017-10-04 | 20:57 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.1 | 115.6 | 9.04 | 17.593 | 43463.6 | 50626.3 | 33.25 | 51248.5 | 32907 | 2.504 | 24.968
2017-10-04 | 20:57 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.2 | 115.6 | 9.03 | 17.61 | 43484.5 | 50630.9 | 33.26 | 51252 | 32910 | 2.5011 | 24.94
2017-10-04 | 20:57 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.2 | 115.5 | 9.03 | 17.609 | 43482.4 | 50629.4 | 33.26 | 51250.5 | 32909 | 2.5029 | 24.957
2017-10-04 | 20:58 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -82.2 | 115.5 | 9.02 | 17.625 | 43496.3 | 50627.8 | 33.26 | 51247.9 | 32908 | 2.5049 | 24.978
2017-10-04 | 20:58 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -82.2 | 115.4 | 9.02 | 17.637 | 43508.8 | 50628.6 | 33.26 | 51247.9 | 32909 | 2.5051 | 24.98
2017-10-04 | 20:58 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -82.2 | 115.5 | 9.02 | 17.64 | 43512.1 | 50629.7 | 33.26 | 51248.9 | 32909 | 2.5048 | 24.976
2017-10-04 | 20:59 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -82.3 | 115.5 | 9.02 | 17.638 | 43509.7 | 50628.7 | 33.26 | 51248 | 32909 | 2.5052 | 24.98
2017-10-04 | 20:59 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -82.3 | 115.5 | 9.02 | 17.64 | 43511.2 | 50628.9 | 33.26 | 51248 | 32909 | 2.5065 | 24.993
2017-10-04 | 20:59 | 0 | Avalon | 0 | 6.1 | 0 | 8.14 | -82.3 | 115.4 | 9.02 | 17.642 | 43513.9 | 50628.9 | 33.26 | 51247.9 | 32909 | 2.5074 | 25.003
2017-10-04 | 21:00 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.3 | 115.5 | 9.02 | 17.65 | 43519.7 | 50627.3 | 33.26 | 51245.8 | 32908 | 2.5071 | 25
2017-10-04 | 21:00 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.4 | 115.6 | 9.05 | 17.513 | 43388.6 | 50627.5 | 33.25 | 51254.8 | 32908 | 2.6774 | 26.697
2017-10-04 | 21:00 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.4 | 116 | 9.11 | 17.396 | 43270.6 | 50622.1 | 33.25 | 51256.9 | 32904 | 2.779 | 27.709
2017-10-04 | 21:01 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.4 | 116.3 | 9.14 | 17.327 | 43202.5 | 50620.5 | 33.25 | 51259.6 | 32903 | 2.859 | 28.506
2017-10-04 | 21:01 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.2 | 116.1 | 9.16 | 17.087 | 42972.8 | 50623.6 | 33.24 | 51277.8 | 32905 | 3.0711 | 30.619
2017-10-04 | 21:01 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -82 | 115.1 | 9.1 | 17.021 | 42903.1 | 50616.7 | 33.24 | 51274.9 | 32901 | 3.1024 | 30.931
2017-10-04 | 21:02 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -82 | 115.2 | 9.11 | 17.039 | 42920.1 | 50616.5 | 33.24 | 51273.5 | 32901 | 3.1005 | 30.912
2017-10-04 | 21:02 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -82 | 115.5 | 9.12 | 17.074 | 42954.1 | 50616.9 | 33.24 | 51271.8 | 32901 | 3.0974 | 30.881
2017-10-04 | 21:02 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -82.1 | 115.6 | 9.13 | 17.061 | 42944.1 | 50620.1 | 33.24 | 51275.9 | 32903 | 3.0972 | 30.88
2017-10-04 | 21:03 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -82 | 115.4 | 9.12 | 17.022 | 42902.5 | 50615.5 | 33.24 | 51273.6 | 32900 | 3.0997 | 30.904
2017-10-04 | 21:03 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -81.9 | 115.1 | 9.1 | 16.994 | 42876 | 50616.1 | 33.24 | 51275.9 | 32900 | 3.1006 | 30.913
2017-10-04 | 21:03 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -81.8 | 114.6 | 9.09 | 16.859 | 42759.7 | 50632.7 | 33.25 | 51301 | 32911 | 3.0996 | 30.902
2017-10-04 | 21:04 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -81.7 | 114.4 | 9.09 | 16.734 | 42625.3 | 50616.1 | 33.23 | 51291.6 | 32900 | 3.0981 | 30.887
2017-10-04 | 21:04 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -81.7 | 114.3 | 9.1 | 16.657 | 42546.6 | 50611.7 | 33.23 | 51291.7 | 32898 | 3.0967 | 30.872
2017-10-04 | 21:04 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -81.6 | 114.2 | 9.1 | 16.621 | 42511.6 | 50611.6 | 33.23 | 51293.8 | 32898 | 3.092 | 30.825
2017-10-04 | 21:05 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -81.6 | 114.2 | 9.1 | 16.608 | 42497.8 | 50609.4 | 33.23 | 51292.3 | 32896 | 3.0894 | 30.799
2017-10-04 | 21:05 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -81.6 | 114.2 | 9.1 | 16.609 | 42497.2 | 50607.6 | 33.23 | 51290.4 | 32895 | 3.0902 | 30.807
2017-10-04 | 21:05 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -81.6 | 114.3 | 9.11 | 16.595 | 42483.3 | 50606.9 | 33.23 | 51290.5 | 32895 | 3.0897 | 30.802
2017-10-04 | 21:06 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -81.6 | 114.2 | 9.1 | 16.589 | 42476.7 | 50606.7 | 33.23 | 51290.7 | 32894 | 3.0912 | 30.817
2017-10-04 | 21:06 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -81.6 | 114.2 | 9.11 | 16.575 | 42465 | 50609.1 | 33.23 | 51294 | 32896 | 3.0937 | 30.841
2017-10-04 | 21:06 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -81.6 | 114.2 | 9.11 | 16.565 | 42455.7 | 50609.2 | 33.23 | 51294.6 | 32896 | 3.0927 | 30.832
2017-10-04 | 21:07 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -81.6 | 114.2 | 9.11 | 16.578 | 42468.5 | 50609.2 | 33.23 | 51293.9 | 32896 | 3.0888 | 30.793
2017-10-04 | 21:07 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.13 | -81.2 | 115.8 | 9.13 | 17.162 | 43034.8 | 50613.9 | 33.24 | 51263.4 | 32899 | 2.7909 | 27.826
2017-10-04 | 21:07 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.13 | -81.7 | 115.8 | 9.04 | 17.657 | 43528.8 | 50630.1 | 33.26 | 51248.1 | 32910 | 2.4932 | 24.861
2017-10-04 | 21:08 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.14 | -82.3 | 115.3 | 9 | 17.665 | 43535.1 | 50628.4 | 33.26 | 51245.9 | 32908 | 2.4934 | 24.863
2017-10-04 | 21:08 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.5 | 115.3 | 9 | 17.698 | 43570.1 | 50631.9 | 33.26 | 51247.2 | 32911 | 2.4906 | 24.835
2017-10-04 | 21:08 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.6 | 115.2 | 8.97 | 17.81 | 43679.7 | 50633.6 | 33.26 | 51241.6 | 32912 | 2.4899 | 24.829
2017-10-04 | 21:09 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.7 | 114.8 | 8.92 | 17.921 | 43796.1 | 50644.5 | 33.27 | 51245.3 | 32919 | 2.4915 | 24.845
2017-10-04 | 21:09 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.8 | 114.7 | 8.9 | 17.99 | 43867.1 | 50648.5 | 33.27 | 51244.6 | 32921 | 2.493 | 24.861
2017-10-04 | 21:09 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.8 | 114.4 | 8.88 | 17.977 | 43857.5 | 50652.1 | 33.28 | 51249.2 | 32924 | 2.4952 | 24.883
2017-10-04 | 21:10 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.8 | 114.9 | 8.96 | 17.743 | 43627.2 | 50647.4 | 33.27 | 51260 | 32921 | 2.4991 | 24.92
2017-10-04 | 21:10 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.8 | 115.1 | 8.98 | 17.687 | 43563.6 | 50636.1 | 33.26 | 51252.2 | 32913 | 2.5016 | 24.945
2017-10-04 | 21:10 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.7 | 115.1 | 8.99 | 17.65 | 43527 | 50635.9 | 33.26 | 51254.5 | 32913 | 2.5017 | 24.946
2017-10-04 | 21:11 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.7 | 115.2 | 9 | 17.613 | 43489.2 | 50632.6 | 33.26 | 51253.5 | 32911 | 2.5012 | 24.94
2017-10-04 | 21:11 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.7 | 115.3 | 9.01 | 17.572 | 43451.4 | 50634.9 | 33.26 | 51258.5 | 32913 | 2.4986 | 24.914
2017-10-04 | 21:11 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.7 | 115.5 | 9.04 | 17.549 | 43422.2 | 50626.8 | 33.25 | 51251.8 | 32907 | 2.4987 | 24.915
2017-10-04 | 21:12 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.7 | 115.6 | 9.05 | 17.53 | 43402.4 | 50624.9 | 33.25 | 51251.1 | 32906 | 2.5005 | 24.933
2017-10-04 | 21:12 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.6 | 115.7 | 9.06 | 17.487 | 43360.1 | 50624.4 | 33.25 | 51253.4 | 32906 | 2.4995 | 24.923
2017-10-04 | 21:12 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.7 | 116.1 | 9.1 | 17.479 | 43355.1 | 50629.7 | 33.26 | 51259.3 | 32909 | 2.4594 | 24.523
2017-10-04 | 21:13 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -82.7 | 115 | 8.84 | 18.504 | 44381.1 | 50668 | 33.29 | 51228.8 | 32934 | 1.9226 | 19.174
2017-10-04 | 21:13 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.15 | -83 | 114.2 | 8.77 | 18.548 | 44425.4 | 50669.5 | 33.29 | 51227.3 | 32935 | 1.9033 | 18.982
2017-10-04 | 21:13 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.2 | 114.1 | 8.75 | 18.567 | 44447.5 | 50673.9 | 33.3 | 51230.4 | 32938 | 1.9021 | 18.97
2017-10-04 | 21:14 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.2 | 113.8 | 8.73 | 18.577 | 44459.4 | 50676 | 33.3 | 51231.8 | 32939 | 1.9015 | 18.964
2017-10-04 | 21:14 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.2 | 113.8 | 8.72 | 18.597 | 44480 | 50677.3 | 33.3 | 51231.7 | 32940 | 1.9021 | 18.97
2017-10-04 | 21:14 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.3 | 113.8 | 8.72 | 18.634 | 44517 | 50678.9 | 33.3 | 51230.7 | 32941 | 1.9028 | 18.977
2017-10-04 | 21:15 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.3 | 113.7 | 8.7 | 18.681 | 44560.5 | 50677.5 | 33.3 | 51226 | 32940 | 1.9032 | 18.982
2017-10-04 | 21:15 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.4 | 113.7 | 8.7 | 18.754 | 44634 | 50680.3 | 33.3 | 51223.5 | 32942 | 1.9029 | 18.979
2017-10-04 | 21:15 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.4 | 114 | 8.71 | 18.828 | 44703.4 | 50678 | 33.3 | 51215.9 | 32941 | 1.9026 | 18.977
2017-10-04 | 21:16 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.5 | 114 | 8.69 | 18.894 | 44774 | 50684.8 | 33.31 | 51218 | 32945 | 1.9026 | 18.977
2017-10-04 | 21:16 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.6 | 114.2 | 8.7 | 18.958 | 44836.5 | 50685.7 | 33.31 | 51214.2 | 32946 | 1.9015 | 18.966
2017-10-04 | 21:16 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.6 | 114.1 | 8.68 | 19.024 | 44904.8 | 50690.7 | 33.31 | 51214.4 | 32949 | 1.9005 | 18.956
2017-10-04 | 21:17 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.7 | 114 | 8.66 | 19.087 | 44969.9 | 50695.8 | 33.31 | 51214.9 | 32952 | 1.9014 | 18.966
2017-10-04 | 21:17 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.7 | 114 | 8.66 | 19.119 | 45009.5 | 50705.7 | 33.32 | 51222.6 | 32959 | 1.9026 | 18.978
2017-10-04 | 21:17 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.7 | 114 | 8.66 | 19.127 | 45014.8 | 50702.2 | 33.32 | 51218.4 | 32956 | 1.9028 | 18.979
2017-10-04 | 21:18 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.7 | 113.9 | 8.66 | 19.085 | 44973.6 | 50701.8 | 33.32 | 51221.2 | 32956 | 1.9017 | 18.968
2017-10-04 | 21:18 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.7 | 114.2 | 8.66 | 19.261 | 45146.9 | 50709.1 | 33.32 | 51215.7 | 32961 | 1.6294 | 16.253
2017-10-04 | 21:18 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -83.9 | 112 | 8.36 | 20.052 | 45965.4 | 50763.3 | 33.36 | 51209.3 | 32996 | 1.2997 | 12.967
2017-10-04 | 21:19 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -84.1 | 111.1 | 8.29 | 20.06 | 45973.9 | 50763.4 | 33.36 | 51208.8 | 32996 | 1.2935 | 12.905
2017-10-04 | 21:19 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.1 | 111.1 | 8.29 | 20.016 | 45927.8 | 50759.5 | 33.36 | 51208.3 | 32994 | 1.296 | 12.93
2017-10-04 | 21:19 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.2 | 111.5 | 8.34 | 19.955 | 45865.4 | 50755.8 | 33.36 | 51209.4 | 32991 | 1.2977 | 12.947
2017-10-04 | 21:20 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.2 | 111.8 | 8.36 | 19.941 | 45847.8 | 50752.2 | 33.36 | 51207 | 32989 | 1.2982 | 12.952
2017-10-04 | 21:20 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.1 | 111.6 | 8.34 | 19.979 | 45889.3 | 50757.2 | 33.36 | 51208.9 | 32992 | 1.2987 | 12.956
2017-10-04 | 21:20 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.2 | 111.7 | 8.35 | 19.952 | 45860 | 50753.9 | 33.36 | 51207.7 | 32990 | 1.2983 | 12.953
2017-10-04 | 21:21 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.1 | 111.5 | 8.33 | 20.013 | 45918.1 | 50753 | 33.36 | 51202.1 | 32989 | 1.299 | 12.96
2017-10-04 | 21:21 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.1 | 111 | 8.28 | 20.066 | 45980 | 50763.7 | 33.36 | 51208.6 | 32996 | 1.2985 | 12.955
2017-10-04 | 21:21 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.2 | 110.7 | 8.25 | 20.11 | 46023.9 | 50765.1 | 33.36 | 51206.5 | 32997 | 1.2984 | 12.955
2017-10-04 | 21:22 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.2 | 110.6 | 8.24 | 20.127 | 46044.3 | 50769.7 | 33.37 | 51209.9 | 33000 | 1.2996 | 12.966
2017-10-04 | 21:22 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.2 | 110.5 | 8.23 | 20.17 | 46089.7 | 50774.3 | 33.37 | 51211.1 | 33003 | 1.3001 | 12.972
2017-10-04 | 21:22 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.3 | 110.4 | 8.21 | 20.244 | 46163.3 | 50776.3 | 33.37 | 51207.2 | 33005 | 1.3009 | 12.979
2017-10-04 | 21:23 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.4 | 110.4 | 8.21 | 20.25 | 46172.2 | 50779 | 33.37 | 51209.4 | 33006 | 1.3072 | 13.042
2017-10-04 | 21:23 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.4 | 110.4 | 8.21 | 20.256 | 46175.4 | 50776.8 | 33.37 | 51206.7 | 33005 | 1.3174 | 13.144
2017-10-04 | 21:23 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.4 | 110.4 | 8.21 | 20.257 | 46178.6 | 50779 | 33.37 | 51208.9 | 33006 | 1.3219 | 13.189
2017-10-04 | 21:24 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.5 | 111.1 | 8.24 | 20.364 | 46271.9 | 50766.9 | 33.37 | 51188 | 32998 | 0.7153 | 7.137
2017-10-04 | 21:24 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.6 | 111.3 | 8.25 | 20.379 | 46285.8 | 50766.9 | 33.37 | 51186.9 | 32998 | 0.6985 | 6.969
2017-10-04 | 21:24 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.4 | 111.3 | 8.26 | 20.382 | 46290.1 | 50768.4 | 33.37 | 51188.2 | 32999 | 0.7018 | 7.003
2017-10-04 | 21:25 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.4 | 111.4 | 8.26 | 20.379 | 46287.5 | 50768.9 | 33.37 | 51188.9 | 33000 | 0.7022 | 7.007
2017-10-04 | 21:25 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.4 | 111.4 | 8.27 | 20.365 | 46273.9 | 50768.5 | 33.37 | 51189.7 | 33000 | 0.7025 | 7.01
2017-10-04 | 21:25 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.5 | 111.4 | 8.27 | 20.345 | 46255.6 | 50769.5 | 33.37 | 51192.2 | 33000 | 0.703 | 7.014
2017-10-04 | 21:26 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.5 | 111.4 | 8.27 | 20.332 | 46241.6 | 50768.5 | 33.37 | 51192.3 | 33000 | 0.7032 | 7.017
2017-10-04 | 21:26 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.5 | 111.4 | 8.27 | 20.326 | 46236 | 50767.9 | 33.37 | 51192.2 | 32999 | 0.7036 | 7.02
2017-10-04 | 21:26 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.5 | 111.4 | 8.27 | 20.325 | 46234.3 | 50767.1 | 33.37 | 51191.4 | 32999 | 0.7041 | 7.025
2017-10-04 | 21:27 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.5 | 111.4 | 8.27 | 20.321 | 46230.2 | 50767.1 | 33.37 | 51191.8 | 32999 | 0.7043 | 7.027
2017-10-04 | 21:27 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.5 | 111.4 | 8.27 | 20.319 | 46228.4 | 50767.6 | 33.37 | 51192.4 | 32999 | 0.7043 | 7.027
2017-10-04 | 21:27 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.5 | 111.4 | 8.27 | 20.315 | 46224.4 | 50767.1 | 33.37 | 51192.3 | 32999 | 0.7043 | 7.027
2017-10-04 | 21:28 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.5 | 111.4 | 8.27 | 20.313 | 46221.9 | 50766.6 | 33.37 | 51191.8 | 32998 | 0.7044 | 7.028
2017-10-04 | 21:28 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.5 | 111.4 | 8.27 | 20.313 | 46222.5 | 50767 | 33.37 | 51192.3 | 32999 | 0.7043 | 7.027
2017-10-04 | 21:28 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.5 | 111.4 | 8.27 | 20.317 | 46225.7 | 50766.8 | 33.37 | 51191.8 | 32998 | 0.7043 | 7.027
2017-10-04 | 21:29 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.17 | -84.5 | 111.4 | 8.27 | 20.32 | 46228.5 | 50766.7 | 33.37 | 51191.5 | 32998 | 0.7043 | 7.028
2017-10-04 | 21:29 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.16 | -84.2 | 112 | 8.55 | 20.876 | 31673.8 | 34515.9 | 22.54 | 34784.1 | 22435 | 0.188 | 1.879
2017-10-04 | 21:29 | 0 | Avalon | 0 | 6 | 0 | 8.07 | -78.4 | 106.7 | 9.48 | 20.855 | 2509.8 | 2727.6 | 1.47 | 2748.2 | 1773 | 0.0361 | 0.369