## Sheet1
KOR Export File
File Created:7/24/2020 5:48:57 PM
Sonde ID | Sonde 18M103147
User ID | YSI
Site | Avalon
Template | Depth Profiling Standard 20sec
Averaging Mode | Rapid
Time Zone | (UTC) Coordinated Universal Time
Devices List:
Name | SN | Firmware | Corresponding Data Column(s)
Data Collection Device |  |  | 1;2;3;4;5
EXO1 Sonde | 18M103147 | 1.0.68 | 6;7
Total Algae BGA-PE | 17K104828 | 3.0.0 | 8;9;10;11
Wiped CT | 20A104513 | 3.0.5 | 12;13;14;15;16;17
Optical DO | 20A100841 | 3.0.0 | 18;19
pH | 20A102061 | 3.0.0 | 20;21
Depth Non-Vented 0-250m | 18H105525 | 3.0.0 | 22;23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Date (MM/DD/YYYY) | Time (HH:MM:SS) | Time (Fract. Sec) | Site Name | Fault Code | Battery V | Cable Pwr V | Chlorophyll RFU | Chlorophyll µg/L | BGA-PE RFU | BGA-PE µg/L | Temp °C | Cond µS/cm | SpCond µS/cm | Sal psu | nLF Cond µS/cm | TDS mg/L | ODO % sat | ODO mg/L | pH | pH mV | Press bar a | Depth m
2020-07-24 | 16:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.04 | -0.73 | 1.41 | 3.96 | 20.567 | 42723.9 | 46601.5 | 30.66 | 46967.3 | 30291 | 107.5 | 8.12 | 7.79 | -59.7 | 0.0318 | 0.317
2020-07-24 | 16:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.05 | -0.71 | 0.98 | 2.75 | 20.74 | 46824.6 | 50970.7 | 33.52 | 51362.7 | 33131 | 109.9 | 8.09 | 7.94 | -68.6 | 0.0559 | 0.557
2020-07-24 | 16:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.01 | -0.84 | 0.94 | 2.63 | 20.748 | 46878.3 | 51022.4 | 33.55 | 51414.3 | 33165 | 110.3 | 8.11 | 7.97 | -70 | 0.0709 | 0.707
2020-07-24 | 16:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.01 | -0.84 | 1 | 2.81 | 20.754 | 46876.9 | 51014 | 33.55 | 51405.3 | 33159 | 110.4 | 8.12 | 7.98 | -71 | 0.0745 | 0.743
2020-07-24 | 16:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.01 | -0.87 | 0.97 | 2.72 | 20.756 | 46880.1 | 51016 | 33.55 | 51407.1 | 33160 | 110.6 | 8.14 | 8 | -71.7 | 0.0743 | 0.741
2020-07-24 | 16:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.03 | -0.77 | 1.07 | 3.01 | 20.76 | 46918.4 | 51052.9 | 33.58 | 51444 | 33184 | 110.6 | 8.14 | 8.01 | -72.5 | 0.0642 | 0.64
2020-07-24 | 16:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | -0.8 | 0.99 | 2.78 | 20.762 | 46918.1 | 51050.2 | 33.57 | 51441.1 | 33183 | 110.7 | 8.14 | 8.02 | -73.1 | 0.1312 | 1.309
2020-07-24 | 16:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | -0.91 | 1.05 | 2.95 | 20.704 | 46850.6 | 51038.5 | 33.56 | 51434.1 | 33175 | 110.2 | 8.12 | 8.03 | -73.6 | 0.6503 | 6.487
2020-07-24 | 16:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | -0.83 | 0.95 | 2.66 | 20.689 | 46858.2 | 51062.2 | 33.58 | 51459.2 | 33190 | 110.2 | 8.12 | 8.04 | -73.9 | 0.6787 | 6.772
2020-07-24 | 16:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.03 | -0.78 | 1.11 | 3.1 | 20.704 | 46880.1 | 51070.1 | 33.59 | 51465.9 | 33196 | 110.3 | 8.12 | 8.04 | -74.2 | 0.686 | 6.843
2020-07-24 | 16:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | -0.9 | 1.03 | 2.89 | 20.722 | 46915.9 | 51091 | 33.6 | 51485.6 | 33209 | 110.3 | 8.12 | 8.04 | -74.4 | 0.6112 | 6.098
2020-07-24 | 16:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.04 | -0.74 | 1.02 | 2.84 | 20.737 | 46910 | 51067.7 | 33.59 | 51460.8 | 33194 | 110.2 | 8.11 | 8.05 | -74.6 | 0.6107 | 6.093
2020-07-24 | 16:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.04 | -0.74 | 1.06 | 2.97 | 20.703 | 46873.9 | 51065.1 | 33.58 | 51461 | 33192 | 110.2 | 8.11 | 8.05 | -74.7 | 0.6964 | 6.948
2020-07-24 | 16:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | -0.82 | 0.95 | 2.66 | 20.724 | 46909 | 51080.4 | 33.6 | 51474.6 | 33202 | 110.3 | 8.12 | 8.05 | -74.9 | 0.6899 | 6.882
2020-07-24 | 16:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.05 | -0.71 | 1.05 | 2.93 | 20.709 | 46882.8 | 51068.6 | 33.59 | 51464 | 33195 | 110.3 | 8.12 | 8.06 | -75 | 0.6874 | 6.858
2020-07-24 | 16:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | -0.8 | 0.97 | 2.73 | 20.702 | 46875.7 | 51068.2 | 33.59 | 51464.2 | 33194 | 110.3 | 8.12 | 8.06 | -75.1 | 0.6989 | 6.973
2020-07-24 | 16:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | -0.81 | 1.02 | 2.87 | 20.715 | 46895.5 | 51075.8 | 33.59 | 51470.8 | 33199 | 110.3 | 8.12 | 8.06 | -75.2 | 0.7019 | 7.003
2020-07-24 | 16:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.03 | -0.79 | 1.13 | 3.16 | 20.724 | 46903.2 | 51074.3 | 33.59 | 51468.5 | 33198 | 110.3 | 8.11 | 8.06 | -75.3 | 0.6923 | 6.907
2020-07-24 | 16:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.02 | -0.81 | 1.02 | 2.87 | 20.713 | 46890.5 | 51071.8 | 33.59 | 51466.9 | 33197 | 110.2 | 8.11 | 8.06 | -75.4 | 0.6923 | 6.907
2020-07-24 | 16:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.04 | -0.74 | 0.97 | 2.73 | 20.725 | 46909.4 | 51079.8 | 33.6 | 51474 | 33202 | 110.3 | 8.12 | 8.06 | -75.5 | 0.6969 | 6.953
2020-07-24 | 16:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.01 | -0.83 | 1.04 | 2.91 | 20.734 | 46922.2 | 51084.7 | 33.6 | 51478.2 | 33205 | 110.2 | 8.11 | 8.06 | -75.5 | 0.6949 | 6.932
2020-07-24 | 16:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.03 | -0.77 | 0.99 | 2.77 | 20.739 | 46918.9 | 51075.9 | 33.59 | 51468.9 | 33199 | 110.2 | 8.11 | 8.07 | -75.6 | 0.7003 | 6.987
2020-07-24 | 16:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 0 | -0.87 | 1.02 | 2.87 | 20.677 | 46827.6 | 51041.7 | 33.57 | 51439.5 | 33177 | 109.8 | 8.09 | 8.07 | -75.6 | 0.9828 | 9.805
2020-07-24 | 16:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.05 | -0.69 | 1.11 | 3.1 | 20.6 | 46779.5 | 51071.6 | 33.59 | 51476 | 33197 | 109.1 | 8.05 | 8.07 | -75.5 | 1.2475 | 12.445
2020-07-24 | 16:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.01 | -0.84 | 1.04 | 2.92 | 20.607 | 46792.5 | 51078.3 | 33.59 | 51482.2 | 33201 | 109.1 | 8.05 | 8.07 | -75.6 | 1.2388 | 12.359
2020-07-24 | 16:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.02 | -0.83 | 1 | 2.81 | 20.6 | 46780.7 | 51072.9 | 33.59 | 51477.3 | 33197 | 109 | 8.04 | 8.07 | -75.6 | 1.2339 | 12.31
2020-07-24 | 16:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.03 | -0.75 | 1.08 | 3.02 | 20.595 | 46783.6 | 51081.2 | 33.6 | 51486.1 | 33203 | 108.9 | 8.04 | 8.07 | -75.7 | 1.263 | 12.6
2020-07-24 | 16:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.05 | -0.71 | 1.09 | 3.04 | 20.613 | 46808.7 | 51089.7 | 33.6 | 51493.2 | 33208 | 109.2 | 8.05 | 8.07 | -75.8 | 1.1789 | 11.76
2020-07-24 | 16:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.06 | -0.64 | 1.08 | 3.01 | 20.602 | 46790.1 | 51081.3 | 33.59 | 51485.6 | 33203 | 109 | 8.04 | 8.07 | -75.8 | 1.2862 | 12.831
2020-07-24 | 16:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.04 | -0.74 | 0.97 | 2.71 | 20.594 | 46783 | 51081.4 | 33.6 | 51486.4 | 33203 | 108.9 | 8.04 | 8.07 | -75.8 | 1.2912 | 12.881
2020-07-24 | 16:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.05 | -0.71 | 1.2 | 3.36 | 20.603 | 46799 | 51089.8 | 33.6 | 51494.2 | 33208 | 109 | 8.04 | 8.07 | -75.9 | 1.2862 | 12.831
2020-07-24 | 16:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.06 | -0.66 | 1.19 | 3.34 | 20.595 | 46785.7 | 51083.8 | 33.6 | 51488.8 | 33204 | 108.9 | 8.04 | 8.07 | -76 | 1.2778 | 12.748
2020-07-24 | 16:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.03 | -0.78 | 1.05 | 2.93 | 20.605 | 46799.8 | 51088.8 | 33.6 | 51493 | 33208 | 109 | 8.04 | 8.07 | -76 | 1.284 | 12.809
2020-07-24 | 16:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0 | -0.88 | 1.02 | 2.85 | 20.608 | 46800 | 51085.2 | 33.6 | 51489.1 | 33205 | 109 | 8.04 | 8.07 | -76.1 | 1.2877 | 12.846
2020-07-24 | 16:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.02 | -0.81 | 0.91 | 2.54 | 20.609 | 46800.3 | 51084.8 | 33.6 | 51488.6 | 33205 | 109.1 | 8.04 | 8.08 | -76.1 | 1.2884 | 12.853
2020-07-24 | 16:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.01 | -0.86 | 0.96 | 2.69 | 20.612 | 46807.7 | 51089.1 | 33.6 | 51492.6 | 33208 | 109.1 | 8.05 | 8.08 | -76.2 | 1.281 | 12.78
2020-07-24 | 16:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.05 | -0.71 | 1.06 | 2.97 | 20.61 | 46803.4 | 51087.3 | 33.6 | 51491.1 | 33207 | 109.1 | 8.05 | 8.08 | -76.2 | 1.27 | 12.669
2020-07-24 | 16:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0 | -0.89 | 1.09 | 3.06 | 20.607 | 46800.4 | 51086.4 | 33.6 | 51490.3 | 33206 | 109.1 | 8.04 | 8.08 | -76.3 | 1.2847 | 12.816
2020-07-24 | 16:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.06 | -0.66 | 1.04 | 2.92 | 20.604 | 46787.4 | 51075.5 | 33.59 | 51479.6 | 33199 | 108.9 | 8.04 | 8.08 | -76.3 | 1.3589 | 13.557
2020-07-24 | 16:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.06 | -0.65 | 1.08 | 3.03 | 20.034 | 46012.9 | 50831 | 33.41 | 51278.7 | 33040 | 105.7 | 7.88 | 8.06 | -75.2 | 1.8305 | 18.261
2020-07-24 | 16:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.04 | -0.72 | 1.11 | 3.11 | 20.199 | 46556.7 | 51259.6 | 33.73 | 51698.4 | 33319 | 106.7 | 7.93 | 8.07 | -75.7 | 1.7377 | 17.332
2020-07-24 | 16:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.07 | -0.61 | 1.2 | 3.37 | 19.728 | 45645.5 | 50750.6 | 33.35 | 51221.2 | 32988 | 104.4 | 7.82 | 8.06 | -74.9 | 1.812 | 18.076
2020-07-24 | 16:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.11 | -0.46 | 1.34 | 3.74 | 19.085 | 45193.6 | 50948.9 | 33.5 | 51470.7 | 33117 | 103.3 | 7.84 | 8.05 | -74.5 | 1.8587 | 18.536
2020-07-24 | 16:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.13 | -0.39 | 1.23 | 3.44 | 19.054 | 45244.6 | 51042.1 | 33.57 | 51567.3 | 33177 | 103.7 | 7.87 | 8.05 | -74.2 | 1.8798 | 18.746
2020-07-24 | 16:18 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.11 | -0.47 | 1.2 | 3.36 | 19.264 | 45697.9 | 51322.8 | 33.78 | 51835.2 | 33360 | 104.2 | 7.88 | 8.05 | -74.1 | 1.8838 | 18.784
2020-07-24 | 16:18 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.12 | -0.4 | 1.2 | 3.35 | 19.803 | 45928.7 | 50988.2 | 33.53 | 51455.7 | 33142 | 104.6 | 7.83 | 8.05 | -74.4 | 1.8216 | 18.169
2020-07-24 | 16:18 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.13 | -0.38 | 1.16 | 3.25 | 19.294 | 45444.1 | 51002.1 | 33.54 | 51508.8 | 33151 | 103.2 | 7.8 | 8.05 | -74.2 | 1.8459 | 18.409
2020-07-24 | 16:19 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.06 | -0.66 | 1.15 | 3.22 | 19.647 | 46031.2 | 51275.9 | 33.74 | 51758.5 | 33329 | 104.4 | 7.84 | 8.05 | -74.6 | 1.874 | 18.688
2020-07-24 | 16:19 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.05 | -0.68 | 1.04 | 2.92 | 20.262 | 46560.2 | 51195 | 33.68 | 51628 | 33277 | 106.5 | 7.91 | 8.06 | -75.2 | 1.8623 | 18.575
2020-07-24 | 16:19 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.07 | -0.6 | 1.09 | 3.05 | 20.376 | 46549.9 | 51058.3 | 33.58 | 51480.8 | 33188 | 107.1 | 7.93 | 8.07 | -75.5 | 1.8463 | 18.418
2020-07-24 | 16:20 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.07 | -0.6 | 1.15 | 3.22 | 20.184 | 46423.3 | 51125.6 | 33.63 | 51564.3 | 33232 | 106.5 | 7.92 | 8.07 | -75.5 | 1.8641 | 18.593
2020-07-24 | 16:20 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.08 | -0.57 | 1.19 | 3.34 | 20.433 | 46659.6 | 51119.1 | 33.62 | 51537.6 | 33227 | 107.6 | 7.96 | 8.07 | -75.9 | 1.8 | 17.955
2020-07-24 | 16:20 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.07 | -0.62 | 1.27 | 3.57 | 20.367 | 46518.8 | 51034.6 | 33.56 | 51457.8 | 33173 | 107.2 | 7.94 | 8.07 | -75.8 | 1.8369 | 18.324
2020-07-24 | 16:21 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.09 | -0.52 | 1.08 | 3.02 | 20.282 | 46543.9 | 51154 | 33.65 | 51585 | 33250 | 106.9 | 7.93 | 8.07 | -75.9 | 1.8735 | 18.688
2020-07-24 | 16:21 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.05 | -0.7 | 1.08 | 3.02 | 20.458 | 46670.5 | 51104.5 | 33.61 | 51520.9 | 33218 | 107.6 | 7.96 | 8.08 | -76.2 | 1.7796 | 17.753
2020-07-24 | 16:21 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.21 | -0.04 | 1.44 | 4.04 | 19.343 | 44581.5 | 49953.5 | 32.77 | 50442.4 | 32470 | 102.1 | 7.7 | 8.05 | -74.3 | 2.1404 | 21.359
2020-07-24 | 16:22 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.51 | 1.15 | 2.24 | 6.28 | 15.946 | 41951.9 | 50723.3 | 33.3 | 51444.4 | 32970 | 98.4 | 7.94 | 8.03 | -72.8 | 2.4428 | 24.347
2020-07-24 | 16:22 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.53 | 1.21 | 2.37 | 6.63 | 15.896 | 42027.8 | 50873.6 | 33.41 | 51600.3 | 33068 | 98.3 | 7.93 | 8.01 | -71.4 | 2.4328 | 24.246
2020-07-24 | 16:22 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.54 | 1.27 | 2.26 | 6.34 | 15.774 | 41949.6 | 50923.6 | 33.45 | 51657.6 | 33100 | 98.5 | 7.97 | 8 | -70.6 | 2.449 | 24.405
2020-07-24 | 16:23 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.46 | 0.97 | 2.24 | 6.26 | 15.969 | 42185.2 | 50979.4 | 33.49 | 51703.7 | 33137 | 98.6 | 7.94 | 7.99 | -70.1 | 2.4194 | 24.11
2020-07-24 | 16:23 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.51 | 1.16 | 2.33 | 6.52 | 15.9 | 42086.1 | 50938.8 | 33.46 | 51666.1 | 33110 | 98.1 | 7.91 | 7.98 | -69.8 | 2.4577 | 24.493
2020-07-24 | 16:23 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.48 | 1.03 | 2.26 | 6.32 | 15.707 | 41949.5 | 51002 | 33.5 | 51740.6 | 33151 | 98.1 | 7.95 | 7.98 | -69.6 | 2.511 | 25.022
2020-07-24 | 16:24 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.61 | 1.55 | 2.55 | 7.13 | 15.692 | 41958.9 | 51032.6 | 33.52 | 51772.6 | 33171 | 98.1 | 7.95 | 7.97 | -69.4 | 2.5107 | 25.018
2020-07-24 | 16:24 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.57 | 1.38 | 2.62 | 7.34 | 15.721 | 41901.6 | 50927.3 | 33.45 | 51664.2 | 33103 | 98.2 | 7.95 | 7.97 | -69.2 | 2.4974 | 24.887
2020-07-24 | 16:24 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.58 | 1.42 | 2.51 | 7.01 | 15.683 | 41954.7 | 51036.9 | 33.53 | 51777.3 | 33174 | 97.9 | 7.93 | 7.97 | -69.1 | 2.5018 | 24.93
2020-07-24 | 16:25 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.51 | 1.15 | 2.42 | 6.78 | 15.575 | 41802.7 | 50980 | 33.48 | 51725.3 | 33137 | 97.4 | 7.91 | 7.97 | -68.9 | 2.5248 | 25.158
2020-07-24 | 16:25 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.54 | 1.25 | 2.38 | 6.65 | 15.636 | 41862.1 | 50980.2 | 33.49 | 51722.4 | 33137 | 97.8 | 7.93 | 7.97 | -69 | 2.5361 | 25.272
2020-07-24 | 16:25 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.51 | 1.13 | 2.47 | 6.93 | 15.723 | 41947.5 | 50980.5 | 33.49 | 51718 | 33137 | 97.9 | 7.93 | 7.97 | -69 | 2.5388 | 25.299
2020-07-24 | 16:26 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.52 | 1.2 | 2.43 | 6.79 | 15.749 | 41969.9 | 50977.4 | 33.49 | 51713.6 | 33135 | 98 | 7.93 | 7.97 | -69.1 | 2.54 | 25.311
2020-07-24 | 16:26 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.52 | 1.19 | 2.52 | 7.06 | 15.764 | 41978.4 | 50970.1 | 33.48 | 51705.3 | 33131 | 98.2 | 7.94 | 7.97 | -69.2 | 2.5418 | 25.329
2020-07-24 | 16:26 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.54 | 1.25 | 2.45 | 6.85 | 15.8 | 42027.6 | 50987.8 | 33.49 | 51721.4 | 33142 | 98.3 | 7.95 | 7.97 | -69.2 | 2.5463 | 25.374
2020-07-24 | 16:27 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.48 | 1.04 | 2.54 | 7.12 | 15.808 | 42022.6 | 50971.1 | 33.48 | 51703.9 | 33131 | 98.3 | 7.94 | 7.97 | -69.2 | 2.5441 | 25.353
2020-07-24 | 16:27 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.7 | 0.44 | 0.87 | 2.39 | 6.69 | 15.165 | 41158 | 50671 | 33.25 | 51431.7 | 32936 | 95.8 | 7.84 | 7.95 | -68.2 | 2.8681 | 28.583
2020-07-24 | 16:27 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.7 | 0.39 | 0.67 | 2.18 | 6.11 | 14.617 | 40817.9 | 50915.2 | 33.41 | 51705.8 | 33095 | 92.3 | 7.64 | 7.94 | -67.2 | 3.0437 | 30.324
2020-07-24 | 16:28 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.7 | 0.44 | 0.88 | 2.38 | 6.67 | 14.591 | 40838.6 | 50972.2 | 33.45 | 51764.9 | 33132 | 91.5 | 7.57 | 7.93 | -66.9 | 3.0578 | 30.464
2020-07-24 | 16:28 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.34 | 6.55 | 14.565 | 40781.5 | 50932.6 | 33.42 | 51725.8 | 33106 | 90.7 | 7.52 | 7.93 | -66.5 | 3.0552 | 30.438
2020-07-24 | 16:28 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.42 | 0.77 | 2.36 | 6.62 | 14.567 | 40829.9 | 50990.3 | 33.46 | 51784.3 | 33144 | 90.4 | 7.49 | 7.93 | -66.5 | 3.0765 | 30.65
2020-07-24 | 16:29 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 0.72 | 2.37 | 6.63 | 14.562 | 40826.3 | 50991.9 | 33.46 | 51786.1 | 33145 | 90.3 | 7.48 | 7.92 | -66.4 | 3.1088 | 30.972
2020-07-24 | 16:29 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.44 | 0.87 | 2.28 | 6.39 | 14.557 | 40823.1 | 50994.8 | 33.47 | 51789.3 | 33147 | 90.1 | 7.47 | 7.93 | -66.5 | 3.1009 | 30.893
2020-07-24 | 16:29 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.44 | 0.85 | 2.4 | 6.72 | 14.547 | 40810.3 | 50990.8 | 33.46 | 51785.7 | 33144 | 89.9 | 7.45 | 7.93 | -66.6 | 3.1005 | 30.888
2020-07-24 | 16:30 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.43 | 0.84 | 2.4 | 6.73 | 14.543 | 40814.9 | 51001.9 | 33.47 | 51797.2 | 33151 | 90 | 7.46 | 7.94 | -67.2 | 3.0737 | 30.621
2020-07-24 | 16:30 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.46 | 0.95 | 2.43 | 6.8 | 14.544 | 40810 | 50993.4 | 33.47 | 51788.4 | 33146 | 90.2 | 7.47 | 7.94 | -67.3 | 3.075 | 30.635
2020-07-24 | 16:30 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.49 | 1.08 | 2.55 | 7.13 | 14.546 | 40818 | 51001.5 | 33.47 | 51796.6 | 33151 | 90.1 | 7.46 | 7.94 | -67.4 | 3.0879 | 30.763
2020-07-24 | 16:31 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.45 | 0.92 | 2.51 | 7.04 | 14.541 | 40913 | 51126.5 | 33.56 | 51923.8 | 33232 | 90.1 | 7.47 | 7.94 | -67.3 | 3.0806 | 30.69
2020-07-24 | 16:31 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.42 | 0.77 | 2.43 | 6.81 | 14.535 | 40801.9 | 50994.5 | 33.47 | 51790 | 33146 | 89.8 | 7.45 | 7.94 | -67.4 | 3.1105 | 30.988
2020-07-24 | 16:31 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.35 | 6.58 | 14.535 | 40804.8 | 50999 | 33.47 | 51794.5 | 33149 | 89.7 | 7.44 | 7.94 | -67.4 | 3.1283 | 31.165
2020-07-24 | 16:32 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.43 | 0.82 | 2.39 | 6.69 | 14.535 | 40800.6 | 50993.5 | 33.47 | 51788.9 | 33146 | 89.9 | 7.45 | 7.94 | -67.4 | 3.1223 | 31.106
2020-07-24 | 16:32 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.41 | 0.75 | 2.46 | 6.89 | 14.538 | 40807 | 50997.2 | 33.47 | 51792.6 | 33148 | 90 | 7.46 | 7.94 | -67.5 | 3.1208 | 31.09
2020-07-24 | 16:32 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.45 | 0.9 | 2.45 | 6.87 | 14.557 | 40880.7 | 51066.8 | 33.52 | 51862.4 | 33193 | 90.7 | 7.52 | 7.95 | -67.8 | 2.9069 | 28.959
2020-07-24 | 16:33 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.51 | 1.16 | 2.65 | 7.42 | 15.198 | 41575.3 | 51155.3 | 33.6 | 51922.2 | 33251 | 94.8 | 7.75 | 7.97 | -69.1 | 2.5389 | 25.295
2020-07-24 | 16:33 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.57 | 1.39 | 2.74 | 7.68 | 15.441 | 41715.9 | 51034.7 | 33.52 | 51787.7 | 33173 | 96.5 | 7.85 | 7.98 | -69.6 | 2.5081 | 24.991
2020-07-24 | 16:33 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.55 | 1.31 | 2.71 | 7.58 | 15.394 | 41578.2 | 50919.8 | 33.44 | 51673.4 | 33098 | 96.4 | 7.85 | 7.98 | -69.7 | 2.5 | 24.911
2020-07-24 | 16:34 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.58 | 1.42 | 2.73 | 7.64 | 15.68 | 42075.5 | 51190.2 | 33.64 | 51933.1 | 33274 | 97.7 | 7.92 | 7.99 | -70.4 | 2.4594 | 24.505
2020-07-24 | 16:34 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.59 | 1.48 | 2.77 | 7.77 | 15.686 | 41790.9 | 50832 | 33.38 | 51569.1 | 33041 | 97.2 | 7.87 | 7.99 | -70.3 | 2.4499 | 24.415
2020-07-24 | 16:34 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.58 | 1.43 | 2.68 | 7.5 | 15.395 | 41643.9 | 51000.6 | 33.49 | 51755.4 | 33150 | 96.7 | 7.88 | 7.99 | -70.2 | 2.4759 | 24.67
2020-07-24 | 16:35 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.59 | 1.45 | 2.75 | 7.69 | 15.412 | 41736.7 | 51095.6 | 33.57 | 51851.1 | 33212 | 97.1 | 7.91 | 7.99 | -70.3 | 2.4943 | 24.852
2020-07-24 | 16:35 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.61 | 1.53 | 2.83 | 7.92 | 15.609 | 41678.7 | 50785.9 | 33.34 | 51526.5 | 33011 | 97 | 7.87 | 7.99 | -70.3 | 2.4807 | 24.722
2020-07-24 | 16:35 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.58 | 1.44 | 2.8 | 7.83 | 15.278 | 41500.8 | 50964.2 | 33.47 | 51724.4 | 33127 | 96.4 | 7.88 | 7.99 | -70.1 | 2.4896 | 24.807
2020-07-24 | 16:36 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.59 | 1.48 | 2.8 | 7.84 | 15.281 | 41507.9 | 50969.9 | 33.47 | 51730 | 33130 | 96.2 | 7.86 | 7.99 | -70 | 2.5054 | 24.964
2020-07-24 | 16:36 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.62 | 1.6 | 2.8 | 7.84 | 15.265 | 41486.6 | 50962.8 | 33.46 | 51723.6 | 33126 | 96.2 | 7.86 | 7.99 | -70 | 2.5013 | 24.923
2020-07-24 | 16:36 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.54 | 1.28 | 2.68 | 7.49 | 15.334 | 41581.8 | 50997.2 | 33.49 | 51755.1 | 33148 | 96.2 | 7.85 | 7.99 | -70 | 2.499 | 24.9
2020-07-24 | 16:37 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.59 | 1.46 | 2.82 | 7.88 | 15.564 | 41854.4 | 51056.5 | 33.54 | 51803.5 | 33187 | 97.4 | 7.91 | 7.99 | -70.5 | 2.4978 | 24.888
2020-07-24 | 16:37 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 1.49 | 2.68 | 7.51 | 15.78 | 41959.9 | 50928 | 33.45 | 51661.8 | 33103 | 97.8 | 7.91 | 8 | -70.8 | 2.4826 | 24.74
2020-07-24 | 16:37 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.54 | 1.25 | 2.64 | 7.38 | 15.879 | 42093.5 | 50973.6 | 33.49 | 51702.7 | 33133 | 98.2 | 7.92 | 8 | -71 | 2.4181 | 24.096
2020-07-24 | 16:38 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.67 | 1.79 | 2.75 | 7.71 | 15.432 | 41596.9 | 50898.2 | 33.42 | 51649.6 | 33084 | 96.5 | 7.86 | 7.99 | -70.4 | 2.4781 | 24.694
2020-07-24 | 16:38 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.55 | 1.3 | 2.51 | 7.02 | 15.747 | 42102.1 | 51142.9 | 33.61 | 51881.5 | 33243 | 97.7 | 7.91 | 8 | -70.9 | 2.4484 | 24.396
2020-07-24 | 16:38 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.29 | 0.27 | 2.02 | 5.65 | 16.389 | 42839.8 | 51277.4 | 33.72 | 51982.2 | 33330 | 99.2 | 7.92 | 8.01 | -71.3 | 2.2165 | 22.087
2020-07-24 | 16:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 1.77 | 4.96 | 18.372 | 44910.8 | 51425.9 | 33.85 | 52004.4 | 33427 | 103.2 | 7.93 | 8.04 | -73.6 | 1.9448 | 19.386
2020-07-24 | 16:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.21 | -0.04 | 1.81 | 5.06 | 18.727 | 44992.9 | 51117.3 | 33.62 | 51667.2 | 33226 | 104.5 | 7.98 | 8.06 | -74.7 | 1.9161 | 19.106
2020-07-24 | 16:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.21 | -0.04 | 1.61 | 4.51 | 18.874 | 45318.9 | 51326.7 | 33.78 | 51868.2 | 33362 | 105.1 | 8 | 8.07 | -75.3 | 1.8392 | 18.338
2020-07-24 | 16:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.08 | -0.57 | 1.3 | 3.63 | 20.284 | 46685.3 | 51309.4 | 33.76 | 51741.6 | 33351 | 108 | 8.01 | 8.09 | -76.8 | 1.4873 | 14.834
2020-07-24 | 16:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | -0.51 | 1.54 | 4.32 | 20.422 | 46655.9 | 51125.7 | 33.63 | 51545 | 33232 | 107.9 | 7.99 | 8.1 | -77.5 | 1.6652 | 16.61
2020-07-24 | 16:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.18 | -0.19 | 1.57 | 4.4 | 19.25 | 45274.9 | 50858.1 | 33.43 | 51366.3 | 33058 | 104.4 | 7.9 | 8.09 | -76.8 | 1.861 | 18.561
2020-07-24 | 16:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 1.39 | 3.89 | 19.819 | 46095.6 | 51158.9 | 33.65 | 51626.8 | 33253 | 105.6 | 7.9 | 8.1 | -77.1 | 1.7806 | 17.759
2020-07-24 | 16:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | -0.08 | 1.65 | 4.62 | 19.153 | 45230.9 | 50915.9 | 33.48 | 51432.2 | 33095 | 104.1 | 7.89 | 8.09 | -76.8 | 1.8894 | 18.843
2020-07-24 | 16:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.16 | -0.25 | 1.45 | 4.07 | 18.994 | 45306.6 | 51177.8 | 33.67 | 51708.8 | 33266 | 104.9 | 7.97 | 8.09 | -76.7 | 1.8689 | 18.636
2020-07-24 | 16:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.15 | -0.3 | 1.43 | 4.01 | 19.313 | 45398.6 | 50927.7 | 33.48 | 51432 | 33103 | 104.2 | 7.87 | 8.09 | -76.8 | 1.8333 | 18.284
2020-07-24 | 16:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.17 | -0.22 | 1.59 | 4.45 | 19.083 | 45310.9 | 51084.9 | 33.6 | 51608.3 | 33205 | 104.6 | 7.93 | 8.09 | -76.8 | 1.8687 | 18.635
2020-07-24 | 16:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.17 | -0.2 | 1.54 | 4.31 | 19.21 | 45388.9 | 51031.8 | 33.56 | 51545.2 | 33171 | 104.5 | 7.91 | 8.09 | -76.8 | 1.8893 | 18.841
2020-07-24 | 16:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.17 | -0.21 | 1.57 | 4.4 | 19.059 | 45222.4 | 51010.4 | 33.55 | 51534.9 | 33157 | 104.4 | 7.93 | 8.09 | -76.8 | 1.8929 | 18.877
2020-07-24 | 16:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.16 | -0.26 | 1.54 | 4.32 | 19.133 | 45353.1 | 51077 | 33.59 | 51596.6 | 33200 | 104.7 | 7.93 | 8.09 | -76.8 | 1.9009 | 18.956
2020-07-24 | 16:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.7 | 0.16 | -0.27 | 1.53 | 4.27 | 19.272 | 45561.8 | 51160.1 | 33.66 | 51670.2 | 33254 | 104.9 | 7.93 | 8.09 | -76.9 | 1.901 | 18.957
2020-07-24 | 16:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.7 | 0.16 | -0.26 | 1.41 | 3.95 | 19.26 | 45467.6 | 51066 | 33.59 | 51576 | 33193 | 104.5 | 7.9 | 8.09 | -76.9 | 1.9037 | 18.985
2020-07-24 | 16:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.7 | 0.07 | -0.62 | 1.23 | 3.43 | 20.399 | 46731.7 | 51235.5 | 33.71 | 51657.7 | 33303 | 108 | 7.99 | 8.11 | -78.2 | 1.5011 | 14.972
2020-07-24 | 16:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.02 | -0.82 | 1.19 | 3.33 | 20.581 | 46830 | 51146.9 | 33.64 | 51553.5 | 33246 | 108.7 | 8.02 | 8.12 | -78.7 | 1.315 | 13.118
2020-07-24 | 16:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.05 | -0.7 | 1.14 | 3.2 | 20.599 | 46828.4 | 51125.8 | 33.63 | 51530.7 | 33232 | 109 | 8.04 | 8.13 | -79 | 1.2886 | 12.855
2020-07-24 | 16:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.06 | -0.64 | 1.35 | 3.79 | 20.604 | 46826.4 | 51118.9 | 33.62 | 51523.5 | 33227 | 109.1 | 8.05 | 8.13 | -79.1 | 1.2764 | 12.733
2020-07-24 | 16:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.06 | -0.63 | 1.23 | 3.46 | 20.605 | 46826.6 | 51117.7 | 33.62 | 51522.1 | 33226 | 109.1 | 8.05 | 8.13 | -79.2 | 1.279 | 12.759
2020-07-24 | 16:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.02 | -0.83 | 1.24 | 3.47 | 20.604 | 46823.8 | 51115.2 | 33.62 | 51519.6 | 33225 | 109.1 | 8.04 | 8.13 | -79.2 | 1.2828 | 12.797
2020-07-24 | 16:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.03 | -0.76 | 1.23 | 3.45 | 20.607 | 46826.9 | 51115.6 | 33.62 | 51519.8 | 33225 | 109.2 | 8.05 | 8.13 | -79.3 | 1.2884 | 12.852
2020-07-24 | 16:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.06 | -0.65 | 1.3 | 3.63 | 20.609 | 46824 | 51110.2 | 33.62 | 51514.1 | 33222 | 109.3 | 8.06 | 8.13 | -79.4 | 1.2813 | 12.782
2020-07-24 | 16:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.05 | -0.7 | 1.26 | 3.51 | 20.616 | 46830.5 | 51110.2 | 33.62 | 51513.6 | 33222 | 109.3 | 8.06 | 8.13 | -79.4 | 1.2831 | 12.8
2020-07-24 | 16:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.06 | -0.67 | 1.19 | 3.33 | 20.624 | 46843.3 | 51115.9 | 33.62 | 51518.7 | 33225 | 109.3 | 8.06 | 8.13 | -79.5 | 1.2896 | 12.865
2020-07-24 | 16:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.05 | -0.69 | 1.2 | 3.35 | 20.629 | 46848.4 | 51116 | 33.62 | 51518.4 | 33225 | 109.3 | 8.06 | 8.13 | -79.5 | 1.2906 | 12.875
2020-07-24 | 16:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.06 | -0.65 | 1.2 | 3.37 | 20.644 | 46861.1 | 51113.5 | 33.62 | 51514.7 | 33224 | 109.3 | 8.05 | 8.13 | -79.5 | 1.1918 | 11.889
2020-07-24 | 16:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.02 | -0.81 | 1.2 | 3.37 | 20.639 | 46856.2 | 51113.4 | 33.62 | 51514.9 | 33224 | 109.2 | 8.05 | 8.14 | -79.5 | 1.288 | 12.849
2020-07-24 | 16:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.06 | -0.67 | 1.15 | 3.22 | 20.646 | 46868.1 | 51119.5 | 33.62 | 51520.5 | 33228 | 109.2 | 8.05 | 8.14 | -79.6 | 1.2922 | 12.891
2020-07-24 | 16:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.04 | -0.74 | 1.22 | 3.41 | 20.659 | 46878 | 51116.3 | 33.62 | 51516.3 | 33226 | 109.2 | 8.04 | 8.14 | -79.6 | 1.2811 | 12.78
2020-07-24 | 16:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.02 | -0.8 | 1.14 | 3.18 | 20.662 | 46881.6 | 51117.4 | 33.62 | 51517.1 | 33226 | 109.1 | 8.04 | 8.14 | -79.6 | 1.2731 | 12.701
2020-07-24 | 16:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.05 | -0.71 | 1.24 | 3.48 | 20.651 | 46864.8 | 51110.2 | 33.62 | 51510.8 | 33222 | 109.1 | 8.04 | 8.14 | -79.6 | 1.2849 | 12.819
2020-07-24 | 16:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.05 | -0.7 | 1.27 | 3.57 | 20.659 | 46874.2 | 51111.9 | 33.62 | 51511.8 | 33223 | 109.1 | 8.04 | 8.14 | -79.6 | 1.2807 | 12.776
2020-07-24 | 16:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.07 | -0.61 | 1.16 | 3.25 | 20.647 | 46868.9 | 51119.1 | 33.62 | 51520 | 33227 | 109.1 | 8.04 | 8.14 | -79.6 | 1.2824 | 12.793
2020-07-24 | 16:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.05 | -0.68 | 1.3 | 3.63 | 20.646 | 46855.5 | 51106 | 33.61 | 51506.9 | 33219 | 109.1 | 8.04 | 8.14 | -79.6 | 1.2917 | 12.886
2020-07-24 | 16:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.05 | -0.69 | 1.15 | 3.23 | 20.674 | 46895.7 | 51119.7 | 33.62 | 51518.4 | 33228 | 109.4 | 8.06 | 8.14 | -79.7 | 0.9776 | 9.753
2020-07-24 | 16:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.06 | -0.64 | 1.28 | 3.59 | 20.721 | 46946.5 | 51125.4 | 33.63 | 51520.3 | 33232 | 110.1 | 8.1 | 8.14 | -79.7 | 0.6757 | 6.741
2020-07-24 | 16:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.05 | -0.68 | 1.19 | 3.32 | 20.74 | 46960.3 | 51120 | 33.62 | 51513.3 | 33228 | 110.2 | 8.11 | 8.14 | -79.8 | 0.6665 | 6.649
2020-07-24 | 16:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.06 | -0.65 | 1.25 | 3.51 | 20.746 | 46960 | 51113.1 | 33.62 | 51505.8 | 33224 | 110.1 | 8.1 | 8.14 | -79.8 | 0.6628 | 6.612
2020-07-24 | 16:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.06 | -0.65 | 1.23 | 3.44 | 20.742 | 46950.9 | 51107 | 33.62 | 51500 | 33220 | 110.2 | 8.1 | 8.14 | -79.8 | 0.637 | 6.355
2020-07-24 | 16:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.04 | -0.73 | 1.29 | 3.62 | 20.755 | 46981.4 | 51126.6 | 33.63 | 51518.6 | 33232 | 110.2 | 8.11 | 8.14 | -79.8 | 0.6211 | 6.196
2020-07-24 | 16:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.04 | -0.75 | 1.25 | 3.51 | 20.76 | 46976.3 | 51116.2 | 33.62 | 51507.8 | 33226 | 110 | 8.09 | 8.14 | -79.8 | 0.6355 | 6.34
2020-07-24 | 16:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.04 | -0.72 | 1.22 | 3.41 | 20.762 | 46978.2 | 51115.7 | 33.62 | 51507.1 | 33225 | 110 | 8.09 | 8.14 | -79.8 | 0.6596 | 6.58
2020-07-24 | 16:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.04 | -0.73 | 1.19 | 3.32 | 20.763 | 46979.8 | 51116.1 | 33.62 | 51507.4 | 33225 | 110 | 8.09 | 8.14 | -79.8 | 0.6718 | 6.702
2020-07-24 | 16:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.09 | -0.55 | 1.59 | 4.45 | 20.753 | 46967.8 | 51113.9 | 33.62 | 51506 | 33224 | 110 | 8.09 | 8.14 | -79.8 | 0.6713 | 6.697
2020-07-24 | 16:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.03 | -0.77 | 1.26 | 3.54 | 20.744 | 46953.3 | 51107.4 | 33.62 | 51500.2 | 33220 | 110.1 | 8.1 | 8.14 | -79.8 | 0.6711 | 6.695
2020-07-24 | 16:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.07 | -0.62 | 1.18 | 3.3 | 20.73 | 46944.5 | 51113.6 | 33.62 | 51507.7 | 33224 | 110.2 | 8.11 | 8.14 | -79.8 | 0.6728 | 6.712
2020-07-24 | 16:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.05 | -0.69 | 1.22 | 3.42 | 20.731 | 46942.3 | 51109.6 | 33.62 | 51503.5 | 33221 | 110.2 | 8.11 | 8.14 | -79.8 | 0.6739 | 6.723
2020-07-24 | 16:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.04 | -0.74 | 1.13 | 3.16 | 20.737 | 46952.3 | 51114.7 | 33.62 | 51508.2 | 33225 | 110.2 | 8.11 | 8.14 | -79.8 | 0.6739 | 6.723
2020-07-24 | 16:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.06 | -0.64 | 1.2 | 3.36 | 20.729 | 46935.5 | 51104.2 | 33.61 | 51498.3 | 33218 | 110.2 | 8.11 | 8.14 | -79.8 | 0.6731 | 6.715
2020-07-24 | 16:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.06 | -0.65 | 1.16 | 3.25 | 20.734 | 46947 | 51111.4 | 33.62 | 51505.1 | 33222 | 110.2 | 8.11 | 8.14 | -79.8 | 0.6679 | 6.663
2020-07-24 | 16:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.06 | -0.65 | 1.32 | 3.69 | 20.739 | 46954.9 | 51114.6 | 33.62 | 51507.9 | 33225 | 110.2 | 8.11 | 8.14 | -79.8 | 0.667 | 6.654
2020-07-24 | 16:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.04 | -0.74 | 1.22 | 3.42 | 20.744 | 46959.9 | 51115.2 | 33.62 | 51508.1 | 33225 | 110.3 | 8.11 | 8.14 | -79.8 | 0.6021 | 6.007
2020-07-24 | 16:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.03 | -0.79 | 1.15 | 3.22 | 20.779 | 46996.4 | 51118 | 33.62 | 51508 | 33227 | 110.5 | 8.12 | 8.14 | -79.8 | 0.2204 | 2.198
2020-07-24 | 16:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.02 | -0.8 | 1.05 | 2.94 | 20.784 | 46992.6 | 51107.9 | 33.62 | 51497.4 | 33220 | 110.5 | 8.13 | 8.14 | -79.8 | 0.076 | 0.758
2020-07-24 | 16:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.01 | -0.84 | 1.08 | 3.03 | 20.785 | 46990.3 | 51105 | 33.62 | 51494.4 | 33218 | 110.6 | 8.13 | 8.14 | -79.8 | 0.0735 | 0.733
2020-07-24 | 16:58 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.02 | -0.81 | 1.15 | 3.21 | 20.785 | 46992.5 | 51107.3 | 33.62 | 51496.8 | 33220 | 110.6 | 8.13 | 8.14 | -79.9 | 0.0727 | 0.725
2020-07-24 | 16:58 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.01 | -0.86 | 1.19 | 3.34 | 20.785 | 46993.9 | 51108.1 | 33.62 | 51497.5 | 33220 | 110.5 | 8.13 | 8.14 | -79.9 | 0.0735 | 0.733
2020-07-24 | 16:58 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 0.05 | -0.7 | 1.15 | 3.23 | 20.784 | 46991.4 | 51106.6 | 33.62 | 51496.1 | 33219 | 110.6 | 8.13 | 8.14 | -79.9 | 0.075 | 0.748
2020-07-24 | 16:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.01 | -0.86 | 1.13 | 3.18 | 20.784 | 46991.6 | 51106.8 | 33.62 | 51496.3 | 33219 | 110.6 | 8.13 | 8.14 | -79.9 | 0.0759 | 0.758
2020-07-24 | 16:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.06 | -0.64 | 1.19 | 3.34 | 20.784 | 46989.7 | 51104.6 | 33.62 | 51494.1 | 33218 | 110.6 | 8.13 | 8.14 | -79.9 | 0.0759 | 0.757
2020-07-24 | 16:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 0.34 | 0.46 | 5.72 | 16.03 | 20.485 | 2759.8 | 3001.8 | 1.97 | 3024.7 | 1951 | 104 | 9.24 | 7.68 | -53.7 | 0.0557 | 0.569