## Sheet1
KOR Export File
File Created:2/16/2020 6:51:03 PM
Sonde ID | Sonde 18M103147
User ID | YSI
Site | Avalon
Template | Depth Profiling Standard 20sec
Averaging Mode | Rapid
Time Zone | (UTC) Coordinated Universal Time
Devices List:
Name | SN | Firmware | Corresponding Data Column(s)
Data Collection Device |  |  | 1;2;3;4;5
EXO1 Sonde | 18M103147 | 1.0.68 | 6;7
Conductivity/Temp | 17C104812 | 3.0.5 | 8;9;10;11;12;13
Optical DO | 17D107394 | 3.0.0 | 14;15
pH | 18M102562 | 3.0.0 | 16;17
pH | 17F100785 | 3.0.0 | 18;19
Depth Non-Vented 0-250m | 18H105525 | 3.0.0 | 20;21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Date (MM/DD/YYYY) | Time (HH:MM:SS) | Time (Fract. Sec) | Site Name | Fault Code | Battery V | Cable Pwr V | Temp °C | Cond µS/cm | SpCond µS/cm | Sal psu | nLF Cond µS/cm | TDS mg/L | ODO % sat | ODO mg/L | pH | pH mV | pH | pH mV | Press bar a | Depth m
2020-02-16 | 18:23 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 15.684 | 129.9 | 158 | 0.07 | 160.3 | 103 | 107.6 | 10.68 | 6.67 | 16.1 | 6.55 | 26.5 | 0.0285 | 0.292
2020-02-16 | 18:23 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 15.932 | 123 | 148.8 | 0.07 | 150.9 | 97 | 108 | 10.68 | 6.71 | 14.2 | 6.62 | 22.9 | 0.0286 | 0.292
2020-02-16 | 18:24 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 15.783 | 38374.7 | 46602.9 | 30.6 | 47275.5 | 30292 | 99.5 | 8.24 | 8.06 | -63.1 | 8.06 | -59.5 | 0.071 | 0.708
2020-02-16 | 18:24 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 15.652 | 41632.1 | 50681 | 33.28 | 51417.9 | 32943 | 101.3 | 8.22 | 8.16 | -68.6 | 8.17 | -65.5 | 0.0885 | 0.882
2020-02-16 | 18:24 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 15.679 | 41704.8 | 50737.7 | 33.32 | 51474 | 32979 | 102 | 8.27 | 8.16 | -68.5 | 8.17 | -65.6 | 0.0883 | 0.88
2020-02-16 | 18:25 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 15.69 | 41727.1 | 50752.4 | 33.33 | 51488.4 | 32989 | 102.1 | 8.27 | 8.15 | -68.5 | 8.17 | -65.5 | 0.093 | 0.927
2020-02-16 | 18:25 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 15.545 | 41589.9 | 50756.1 | 33.33 | 51499.7 | 32991 | 101.8 | 8.28 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 0.1475 | 1.47
2020-02-16 | 18:25 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 15.501 | 41550.1 | 50758.6 | 33.33 | 51504.4 | 32993 | 101.7 | 8.28 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 0.5736 | 5.717
2020-02-16 | 18:26 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1.1 | 15.472 | 41524.2 | 50761.9 | 33.33 | 51509.3 | 32995 | 101.6 | 8.28 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.4 | 0.6645 | 6.622
2020-02-16 | 18:26 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 15.469 | 41522 | 50763.4 | 33.33 | 51511 | 32996 | 101.6 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.4 | 0.6689 | 6.667
2020-02-16 | 18:26 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 15.467 | 41520.5 | 50763.7 | 33.33 | 51511.4 | 32996 | 101.6 | 8.27 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.6761 | 6.738
2020-02-16 | 18:27 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 15.47 | 41524.3 | 50764.4 | 33.33 | 51511.9 | 32997 | 101.6 | 8.27 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.677 | 6.747
2020-02-16 | 18:27 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 15.471 | 41525.8 | 50764.7 | 33.33 | 51512.2 | 32997 | 101.6 | 8.27 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.6773 | 6.75
2020-02-16 | 18:27 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 15.475 | 41528.2 | 50763.2 | 33.33 | 51510.5 | 32996 | 101.6 | 8.27 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.6769 | 6.746
2020-02-16 | 18:28 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 15.477 | 41529.2 | 50762.8 | 33.33 | 51510 | 32996 | 101.6 | 8.27 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.6337 | 6.315
2020-02-16 | 18:28 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 15.472 | 41526.2 | 50764.1 | 33.33 | 51511.6 | 32997 | 101.6 | 8.28 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.6672 | 6.649
2020-02-16 | 18:28 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 1 | 15.469 | 41524.1 | 50765.1 | 33.33 | 51512.7 | 32997 | 101.6 | 8.28 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.677 | 6.747
2020-02-16 | 18:29 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.9 | 15.469 | 41523.3 | 50764.2 | 33.33 | 51511.8 | 32997 | 101.6 | 8.28 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.6768 | 6.745
2020-02-16 | 18:29 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.9 | 15.465 | 41521 | 50766.7 | 33.33 | 51514.6 | 32998 | 101.6 | 8.28 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.6773 | 6.75
2020-02-16 | 18:29 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.9 | 15.468 | 41521.7 | 50763.2 | 33.33 | 51510.8 | 32996 | 101.6 | 8.28 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.5591 | 5.572
2020-02-16 | 18:30 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.9 | 15.456 | 41510.6 | 50764.9 | 33.33 | 51513.2 | 32997 | 101.6 | 8.28 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.6671 | 6.649
2020-02-16 | 18:30 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.8 | 15.456 | 41512.3 | 50766 | 33.33 | 51514.3 | 32998 | 101.6 | 8.28 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.6773 | 6.749
2020-02-16 | 18:30 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.8 | 15.456 | 41511.9 | 50765.6 | 33.33 | 51513.8 | 32998 | 101.6 | 8.28 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.6768 | 6.745
2020-02-16 | 18:31 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.7 | 15.459 | 41515.8 | 50766.8 | 33.33 | 51514.9 | 32998 | 101.6 | 8.28 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.7144 | 7.12
2020-02-16 | 18:31 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.7 | 15.459 | 41514.8 | 50765.9 | 33.33 | 51514 | 32998 | 101.6 | 8.28 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 0.8382 | 8.353
2020-02-16 | 18:31 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.6 | 15.428 | 41488.6 | 50770.8 | 33.33 | 51520.6 | 33001 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 1.2904 | 12.86
2020-02-16 | 18:32 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.6 | 15.427 | 41485.8 | 50769.1 | 33.33 | 51518.9 | 33000 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 1.3053 | 13.008
2020-02-16 | 18:32 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.5 | 15.427 | 41486.8 | 50770.1 | 33.33 | 51519.9 | 33001 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 1.304 | 12.996
2020-02-16 | 18:32 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.5 | 15.426 | 41485.4 | 50768.8 | 33.33 | 51518.6 | 33000 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 1.304 | 12.995
2020-02-16 | 18:33 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.5 | 15.43 | 41488.5 | 50768.3 | 33.33 | 51518 | 32999 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.2 | 8.17 | -65.4 | 1.2064 | 12.023
2020-02-16 | 18:33 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.5 | 15.435 | 41492.2 | 50766.9 | 33.33 | 51516.2 | 32998 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.2196 | 12.155
2020-02-16 | 18:33 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.4 | 15.427 | 41486.6 | 50769.1 | 33.33 | 51518.9 | 33000 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.4 | 1.3067 | 13.022
2020-02-16 | 18:34 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.4 | 15.424 | 41483.6 | 50769 | 33.33 | 51518.9 | 33000 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.2899 | 12.855
2020-02-16 | 18:34 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.4 | 15.433 | 41492.6 | 50769.4 | 33.33 | 51518.8 | 33000 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.2211 | 12.169
2020-02-16 | 18:34 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.4 | 15.425 | 41484.1 | 50768.3 | 33.33 | 51518.2 | 32999 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.3073 | 13.028
2020-02-16 | 18:35 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.3 | 15.424 | 41484.4 | 50770.1 | 33.33 | 51520 | 33001 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.3008 | 12.964
2020-02-16 | 18:35 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.3 | 15.425 | 41484 | 50769 | 33.33 | 51518.9 | 33000 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.3089 | 13.044
2020-02-16 | 18:35 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.3 | 15.426 | 41484.8 | 50769.1 | 33.33 | 51518.9 | 33000 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.2954 | 12.91
2020-02-16 | 18:36 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.3 | 15.421 | 41480.8 | 50769.6 | 33.33 | 51519.7 | 33000 | 101.5 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.306 | 13.015
2020-02-16 | 18:36 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.3 | 15.421 | 41480.7 | 50769.2 | 33.33 | 51519.3 | 33000 | 101.5 | 8.28 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.3093 | 13.048
2020-02-16 | 18:36 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.3 | 15.41 | 41469.9 | 50768.8 | 33.33 | 51519.5 | 33000 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.644 | 16.384
2020-02-16 | 18:37 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.3 | 15.386 | 41446.7 | 50769.7 | 33.33 | 51521.6 | 33000 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.4 | 1.93 | 19.234
2020-02-16 | 18:37 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.386 | 41447.4 | 50770.2 | 33.33 | 51522.1 | 33001 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.4 | 1.9325 | 19.259
2020-02-16 | 18:37 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.397 | 41457.5 | 50769.4 | 33.33 | 51520.7 | 33000 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.4 | 1.9319 | 19.252
2020-02-16 | 18:38 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.401 | 41460.6 | 50768.2 | 33.33 | 51519.3 | 32999 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.4 | 1.9333 | 19.267
2020-02-16 | 18:38 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.385 | 41447.5 | 50771.2 | 33.33 | 51523.1 | 33001 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.4 | 1.9372 | 19.305
2020-02-16 | 18:38 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.384 | 41445.8 | 50770.4 | 33.33 | 51522.3 | 33001 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.4 | 1.9378 | 19.311
2020-02-16 | 18:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.391 | 41451.2 | 50769.6 | 33.33 | 51521.2 | 33000 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.9279 | 19.213
2020-02-16 | 18:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.399 | 41460.8 | 50770.7 | 33.33 | 51521.9 | 33001 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.9295 | 19.229
2020-02-16 | 18:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.401 | 41462.3 | 50770.1 | 33.33 | 51521.2 | 33001 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.9386 | 19.319
2020-02-16 | 18:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.397 | 41459.5 | 50771.7 | 33.33 | 51523.1 | 33002 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.5 | 1.9376 | 19.309
2020-02-16 | 18:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.398 | 41458.9 | 50769.6 | 33.33 | 51520.8 | 33000 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 1.8608 | 18.544
2020-02-16 | 18:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.401 | 41460.5 | 50768.5 | 33.33 | 51519.6 | 33000 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 1.9262 | 19.196
2020-02-16 | 18:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.401 | 41460.6 | 50768.9 | 33.33 | 51520 | 33000 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 1.9333 | 19.267
2020-02-16 | 18:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.401 | 41459.9 | 50767.9 | 33.33 | 51519 | 32999 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 1.9403 | 19.336
2020-02-16 | 18:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.401 | 41461.1 | 50769.2 | 33.33 | 51520.3 | 33000 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 1.89 | 18.834
2020-02-16 | 18:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.402 | 41461.2 | 50768.1 | 33.33 | 51519.1 | 32999 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 1.9325 | 19.259
2020-02-16 | 18:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.2 | 15.396 | 41457.1 | 50769.7 | 33.33 | 51521 | 33000 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 1.9493 | 19.426
2020-02-16 | 18:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.385 | 41450.6 | 50774.8 | 33.33 | 51526.8 | 33004 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.4 | 2.4854 | 24.768
2020-02-16 | 18:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.386 | 41451.5 | 50775.2 | 33.33 | 51527.1 | 33004 | 101.3 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.4 | 2.4389 | 24.304
2020-02-16 | 18:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.386 | 41452.8 | 50777 | 33.33 | 51529 | 33005 | 101.3 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 2.5333 | 25.246
2020-02-16 | 18:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.386 | 41454.2 | 50778.1 | 33.33 | 51530.1 | 33006 | 101.3 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 2.5527 | 25.438
2020-02-16 | 18:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.386 | 41453.4 | 50777 | 33.33 | 51529 | 33005 | 101.3 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 2.5525 | 25.436
2020-02-16 | 18:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.386 | 41453.3 | 50776.9 | 33.33 | 51528.9 | 33005 | 101.3 | 8.26 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 2.5569 | 25.48
2020-02-16 | 18:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.387 | 41453.2 | 50776.2 | 33.33 | 51528.1 | 33005 | 101.3 | 8.26 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 2.5605 | 25.516
2020-02-16 | 18:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.388 | 41454.6 | 50777.1 | 33.33 | 51529 | 33005 | 101.4 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 2.5228 | 25.14
2020-02-16 | 18:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.387 | 41453 | 50775.9 | 33.33 | 51527.8 | 33004 | 101.3 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 2.4914 | 24.828
2020-02-16 | 18:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.386 | 41453.9 | 50777.7 | 33.33 | 51529.7 | 33006 | 101.3 | 8.27 | 8.15 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 2.5577 | 25.489
2020-02-16 | 18:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.386 | 41452.6 | 50776.3 | 33.33 | 51528.2 | 33005 | 101.3 | 8.27 | 8.16 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 2.5497 | 25.409
2020-02-16 | 18:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.386 | 41451.1 | 50774.8 | 33.33 | 51526.7 | 33004 | 101.3 | 8.27 | 8.16 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 2.5103 | 25.016
2020-02-16 | 18:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.386 | 41451 | 50775.2 | 33.33 | 51527.2 | 33004 | 101.3 | 8.27 | 8.16 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 2.5457 | 25.369
2020-02-16 | 18:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.385 | 41453.9 | 50778.8 | 33.33 | 51530.8 | 33006 | 101.3 | 8.26 | 8.16 | -68.4 | 8.17 | -65.5 | 2.5624 | 25.535
2020-02-16 | 18:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.384 | 41451.8 | 50778.3 | 33.33 | 51530.4 | 33006 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.5 | 8.17 | -65.5 | 2.5697 | 25.608
2020-02-16 | 18:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.382 | 41449.7 | 50777.9 | 33.33 | 51530.1 | 33006 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.5 | 8.17 | -65.5 | 2.5704 | 25.615
2020-02-16 | 18:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.287 | 41368.8 | 50790.4 | 33.34 | 51547.5 | 33014 | 101.2 | 8.27 | 8.15 | -68.3 | 8.17 | -65.3 | 3.0542 | 30.435
2020-02-16 | 18:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.229 | 41323.7 | 50804.9 | 33.35 | 51565.1 | 33023 | 100.7 | 8.24 | 8.15 | -68.1 | 8.16 | -65.1 | 3.1349 | 31.239
2020-02-16 | 18:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.176 | 41277.2 | 50811.6 | 33.35 | 51574.5 | 33028 | 100.2 | 8.2 | 8.15 | -68 | 8.16 | -64.9 | 3.1401 | 31.29
2020-02-16 | 18:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.146 | 41246 | 50808.7 | 33.35 | 51573 | 33026 | 99.8 | 8.18 | 8.15 | -67.8 | 8.16 | -64.8 | 3.1374 | 31.263
2020-02-16 | 18:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.113 | 41216.8 | 50811.8 | 33.35 | 51577.7 | 33028 | 99.5 | 8.16 | 8.14 | -67.7 | 8.16 | -64.7 | 3.1358 | 31.246
2020-02-16 | 18:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.076 | 41184.8 | 50817 | 33.35 | 51584.8 | 33031 | 99.2 | 8.14 | 8.14 | -67.6 | 8.15 | -64.6 | 3.1395 | 31.284
2020-02-16 | 18:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.051 | 41162.4 | 50819.7 | 33.35 | 51588.8 | 33033 | 99 | 8.12 | 8.14 | -67.6 | 8.15 | -64.5 | 3.1411 | 31.299
2020-02-16 | 18:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.034 | 41145.7 | 50819.3 | 33.35 | 51589.2 | 33033 | 98.8 | 8.11 | 8.14 | -67.5 | 8.15 | -64.5 | 3.1403 | 31.291
2020-02-16 | 18:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.022 | 41137 | 50822.2 | 33.35 | 51592.6 | 33034 | 98.7 | 8.11 | 8.14 | -67.5 | 8.15 | -64.5 | 3.1387 | 31.275
2020-02-16 | 18:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.018 | 41130 | 50819.5 | 33.35 | 51590.1 | 33033 | 98.6 | 8.1 | 8.14 | -67.5 | 8.15 | -64.5 | 3.1399 | 31.287
2020-02-16 | 18:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.02 | 41134 | 50821.3 | 33.35 | 51591.8 | 33034 | 98.6 | 8.1 | 8.14 | -67.5 | 8.15 | -64.4 | 3.1393 | 31.281
2020-02-16 | 18:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.012 | 41132 | 50828 | 33.36 | 51599 | 33038 | 98.6 | 8.1 | 8.14 | -67.5 | 8.15 | -64.4 | 3.1385 | 31.273
2020-02-16 | 18:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.038 | 41143 | 50811 | 33.34 | 51580.6 | 33027 | 98.6 | 8.1 | 8.14 | -67.5 | 8.15 | -64.5 | 3.1415 | 31.303
2020-02-16 | 18:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.056 | 41161 | 50811.2 | 33.35 | 51579.9 | 33027 | 98.7 | 8.11 | 8.14 | -67.6 | 8.15 | -64.5 | 3.1391 | 31.279
2020-02-16 | 18:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.081 | 41182.9 | 50808.3 | 33.34 | 51575.8 | 33025 | 98.9 | 8.12 | 8.14 | -67.6 | 8.16 | -64.6 | 3.1412 | 31.3
2020-02-16 | 18:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.219 | 41307.6 | 50798.1 | 33.34 | 51558.7 | 33019 | 99.6 | 8.15 | 8.15 | -68 | 8.16 | -65 | 3.0026 | 29.92
2020-02-16 | 18:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.367 | 41435.7 | 50779.1 | 33.33 | 51532.1 | 33006 | 101 | 8.24 | 8.16 | -68.5 | 8.17 | -65.5 | 2.5625 | 25.536
2020-02-16 | 18:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.379 | 41446.8 | 50778 | 33.33 | 51530.3 | 33006 | 101.2 | 8.26 | 8.16 | -68.5 | 8.17 | -65.5 | 2.5363 | 25.275
2020-02-16 | 18:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.385 | 41453 | 50778.4 | 33.33 | 51530.5 | 33006 | 101.3 | 8.26 | 8.16 | -68.5 | 8.17 | -65.5 | 2.5406 | 25.318
2020-02-16 | 18:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.387 | 41452.2 | 50775.2 | 33.33 | 51527.1 | 33004 | 101.3 | 8.26 | 8.16 | -68.5 | 8.17 | -65.5 | 2.4908 | 24.822
2020-02-16 | 18:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.386 | 41453.7 | 50778.1 | 33.33 | 51530.1 | 33006 | 101.3 | 8.26 | 8.16 | -68.5 | 8.17 | -65.5 | 2.5191 | 25.104
2020-02-16 | 18:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.383 | 41450.5 | 50777.1 | 33.33 | 51529.2 | 33005 | 101.3 | 8.26 | 8.16 | -68.6 | 8.17 | -65.6 | 2.5463 | 25.375
2020-02-16 | 18:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.387 | 41454.4 | 50778 | 33.33 | 51530 | 33006 | 101.3 | 8.26 | 8.16 | -68.6 | 8.17 | -65.6 | 2.5459 | 25.371
2020-02-16 | 18:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.385 | 41453 | 50778.4 | 33.33 | 51530.4 | 33006 | 101.3 | 8.26 | 8.16 | -68.6 | 8.17 | -65.6 | 2.5505 | 25.416
2020-02-16 | 18:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.387 | 41453.8 | 50777.1 | 33.33 | 51529 | 33005 | 101.3 | 8.26 | 8.16 | -68.6 | 8.17 | -65.6 | 2.5521 | 25.433
2020-02-16 | 18:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.388 | 41454.6 | 50776.3 | 33.33 | 51528.1 | 33005 | 101.3 | 8.26 | 8.16 | -68.6 | 8.17 | -65.6 | 2.553 | 25.441
2020-02-16 | 18:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.388 | 41454.4 | 50776 | 33.33 | 51527.9 | 33004 | 101.3 | 8.26 | 8.16 | -68.6 | 8.17 | -65.6 | 2.5533 | 25.445
2020-02-16 | 18:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.389 | 41454.9 | 50776 | 33.33 | 51527.8 | 33004 | 101.3 | 8.26 | 8.16 | -68.6 | 8.17 | -65.6 | 2.5535 | 25.446
2020-02-16 | 18:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.389 | 41455.2 | 50776 | 33.33 | 51527.8 | 33004 | 101.3 | 8.26 | 8.16 | -68.6 | 8.17 | -65.6 | 2.5526 | 25.438
2020-02-16 | 18:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.389 | 41456.2 | 50777.4 | 33.33 | 51529.2 | 33005 | 101.3 | 8.27 | 8.16 | -68.6 | 8.17 | -65.6 | 2.5421 | 25.333
2020-02-16 | 18:58 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.388 | 41454.6 | 50776.2 | 33.33 | 51528 | 33005 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.6 | 8.17 | -65.6 | 2.5404 | 25.316
2020-02-16 | 18:58 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.386 | 41445.8 | 50768.5 | 33.33 | 51520.4 | 33000 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.6 | 8.17 | -65.6 | 2.2392 | 22.314
2020-02-16 | 18:58 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.405 | 41463.7 | 50767.6 | 33.33 | 51518.4 | 32999 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.9276 | 19.209
2020-02-16 | 18:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.408 | 41466.4 | 50767.7 | 33.33 | 51518.4 | 32999 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.9082 | 19.016
2020-02-16 | 18:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.41 | 41467.5 | 50766.6 | 33.33 | 51517.2 | 32998 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.9188 | 19.122
2020-02-16 | 18:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.411 | 41469.5 | 50767.9 | 33.33 | 51518.5 | 32999 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.9207 | 19.14
2020-02-16 | 19:00 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.411 | 41469.9 | 50768.6 | 33.33 | 51519.2 | 33000 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.7 | 1.9211 | 19.145
2020-02-16 | 19:00 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.41 | 41468.1 | 50766.6 | 33.33 | 51517.2 | 32998 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.7 | 1.8999 | 18.933
2020-02-16 | 19:00 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.41 | 41466.5 | 50765.1 | 33.32 | 51515.6 | 32997 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.7 | 1.8718 | 18.654
2020-02-16 | 19:01 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.401 | 41459.3 | 50766.7 | 33.33 | 51517.8 | 32998 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.9156 | 19.09
2020-02-16 | 19:01 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.395 | 41455.1 | 50769.2 | 33.33 | 51520.6 | 33000 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.923 | 19.164
2020-02-16 | 19:01 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.394 | 41452.1 | 50766.8 | 33.33 | 51518.3 | 32998 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.9203 | 19.137
2020-02-16 | 19:02 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.395 | 41452.6 | 50766.3 | 33.33 | 51517.7 | 32998 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.921 | 19.143
2020-02-16 | 19:02 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.395 | 41453.5 | 50766.6 | 33.33 | 51518 | 32998 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.9226 | 19.16
2020-02-16 | 19:02 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.394 | 41453.1 | 50767.6 | 33.33 | 51519 | 32999 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.9045 | 18.979
2020-02-16 | 19:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.392 | 41451.4 | 50767.8 | 33.33 | 51519.3 | 32999 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.898 | 18.915
2020-02-16 | 19:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.39 | 41449.6 | 50768.5 | 33.33 | 51520.2 | 33000 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.921 | 19.144
2020-02-16 | 19:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.388 | 41449.2 | 50770.1 | 33.33 | 51521.9 | 33001 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.9228 | 19.161
2020-02-16 | 19:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.387 | 41446.1 | 50767.5 | 33.33 | 51519.3 | 32999 | 101.4 | 8.27 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.9027 | 18.962
2020-02-16 | 19:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.407 | 41462.5 | 50763.4 | 33.33 | 51514.1 | 32996 | 101.5 | 8.28 | 8.16 | -68.7 | 8.17 | -65.6 | 1.467 | 14.62
2020-02-16 | 19:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.417 | 41472.3 | 50763.6 | 33.33 | 51513.8 | 32996 | 101.5 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.2972 | 12.927
2020-02-16 | 19:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.415 | 41471.4 | 50765 | 33.33 | 51515.3 | 32997 | 101.5 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.2939 | 12.895
2020-02-16 | 19:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.416 | 41473.2 | 50765.8 | 33.33 | 51516 | 32998 | 101.5 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.2945 | 12.901
2020-02-16 | 19:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.416 | 41471.7 | 50763.9 | 33.33 | 51514.1 | 32997 | 101.5 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.289 | 12.845
2020-02-16 | 19:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.416 | 41472.5 | 50765.3 | 33.33 | 51515.6 | 32997 | 101.5 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.2957 | 12.913
2020-02-16 | 19:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.413 | 41468.7 | 50763.7 | 33.33 | 51514.1 | 32996 | 101.5 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.302 | 12.975
2020-02-16 | 19:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.413 | 41468.7 | 50764.4 | 33.33 | 51514.9 | 32997 | 101.5 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.3087 | 13.042
2020-02-16 | 19:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.411 | 41466.6 | 50764.3 | 33.33 | 51514.9 | 32997 | 101.5 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.3088 | 13.043
2020-02-16 | 19:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.41 | 41465.9 | 50764.1 | 33.33 | 51514.6 | 32997 | 101.5 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.3088 | 13.043
2020-02-16 | 19:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.415 | 41470.6 | 50764.7 | 33.33 | 51515.1 | 32997 | 101.5 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.3107 | 13.062
2020-02-16 | 19:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.416 | 41472.5 | 50765.4 | 33.33 | 51515.7 | 32998 | 101.5 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.3111 | 13.066
2020-02-16 | 19:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.416 | 41472 | 50764.4 | 33.33 | 51514.6 | 32997 | 101.5 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.3119 | 13.074
2020-02-16 | 19:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.416 | 41473 | 50765.7 | 33.33 | 51516 | 32998 | 101.5 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.3128 | 13.083
2020-02-16 | 19:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.417 | 41472.4 | 50764.1 | 33.33 | 51514.4 | 32997 | 101.5 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.3139 | 13.094
2020-02-16 | 19:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.417 | 41473.1 | 50765 | 33.33 | 51515.2 | 32997 | 101.5 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.3141 | 13.096
2020-02-16 | 19:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.418 | 41474.3 | 50765.5 | 33.33 | 51515.7 | 32998 | 101.5 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 1.2825 | 12.781
2020-02-16 | 19:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.456 | 41507.7 | 50760.5 | 33.33 | 51508.7 | 32994 | 101.6 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.7402 | 7.377
2020-02-16 | 19:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.474 | 41522.2 | 50757.6 | 33.33 | 51504.8 | 32992 | 101.6 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.674 | 6.717
2020-02-16 | 19:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.473 | 41522.2 | 50758.3 | 33.33 | 51505.6 | 32993 | 101.6 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.6652 | 6.629
2020-02-16 | 19:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.474 | 41525 | 50760.5 | 33.33 | 51507.7 | 32994 | 101.7 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.6754 | 6.731
2020-02-16 | 19:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.466 | 41517.6 | 50761.2 | 33.33 | 51508.9 | 32995 | 101.6 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.6735 | 6.712
2020-02-16 | 19:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.466 | 41517.3 | 50760.7 | 33.33 | 51508.4 | 32994 | 101.6 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.6782 | 6.759
2020-02-16 | 19:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.468 | 41520.4 | 50761.8 | 33.33 | 51509.4 | 32995 | 101.6 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.6779 | 6.756
2020-02-16 | 19:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.462 | 41514.2 | 50761.6 | 33.33 | 51509.4 | 32995 | 101.6 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.6778 | 6.755
2020-02-16 | 19:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.465 | 41517.5 | 50762.3 | 33.33 | 51510.1 | 32996 | 101.6 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.6784 | 6.76
2020-02-16 | 19:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.474 | 41524 | 50759.7 | 33.33 | 51507 | 32994 | 101.6 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.6782 | 6.759
2020-02-16 | 19:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 15.468 | 41520.9 | 50762.9 | 33.33 | 51510.5 | 32996 | 101.6 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.6777 | 6.754
2020-02-16 | 19:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.476 | 41525.8 | 50759.6 | 33.33 | 51506.8 | 32994 | 101.7 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.6774 | 6.751
2020-02-16 | 19:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.476 | 41528.5 | 50762.2 | 33.33 | 51509.4 | 32995 | 101.6 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.6784 | 6.761
2020-02-16 | 19:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.476 | 41526.4 | 50760.4 | 33.33 | 51507.6 | 32994 | 101.7 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.678 | 6.757
2020-02-16 | 19:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.462 | 41512.7 | 50760.5 | 33.33 | 51508.4 | 32994 | 101.7 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.6748 | 6.725
2020-02-16 | 19:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.473 | 41523.6 | 50760.5 | 33.33 | 51507.9 | 32994 | 101.6 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.6718 | 6.695
2020-02-16 | 19:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.505 | 41554.6 | 50760.5 | 33.33 | 51506.3 | 32994 | 101.7 | 8.28 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.7 | 0.3049 | 3.039
2020-02-16 | 19:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.785 | 41819 | 50751.5 | 33.33 | 51482.5 | 32988 | 102.1 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.6 | 0.0964 | 0.961
2020-02-16 | 19:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.831 | 41863.8 | 50752.5 | 33.33 | 51481 | 32989 | 102.3 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.6 | 0.0606 | 0.604
2020-02-16 | 19:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.873 | 41901.6 | 50748.7 | 33.33 | 51474.9 | 32987 | 102.3 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.6 | 0.0489 | 0.487
2020-02-16 | 19:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.869 | 41907.6 | 50760.2 | 33.34 | 51486.8 | 32994 | 102.3 | 8.27 | 8.16 | -68.8 | 8.17 | -65.6 | 0.049 | 0.488
2020-02-16 | 19:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.6 | 0.1 | 15.93 | 11368.9 | 13762.6 | 8.9 | 13959.2 | 8946 | 102.1 | 9.49 | 7.92 | -55.1 | 7.92 | -51.6 | 0.0307 | 0.311
2020-02-16 | 19:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 16.11 | 735.4 | 886.8 | 0.47 | 899.3 | 576 | 101.3 | 9.95 | 7.73 | -44.6 | 7.94 | -52.8 | 0.0281 | 0.287