## Sheet1
KOR Export File
File Created:3/14/2021 6:26:56 PM
Sonde ID | Sonde 18M103147
User ID | YSI
Site | Avalon
Template | Depth Profiling Standard 20sec
Averaging Mode | Rapid
Time Zone | (UTC) Coordinated Universal Time
Devices List:
Name | SN | Firmware | Corresponding Data Column(s)
Data Collection Device |  |  | 1;2;3;4;5
EXO1 Sonde | 18M103147 | 1.0.68 | 6;7
Conductivity/Temp | 17C104812 | 3.0.5 | 8;9;10;11;12;13
pH | 17F100785 | 3.0.0 | 14;15
Total Algae BGA-PE | 21A100874 | 3.0.5 | 16;17;18;19
Optical DO | 17D107394 | 3.0.0 | 20;21
Depth Non-Vented 0-250m | 18H105525 | 3.0.0 | 22;23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Date (MM/DD/YYYY) | Time (HH:MM:SS) | Time (Fract. Sec) | Site Name | Fault Code | Battery V | Cable Pwr V | Temp °C | Cond µS/cm | SpCond µS/cm | Sal psu | nLF Cond µS/cm | TDS mg/L | pH | pH mV | Chlorophyll RFU | Chlorophyll µg/L | BGA-PE RFU | BGA-PE µg/L | ODO % sat | ODO mg/L | Press bar a | Depth m
2021-03-14 | 17:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.2 | 14.823 | 37141.8 | 46075 | 30.26 | 46780.9 | 29949 | 7.95 | -70.4 | -0.05 | 0.22 | 2.22 | 6.21 | 102.2 | 8.66 | 0.0418 | 0.417
2021-03-14 | 17:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 14.82 | 41232.8 | 51184.7 | 33.63 | 51970.2 | 33270 | 8.02 | -74.5 | -0.07 | 0.18 | 0.72 | 2.02 | 104.7 | 8.62 | 0.0677 | 0.675
2021-03-14 | 17:39 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 14.811 | 41299.7 | 51278.9 | 33.69 | 52066.3 | 33331 | 8.01 | -74.1 | -0.06 | 0.21 | 0.78 | 2.19 | 103.7 | 8.54 | 0.0716 | 0.714
2021-03-14 | 17:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 14.807 | 41297.3 | 51280.7 | 33.7 | 52068.2 | 33332 | 8.01 | -74.1 | -0.09 | 0.07 | 0.93 | 2.6 | 103.1 | 8.49 | 0.0568 | 0.566
2021-03-14 | 17:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 14.798 | 41282.8 | 51273.6 | 33.69 | 52061.5 | 33328 | 8.01 | -74.2 | -0.05 | 0.25 | 0.98 | 2.75 | 102.8 | 8.47 | 0.0574 | 0.572
2021-03-14 | 17:40 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1.1 | 14.817 | 41307.7 | 51282.3 | 33.7 | 52069.5 | 33333 | 8.01 | -74.2 | -0.02 | 0.35 | 0.9 | 2.52 | 102.7 | 8.45 | 0.0602 | 0.6
2021-03-14 | 17:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 14.817 | 41320.1 | 51296.8 | 33.71 | 52084.1 | 33343 | 8.02 | -74.3 | -0.04 | 0.27 | 0.69 | 1.93 | 102.3 | 8.42 | 0.0903 | 0.9
2021-03-14 | 17:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 14.82 | 41334.7 | 51311.9 | 33.72 | 52099.4 | 33353 | 8.02 | -74.3 | -0.03 | 0.3 | 0.91 | 2.54 | 102.1 | 8.4 | 0.2291 | 2.282
2021-03-14 | 17:41 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 14.786 | 41309.1 | 51321.3 | 33.72 | 52110.5 | 33359 | 8.02 | -74.4 | 0.04 | 0.61 | 1.03 | 2.89 | 101.9 | 8.39 | 0.4414 | 4.397
2021-03-14 | 17:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 14.783 | 41315.1 | 51332.2 | 33.73 | 52121.7 | 33366 | 8.02 | -74.5 | -0.03 | 0.34 | 1.04 | 2.91 | 101.9 | 8.39 | 0.581 | 5.788
2021-03-14 | 17:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 14.773 | 41298.9 | 51323.8 | 33.72 | 52113.7 | 33360 | 8.02 | -74.6 | 0.05 | 0.64 | 1.24 | 3.46 | 101.9 | 8.39 | 0.7847 | 7.817
2021-03-14 | 17:42 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 14.778 | 41313.9 | 51337.5 | 33.73 | 52127.4 | 33369 | 8.02 | -74.8 | 0.01 | 0.5 | 1.34 | 3.75 | 102.1 | 8.41 | 1.1557 | 11.513
2021-03-14 | 17:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 14.777 | 41316.9 | 51341.7 | 33.73 | 52131.6 | 33372 | 8.03 | -74.9 | 0.07 | 0.72 | 1.27 | 3.54 | 102.2 | 8.42 | 1.1972 | 11.926
2021-03-14 | 17:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 1 | 14.777 | 41315.2 | 51339.8 | 33.73 | 52129.7 | 33371 | 8.03 | -75.1 | 0.41 | 2.09 | 4.86 | 13.6 | 102.5 | 8.44 | 1.2224 | 12.177
2021-03-14 | 17:43 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 14.744 | 41285.5 | 51342.5 | 33.73 | 52134 | 33373 | 8.02 | -74.7 | 0.14 | 0.99 | 4.8 | 13.45 | 102 | 8.41 | 1.3824 | 13.771
2021-03-14 | 17:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 14.734 | 41277.6 | 51345.9 | 33.74 | 52137.9 | 33375 | 8.02 | -74.6 | 0.34 | 1.81 | 4.47 | 12.51 | 101.2 | 8.34 | 1.5881 | 15.82
2021-03-14 | 17:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 14.726 | 41274.8 | 51351.2 | 33.74 | 52143.6 | 33378 | 8.02 | -74.6 | 0.29 | 1.59 | 3.91 | 10.94 | 100.9 | 8.32 | 1.7672 | 17.603
2021-03-14 | 17:44 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.9 | 14.726 | 41265.5 | 51340.3 | 33.73 | 52132.5 | 33371 | 8.02 | -74.7 | 0.56 | 2.7 | 6.45 | 18.07 | 100.9 | 8.32 | 1.9296 | 19.221
2021-03-14 | 17:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 14.724 | 41257.8 | 51333.1 | 33.72 | 52125.4 | 33367 | 8.02 | -74.7 | 0.18 | 1.15 | 2.33 | 6.52 | 100.9 | 8.32 | 2.0811 | 20.73
2021-03-14 | 17:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.8 | 14.72 | 41242.8 | 51318.8 | 33.71 | 52111 | 33357 | 8.02 | -74.7 | 0.09 | 0.8 | 1.14 | 3.18 | 100.8 | 8.31 | 2.2345 | 22.258
2021-03-14 | 17:45 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.7 | 14.719 | 41244.6 | 51322.7 | 33.71 | 52115 | 33360 | 8.03 | -74.9 | 0.05 | 0.62 | 1.28 | 3.59 | 101 | 8.33 | 2.3458 | 23.367
2021-03-14 | 17:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.7 | 14.71 | 41251.9 | 51342.5 | 33.73 | 52135.5 | 33373 | 8.03 | -75 | 0.08 | 0.75 | 1.51 | 4.22 | 101.1 | 8.34 | 2.463 | 24.534
2021-03-14 | 17:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.6 | 14.71 | 41239.7 | 51327.5 | 33.72 | 52120.3 | 33363 | 8.03 | -75.1 | 0.07 | 0.71 | 1.34 | 3.75 | 101.2 | 8.34 | 2.487 | 24.773
2021-03-14 | 17:46 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.6 | 14.711 | 41257.4 | 51348.6 | 33.73 | 52141.7 | 33377 | 8.03 | -75.1 | 0.05 | 0.65 | 1.31 | 3.66 | 101.2 | 8.35 | 2.4894 | 24.797
2021-03-14 | 17:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 14.715 | 41258.8 | 51345.5 | 33.73 | 52138.4 | 33375 | 8.03 | -75.1 | 0.11 | 0.9 | 1.24 | 3.46 | 101.2 | 8.34 | 2.4844 | 24.747
2021-03-14 | 17:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 14.716 | 41257.6 | 51342.8 | 33.73 | 52135.6 | 33373 | 8.03 | -75.2 | 0.11 | 0.87 | 1.42 | 3.98 | 101.2 | 8.35 | 2.4859 | 24.761
2021-03-14 | 17:47 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 14.721 | 41322.4 | 51417.3 | 33.78 | 52211 | 33421 | 8.03 | -75.2 | 0.15 | 1.02 | 1.61 | 4.5 | 101.2 | 8.34 | 2.4888 | 24.79
2021-03-14 | 17:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.5 | 14.719 | 41273.1 | 51357.9 | 33.74 | 52150.8 | 33383 | 8.03 | -75.2 | 0.07 | 0.74 | 1.5 | 4.2 | 101.2 | 8.34 | 2.4929 | 24.831
2021-03-14 | 17:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 14.719 | 41268.4 | 51352.9 | 33.74 | 52145.7 | 33379 | 8.03 | -75.3 | 0.09 | 0.79 | 1.63 | 4.58 | 101.3 | 8.35 | 2.4923 | 24.825
2021-03-14 | 17:48 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 14.713 | 41262.8 | 51353.1 | 33.74 | 52146.2 | 33380 | 8.03 | -75.3 | 0.11 | 0.9 | 1.48 | 4.14 | 101.3 | 8.35 | 2.4849 | 24.752
2021-03-14 | 17:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 14.719 | 41264.8 | 51347.6 | 33.73 | 52140.3 | 33376 | 8.03 | -75.3 | 0.08 | 0.75 | 1.41 | 3.95 | 101.3 | 8.35 | 2.4822 | 24.725
2021-03-14 | 17:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 14.72 | 41263.9 | 51345.2 | 33.73 | 52137.8 | 33374 | 8.03 | -75.4 | 0.06 | 0.7 | 1.34 | 3.75 | 101.3 | 8.35 | 2.4861 | 24.764
2021-03-14 | 17:49 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.4 | 14.72 | 41262.4 | 51343.9 | 33.73 | 52136.5 | 33374 | 8.03 | -75.4 | 0.13 | 0.96 | 1.34 | 3.75 | 101.3 | 8.35 | 2.4889 | 24.792
2021-03-14 | 17:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 14.728 | 41268.8 | 51341.9 | 33.73 | 52134.1 | 33372 | 8.04 | -75.4 | 0.12 | 0.9 | 1.65 | 4.63 | 101.3 | 8.35 | 2.49 | 24.803
2021-03-14 | 17:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 14.724 | 41252 | 51325.7 | 33.72 | 52117.8 | 33362 | 8.04 | -75.5 | 0.12 | 0.93 | 1.18 | 3.3 | 101.3 | 8.36 | 2.4903 | 24.806
2021-03-14 | 17:50 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 14.72 | 41240.6 | 51316.9 | 33.71 | 52109.1 | 33356 | 8.04 | -75.5 | 0.09 | 0.79 | 1.25 | 3.5 | 101.3 | 8.35 | 2.4919 | 24.822
2021-03-14 | 17:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 14.721 | 41238.7 | 51313 | 33.71 | 52105.1 | 33353 | 8.04 | -75.5 | 0.12 | 0.91 | 1.46 | 4.09 | 101.2 | 8.35 | 2.4944 | 24.848
2021-03-14 | 17:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 14.72 | 41253.9 | 51332.5 | 33.72 | 52124.9 | 33366 | 8.04 | -75.5 | 0.15 | 1.04 | 1.29 | 3.61 | 101.3 | 8.35 | 2.4959 | 24.862
2021-03-14 | 17:51 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 14.716 | 41263.2 | 51349.7 | 33.73 | 52142.6 | 33377 | 8.04 | -75.6 | 0.03 | 0.57 | 1.46 | 4.09 | 101.2 | 8.35 | 2.4959 | 24.861
2021-03-14 | 17:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 14.712 | 41345.8 | 51457.2 | 33.81 | 52251.9 | 33447 | 8.04 | -75.6 | 0.09 | 0.82 | 1.37 | 3.84 | 101.2 | 8.34 | 2.4013 | 23.917
2021-03-14 | 17:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.3 | 14.714 | 41245.2 | 51329.8 | 33.72 | 52122.5 | 33364 | 8.04 | -75.6 | 0.06 | 0.7 | 1.53 | 4.27 | 101.2 | 8.34 | 2.2957 | 22.868
2021-03-14 | 17:52 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.723 | 41296.2 | 51381.9 | 33.76 | 52174.9 | 33398 | 8.04 | -75.5 | 0.05 | 0.63 | 1.44 | 4.03 | 101 | 8.33 | 2.2084 | 21.997
2021-03-14 | 17:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.728 | 41282.6 | 51359.4 | 33.74 | 52151.9 | 33384 | 8.04 | -75.5 | 0.07 | 0.73 | 1.36 | 3.82 | 100.9 | 8.32 | 2.0769 | 20.688
2021-03-14 | 17:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.728 | 41265.4 | 51338.1 | 33.73 | 52130.3 | 33370 | 8.04 | -75.6 | 0.08 | 0.75 | 1.34 | 3.76 | 101 | 8.32 | 2.019 | 20.111
2021-03-14 | 17:53 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.73 | 41311 | 51391.8 | 33.77 | 52184.7 | 33405 | 8.04 | -75.5 | 0.04 | 0.59 | 1.29 | 3.62 | 100.9 | 8.32 | 1.8924 | 18.85
2021-03-14 | 17:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.732 | 41295.5 | 51370.5 | 33.75 | 52163 | 33391 | 8.04 | -75.6 | 0.02 | 0.51 | 1.43 | 4.01 | 100.9 | 8.32 | 1.8648 | 18.575
2021-03-14 | 17:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.731 | 41249.3 | 51313.7 | 33.71 | 52105.3 | 33354 | 8.04 | -75.6 | 0.15 | 1.05 | 1.74 | 4.88 | 101 | 8.32 | 1.8589 | 18.517
2021-03-14 | 17:54 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.733 | 41272.2 | 51340.4 | 33.73 | 52132.4 | 33371 | 8.04 | -75.6 | 0.06 | 0.69 | 1.48 | 4.14 | 101 | 8.32 | 1.849 | 18.418
2021-03-14 | 17:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.73 | 41233.9 | 51295.6 | 33.7 | 52087 | 33342 | 8.04 | -75.6 | 0.08 | 0.77 | 1.57 | 4.41 | 101 | 8.32 | 1.8505 | 18.433
2021-03-14 | 17:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.733 | 41268.7 | 51335.5 | 33.73 | 52127.4 | 33368 | 8.04 | -75.7 | 0.07 | 0.72 | 1.24 | 3.48 | 101 | 8.33 | 1.8718 | 18.646
2021-03-14 | 17:55 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.732 | 41270.3 | 51338.3 | 33.73 | 52130.2 | 33370 | 8.04 | -75.7 | 0.1 | 0.86 | 1.26 | 3.52 | 101 | 8.33 | 1.8821 | 18.748
2021-03-14 | 17:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.733 | 41273.1 | 51341 | 33.73 | 52132.9 | 33372 | 8.04 | -75.7 | 0.09 | 0.79 | 1.45 | 4.05 | 101 | 8.32 | 1.8818 | 18.745
2021-03-14 | 17:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.735 | 41271 | 51335.8 | 33.73 | 52127.6 | 33368 | 8.04 | -75.7 | 0.1 | 0.82 | 1.41 | 3.93 | 101 | 8.32 | 1.8815 | 18.742
2021-03-14 | 17:56 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.735 | 41273.5 | 51339.7 | 33.73 | 52131.6 | 33371 | 8.04 | -75.7 | 0.1 | 0.85 | 1.46 | 4.08 | 101 | 8.32 | 1.8816 | 18.743
2021-03-14 | 17:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.736 | 41270.1 | 51333.6 | 33.73 | 52125.3 | 33367 | 8.04 | -75.7 | 0.34 | 1.8 | 1.67 | 4.68 | 100.9 | 8.32 | 1.8815 | 18.742
2021-03-14 | 17:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.736 | 41275.1 | 51340.1 | 33.73 | 52131.9 | 33371 | 8.04 | -75.7 | 0.08 | 0.77 | 1.58 | 4.41 | 101 | 8.32 | 1.8825 | 18.751
2021-03-14 | 17:57 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.735 | 41271.6 | 51337 | 33.73 | 52128.8 | 33369 | 8.04 | -75.8 | 0.1 | 0.83 | 1.43 | 4.01 | 100.9 | 8.32 | 1.8825 | 18.752
2021-03-14 | 17:58 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.743 | 41275.3 | 51331.6 | 33.72 | 52122.9 | 33366 | 8.04 | -75.8 | 0.11 | 0.89 | 1.39 | 3.88 | 101 | 8.32 | 1.8819 | 18.746
2021-03-14 | 17:58 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.749 | 41279.6 | 51330.1 | 33.72 | 52121.2 | 33365 | 8.04 | -75.8 | 0.12 | 0.9 | 1.18 | 3.31 | 101 | 8.32 | 1.882 | 18.747
2021-03-14 | 17:58 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.75 | 41281.6 | 51330.6 | 33.72 | 52121.6 | 33365 | 8.04 | -75.8 | 0.08 | 0.78 | 1.31 | 3.66 | 101 | 8.32 | 1.8831 | 18.758
2021-03-14 | 17:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.774 | 41290.6 | 51312.6 | 33.71 | 52102.2 | 33353 | 8.04 | -75.8 | 0.09 | 0.79 | 1.51 | 4.23 | 101.1 | 8.33 | 1.8834 | 18.761
2021-03-14 | 17:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.2 | 14.767 | 41297.5 | 51330.3 | 33.72 | 52120.5 | 33365 | 8.04 | -75.8 | 0.08 | 0.75 | 1.44 | 4.03 | 101.1 | 8.33 | 1.8848 | 18.775
2021-03-14 | 17:59 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.771 | 41300.2 | 51328.2 | 33.72 | 52118.2 | 33363 | 8.04 | -75.8 | 0.04 | 0.6 | 1.41 | 3.95 | 101.2 | 8.34 | 1.8848 | 18.775
2021-03-14 | 18:00 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.752 | 41282.9 | 51330.1 | 33.72 | 52121.1 | 33365 | 8.04 | -75.9 | 0.09 | 0.8 | 1.42 | 3.97 | 101.2 | 8.34 | 1.8843 | 18.77
2021-03-14 | 18:00 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.736 | 41261.2 | 51322.9 | 33.72 | 52114.4 | 33360 | 8.05 | -76.1 | 0.24 | 1.39 | 1.75 | 4.89 | 101.2 | 8.35 | 1.7545 | 17.477
2021-03-14 | 18:00 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.738 | 41267.1 | 51327.5 | 33.72 | 52119 | 33363 | 8.05 | -76 | 0.07 | 0.73 | 1.36 | 3.81 | 101.2 | 8.34 | 1.5977 | 15.915
2021-03-14 | 18:01 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.742 | 41272.8 | 51330.4 | 33.72 | 52121.8 | 33365 | 8.05 | -76 | 0.04 | 0.59 | 1.26 | 3.52 | 101.2 | 8.34 | 1.4325 | 14.269
2021-03-14 | 18:01 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.746 | 41273.6 | 51326 | 33.72 | 52117.1 | 33362 | 8.05 | -76.1 | 0.06 | 0.7 | 1.2 | 3.35 | 101.3 | 8.35 | 1.3699 | 13.646
2021-03-14 | 18:01 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.752 | 41278 | 51324.2 | 33.72 | 52115 | 33361 | 8.05 | -76.4 | 0.03 | 0.55 | 1.74 | 4.87 | 101.7 | 8.38 | 1.3321 | 13.27
2021-03-14 | 18:02 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.763 | 41289.9 | 51325.8 | 33.72 | 52116.1 | 33362 | 8.06 | -76.6 | 0.08 | 0.77 | 2.07 | 5.79 | 102.5 | 8.44 | 1.2969 | 12.919
2021-03-14 | 18:02 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.767 | 41293.3 | 51325.3 | 33.72 | 52115.5 | 33361 | 8.06 | -76.7 | 0.35 | 1.85 | 3.64 | 10.19 | 103 | 8.49 | 1.2757 | 12.708
2021-03-14 | 18:02 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.771 | 41296.3 | 51324 | 33.72 | 52113.9 | 33361 | 8.06 | -76.8 | 0.15 | 1.04 | 2.26 | 6.32 | 103.4 | 8.51 | 1.2769 | 12.72
2021-03-14 | 18:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.771 | 41299.5 | 51327.2 | 33.72 | 52117.1 | 33363 | 8.06 | -76.9 | 0.09 | 0.81 | 1.81 | 5.06 | 103.7 | 8.54 | 1.287 | 12.82
2021-03-14 | 18:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.772 | 41298.9 | 51325.9 | 33.72 | 52115.9 | 33362 | 8.06 | -76.8 | 0.66 | 3.09 | 2.71 | 7.58 | 103.6 | 8.54 | 1.2759 | 12.71
2021-03-14 | 18:03 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.772 | 41299 | 51325.8 | 33.72 | 52115.7 | 33362 | 8.06 | -76.8 | 0.08 | 0.77 | 1.92 | 5.37 | 103.7 | 8.54 | 1.2666 | 12.617
2021-03-14 | 18:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.774 | 41299.1 | 51323.4 | 33.72 | 52113.3 | 33360 | 8.06 | -76.8 | 0.08 | 0.75 | 1.9 | 5.32 | 103.7 | 8.54 | 1.2659 | 12.61
2021-03-14 | 18:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.776 | 41299.7 | 51322.2 | 33.72 | 52111.9 | 33359 | 8.06 | -76.9 | 0.08 | 0.78 | 2.24 | 6.26 | 103.8 | 8.55 | 1.266 | 12.611
2021-03-14 | 18:04 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.78 | 41300.7 | 51317.9 | 33.72 | 52107.4 | 33357 | 8.06 | -76.9 | 0.14 | 1.01 | 2.03 | 5.69 | 103.9 | 8.56 | 1.2689 | 12.64
2021-03-14 | 18:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.781 | 41306.5 | 51324.3 | 33.72 | 52113.8 | 33361 | 8.06 | -76.8 | 0.1 | 0.85 | 2.17 | 6.07 | 103.8 | 8.54 | 1.2694 | 12.645
2021-03-14 | 18:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.78 | 41303.9 | 51322.6 | 33.72 | 52112.1 | 33360 | 8.06 | -76.8 | 0.12 | 0.94 | 1.61 | 4.5 | 103.6 | 8.53 | 1.2658 | 12.609
2021-03-14 | 18:05 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.78 | 41304.3 | 51322.4 | 33.72 | 52111.8 | 33360 | 8.06 | -76.8 | 0.29 | 1.59 | 1.56 | 4.36 | 103.6 | 8.53 | 1.268 | 12.631
2021-03-14 | 18:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.781 | 41304.4 | 51321.9 | 33.72 | 52111.4 | 33359 | 8.06 | -76.9 | 0.75 | 3.43 | 2.7 | 7.56 | 103.5 | 8.53 | 1.2706 | 12.656
2021-03-14 | 18:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.778 | 41301.4 | 51321 | 33.72 | 52110.5 | 33359 | 8.06 | -76.9 | 0.33 | 1.77 | 1.68 | 4.7 | 103.6 | 8.53 | 1.2703 | 12.654
2021-03-14 | 18:06 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.786 | 41307.4 | 51319.1 | 33.72 | 52108.2 | 33357 | 8.06 | -76.9 | 0.75 | 3.45 | 2.81 | 7.86 | 103.7 | 8.54 | 1.2689 | 12.64
2021-03-14 | 18:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.786 | 41304.4 | 51315.6 | 33.72 | 52104.7 | 33355 | 8.06 | -76.9 | 0.48 | 2.35 | 3.57 | 10.01 | 103.7 | 8.54 | 1.2666 | 12.617
2021-03-14 | 18:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.775 | 41296.3 | 51318.9 | 33.72 | 52108.6 | 33357 | 8.06 | -76.8 | 0.03 | 0.58 | 1.04 | 2.92 | 103.5 | 8.52 | 1.1461 | 11.417
2021-03-14 | 18:07 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.784 | 41328.9 | 51348.4 | 33.74 | 52138.1 | 33376 | 8.06 | -76.8 | 0.02 | 0.53 | 1.11 | 3.12 | 103.2 | 8.5 | 1.0486 | 10.446
2021-03-14 | 18:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.791 | 41313.7 | 51321 | 33.72 | 52109.9 | 33359 | 8.06 | -77 | -0.03 | 0.34 | 1.27 | 3.54 | 103.4 | 8.52 | 0.9678 | 9.641
2021-03-14 | 18:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.807 | 41325.8 | 51316.3 | 33.72 | 52104.5 | 33356 | 8.07 | -77.2 | -0.04 | 0.3 | 1.22 | 3.41 | 104.2 | 8.58 | 0.7905 | 7.875
2021-03-14 | 18:08 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.814 | 41332 | 51315.4 | 33.72 | 52103.2 | 33355 | 8.07 | -77.3 | -0.01 | 0.39 | 1 | 2.79 | 104.8 | 8.63 | 0.6808 | 6.782
2021-03-14 | 18:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.816 | 41335.7 | 51317.5 | 33.72 | 52105.3 | 33356 | 8.07 | -77.3 | -0.04 | 0.29 | 1.04 | 2.91 | 105.1 | 8.65 | 0.6633 | 6.608
2021-03-14 | 18:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.819 | 41337.6 | 51316.5 | 33.72 | 52104.1 | 33356 | 8.07 | -77.6 | -0.03 | 0.34 | 1.05 | 2.93 | 105.6 | 8.69 | 0.657 | 6.545
2021-03-14 | 18:09 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.82 | 41338.8 | 51316.5 | 33.72 | 52104.1 | 33356 | 8.07 | -77.5 | 0.02 | 0.51 | 1.18 | 3.32 | 105.7 | 8.7 | 0.661 | 6.584
2021-03-14 | 18:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.819 | 41338.6 | 51317.2 | 33.72 | 52104.8 | 33356 | 8.07 | -77.5 | -0.01 | 0.4 | 1.11 | 3.12 | 105.8 | 8.71 | 0.6661 | 6.636
2021-03-14 | 18:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.8 | 0.1 | 14.821 | 41338.6 | 51315.6 | 33.72 | 52103.1 | 33355 | 8.07 | -77.3 | 0.01 | 0.48 | 0.99 | 2.76 | 105.5 | 8.69 | 0.6589 | 6.564
2021-03-14 | 18:10 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.82 | 41339.5 | 51317.5 | 33.72 | 52105.1 | 33356 | 8.07 | -77.4 | 0 | 0.45 | 1.13 | 3.18 | 105.4 | 8.67 | 0.6592 | 6.567
2021-03-14 | 18:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.819 | 41338.9 | 51317.8 | 33.72 | 52105.5 | 33357 | 8.07 | -77.3 | -0.04 | 0.27 | 0.9 | 2.53 | 105.4 | 8.67 | 0.6734 | 6.708
2021-03-14 | 18:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.818 | 41335.9 | 51316 | 33.72 | 52103.6 | 33355 | 8.07 | -77.4 | 0 | 0.44 | 1.19 | 3.32 | 105.3 | 8.67 | 0.6702 | 6.676
2021-03-14 | 18:11 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.817 | 41335 | 51316.3 | 33.72 | 52104 | 33356 | 8.07 | -77.4 | 0.01 | 0.5 | 1.02 | 2.85 | 105.4 | 8.67 | 0.6603 | 6.578
2021-03-14 | 18:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.822 | 41338.5 | 51314.4 | 33.72 | 52101.9 | 33354 | 8.07 | -77.4 | 0.05 | 0.66 | 1.09 | 3.04 | 105.4 | 8.67 | 0.6555 | 6.53
2021-03-14 | 18:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.822 | 41338.1 | 51313.9 | 33.72 | 52101.3 | 33354 | 8.07 | -77.4 | -0.01 | 0.4 | 1.09 | 3.06 | 105.3 | 8.66 | 0.655 | 6.525
2021-03-14 | 18:12 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.818 | 41335.8 | 51315.1 | 33.72 | 52102.7 | 33355 | 8.07 | -77.3 | 0.01 | 0.49 | 0.92 | 2.56 | 105.1 | 8.65 | 0.6542 | 6.517
2021-03-14 | 18:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.819 | 41336.2 | 51314.4 | 33.72 | 52102 | 33354 | 8.07 | -77.4 | 0.02 | 0.53 | 1 | 2.79 | 105 | 8.64 | 0.6525 | 6.5
2021-03-14 | 18:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.817 | 41336.4 | 51317 | 33.72 | 52104.7 | 33356 | 8.07 | -77.3 | -0.01 | 0.41 | 1.15 | 3.23 | 105.1 | 8.65 | 0.6532 | 6.507
2021-03-14 | 18:13 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.82 | 41338.7 | 51317 | 33.72 | 52104.6 | 33356 | 8.07 | -77.3 | 0.01 | 0.47 | 1.1 | 3.09 | 105 | 8.64 | 0.659 | 6.564
2021-03-14 | 18:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.818 | 41332.4 | 51310.9 | 33.72 | 52098.5 | 33352 | 8.07 | -77.4 | 0 | 0.43 | 1.04 | 2.91 | 105 | 8.64 | 0.6271 | 6.247
2021-03-14 | 18:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.833 | 41347.3 | 51312 | 33.72 | 52098.9 | 33353 | 8.08 | -77.9 | -0.02 | 0.38 | 0.92 | 2.57 | 105.9 | 8.71 | 0.5404 | 5.383
2021-03-14 | 18:14 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.845 | 41360 | 51312.9 | 33.72 | 52099.3 | 33353 | 8.08 | -78.1 | -0.03 | 0.32 | 1.03 | 2.88 | 107.2 | 8.82 | 0.5138 | 5.118
2021-03-14 | 18:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.842 | 41357.5 | 51312.7 | 33.72 | 52099.1 | 33353 | 8.08 | -78.2 | 0.01 | 0.47 | 0.85 | 2.38 | 107.6 | 8.85 | 0.4938 | 4.919
2021-03-14 | 18:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.848 | 41360.6 | 51310.2 | 33.72 | 52096.4 | 33352 | 8.08 | -78.2 | 0.01 | 0.48 | 0.82 | 2.29 | 107.8 | 8.86 | 0.4886 | 4.868
2021-03-14 | 18:15 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.843 | 41357.2 | 51312.3 | 33.72 | 52098.8 | 33353 | 8.08 | -78.1 | -0.04 | 0.27 | 1.11 | 3.1 | 107.5 | 8.84 | 0.4822 | 4.803
2021-03-14 | 18:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.849 | 41363.2 | 51311.7 | 33.72 | 52097.8 | 33353 | 8.08 | -78.3 | -0.07 | 0.17 | 0.94 | 2.64 | 107.7 | 8.86 | 0.4823 | 4.804
2021-03-14 | 18:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.853 | 41367.2 | 51312.3 | 33.72 | 52098.3 | 33353 | 8.08 | -78.3 | -0.02 | 0.36 | 1.06 | 2.96 | 107.9 | 8.87 | 0.4964 | 4.945
2021-03-14 | 18:16 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.852 | 41366.5 | 51312.5 | 33.72 | 52098.5 | 33353 | 8.08 | -78.2 | -0.05 | 0.24 | 1.07 | 2.98 | 107.9 | 8.87 | 0.5027 | 5.008
2021-03-14 | 18:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.854 | 41365.1 | 51308.5 | 33.72 | 52094.4 | 33351 | 8.08 | -78 | -0.05 | 0.25 | 0.95 | 2.66 | 107.8 | 8.86 | 0.4301 | 4.285
2021-03-14 | 18:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.842 | 41351.2 | 51305.7 | 33.71 | 52092.1 | 33349 | 8.07 | -77.5 | -0.04 | 0.27 | 0.85 | 2.38 | 106.4 | 8.76 | 0.3603 | 3.59
2021-03-14 | 18:17 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.871 | 41377.9 | 51303.6 | 33.71 | 52088.6 | 33347 | 8.08 | -77.9 | -0.07 | 0.15 | 0.68 | 1.9 | 106.4 | 8.75 | 0.2009 | 2.001
2021-03-14 | 18:18 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.917 | 41420.6 | 51300.1 | 33.71 | 52082.8 | 33345 | 8.1 | -79.2 | -0.04 | 0.28 | 0.79 | 2.22 | 108.3 | 8.9 | 0.0799 | 0.796
2021-03-14 | 18:18 | 0 | Avalon | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.862 | 4950 | 6130.5 | 3.92 | 6224 | 3985 | 7.86 | -65.4 | 0.45 | 2.24 | 14.88 | 41.68 | 106.6 | 10.49 | 0.0537 | 0.547